Отчёт ООО «Волосовская управляющая компания»

за  2011  ЖХ  д. Бегуницы

С  01.08.2010г. собственниками жилых помещений многоквартирных домов   д.Бегуницы с ООО «Волосовская управляющая компания» заключены договора управления многоквартирными домами.

На обслуживании ООО «Волосовская управляющая компания»                                               в д. Бегуницы находится 17 многоквартирных домов  №№11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, обслуживаемая площадь многоквартирных домов составила  62 501.81 кв.м.

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных конструкций  и внутридомовых инженерных  систем  в жилых домах д.Бегуницы провела комплекс  строительных и организационно-технических мероприятий, выполнила  текущий ремонт,  заявления жителей, поступившие в управляющую компанию, приняты к производству.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г. было  начислено  населению д.Бегуницы   на содержание жилья 11 659 338.10руб., оплачено населением  10 058 280.23руб., в том числе текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  начислено   населению   3 136 820.06 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 2 706 071.12 руб.

Всего долг населения по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил - 2 183 014.38 руб.

ООО «Волосовская управляющая компания» осуществляет техническое обслуживание в домах Бегуницы №№6,7, Ивановская №12 , Тешково №1, 2, предоставляются услуги по откачке из выгребных ям и вывоз ТБО и КГМ.  По услуге откачка из выгребных ям населению начислено 11 155.32 руб., оплачено 6 422.76 руб.

Для  управления многоквартирными домами  управляющей компанией заключены договора:

- с  ООО «Профспецтранс»,  для предоставления услуг населению  по вывозу твёрдо бытовых отходов (ТБО)  и крупногабаритного мусора (КГМ).

ТБО начислено населению 1 099 330,59 руб., оплачено 934 854.00 руб.

КГМ начислено населению  69 805.22руб., оплачено 59 249.00руб.

- с ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» на   обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО), в соответствии с графиком обслуживание ВДГО  производится  1 раз в 3 года.

ВДГО начислено населению 267 328,29руб.,  оплачено 229 210.44 руб.

- с администрацией МО Бегуницкое сельское поселение по сбору денежных средств за наем жилого помещения, начислено за найм  населению 270 101.55руб., оплачено 211 263.35 руб.

- с  ОАО «Петербургская  сбытовая  компания», произведена оплата   за расход  электроэнергии  в  общедомовых  помещениях в сумме     232 804.96 руб.

- с расчётно-кассовым центром ООО «Городское хозяйство».

Жителям предоставляются услуги в соответствии с договором управления: уборка лестничных клеток, уборка придомовой территории, проведение осмотров и текущих  ремонтов, на  участке ЖХ Бегуницы  организованы работы паспортного стола и кассы по оплате квартплаты, организована круглосуточная работа диспетчерской (т.22-211).

Для безопасности производства  выполняются требования Правил Охраны Труда и Техники Безопасности, были приобретены средства индивидуальной защиты, спецодежда, необходимое оборудование и инструменты для выполнения работ.

Специалисты управляющей компании имеют допуски на производство работ с повышенной опасностью.

В  соответствии со стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими  деятельность в сфере управления многоквартирными домами  (Постановление  Правительства РФ от 23 сентября  2010г. №731) управляющей компанией открыт официальный сайт  www.vyk-volosovo.moy.su, на котором представлена информация в соответствии со стандартом.

ООО «Волосовская управляющая компания» является членом СРО, Некоммерческое Партнёрство Саморегулируемая Организация Строителей «СтройРегион».

Согласно, прошедшему первое чтение, законопроекту №435903-5 «О внесении изменений в ЖК РФ…» управлять многоквартирными домами будут только компании - члены саморегулируемых  организаций.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспортов  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, были  разработаны планы-графики  подготовки многоквартирных домов д. Бегуницы к отопительному сезону и утверждены главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планами-графиками были выполнены в каждом многоквартирном доме д. Бегуницы (в 17 многоквартирных домах) следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,   работы выполнены подрядной организацией ООО «ЭЛСИ»,  в соответствии с графиком работы выполняются  1 раз в 3 года, на сумму     42500 руб.

- дератизация подвальных помещений,  работы выполнены подрядной организацией в лице индивидуального предпринимателя Лебедевой К.В., на сумму 4000 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 34000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 9350 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения,  график проведения работ был согласован с  филиалом «ВКС» ОАО «Тепловые сети» и заключен с данной  ресурсоснабжающей организацией  договор на  оплату  ресурсов для выполнения указанных мероприятий, на сумму 17000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 8500 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры,  заменено вентилей 238  шт., задвижек 6 шт., труб 128,5 пог.м.

- текущий ремонт кровель  проведен в следующих домах:

№27 – 800 кв.м,  №19 – 1110 кв.м, №20 – 800 кв.м, №12 – 1130 кв.м,  №21 – 500 кв.м, №23-30кв.м, №26 – 330 кв.м, №18 -1080 кв.м, №17-70кв.м, №24-250кв.м,  №15-15кв.м, №19-10кв.м.  Всего – 6125кв.м.

- герметизация межпанельных швов  проведена в домах:

№ 12 – 388 пог.м., №14  - 80 пог.м., №15-205 пог.м., №16 – 275 пог.м., №19-95пог.м.,  №21 – 322 пог.м., № 23 – 483 пог.м., №26 – 217 пог.м.   Всего –2065пог.м.

- другие  виды работ проведены в домах:

№16 ремонт оконных  и дверных проемов  в подъезде №2.

№13 отремонтированы выходы на чердак

№12 отремонтированы   выходы  на кровлю.

№24 отремонтированы козырьки над подъездами №3 и №2.

№26 остекление оконных проёмов в подъездах.

№18 ремонт отмостки.

Во всех домах     проведены  работы по удалению наледи и сосулек с крыш и козырьков домов, по уборке подвальных помещений, по ремонту  оконных и дверных заполнений, по остеклению оконных рам в подъездах и другие виды работ.

Выполнено 650 заявок от населения.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлены паспорта готовности многоквартирных домов и представлены в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

В настоящее время жилой фонд  д.Бегуницы обеспечен холодным,  горячим водоснабжением и отоплением, возникающие проблемы на внутридомовых инженерных сетях  решаются и устраняются специалистами управляющей компании.

В перспективе работы  ООО «Волосовская управляющая компания» является дальнейшее развитие деятельности по управлению многоквартирными домами Волосовского района и улучшение качества предоставляемых жилищных услуг населению. Общество планирует продолжать свою деятельность таким образом, чтобы потребности предприятия полностью соответствовали его возможностям, чтобы объем и качество предоставляемых услуг и работ соответствовал запросам населения, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №11

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №11  на содержание жилья     691 843.34 руб.,  оплачено  населением  646 347.63 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  186 132.94 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  173 892.81 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 60 940.00руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №11 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №11 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500 руб.

- дератизация подвального помещения,  на сумму 250 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

заменены  на системе ГВ С кран ф32 – 1 шт., на  системе отопления заменены краны ф20 – 5 шт., ф15-4шт., использованы  контрогайки – 9 шт., муфты – 9 шт.,  сгоны – 9 шт., сметная стоимость работ составила 3305 руб.

-ремонт системы электроснабжения

проведены работы по освещению подъездов,  использовано 15 пог.м. гофры, заменен кабель - 20 пог.м., установлены светильники- 8 шт., эл. распределительные коробки – 4 шт., выключатели  – 4 шт., сметная стоимость работ составила  8595.03 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №11 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №11  1980 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до  15 лет, кровля   дома  №11 эксплуатируется 32 года. Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №12

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №12  на содержание жилья     662 348.24 руб.,  оплачено  населением  583 648.18 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  было начислено населению  178 197.60 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  157 024.21 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 98 698.09руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №12 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №12 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500 руб.

- дератизация подвального помещения,  на сумму 235 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

заменены задвижка на системе отопления ф80-  1 шт., вентили  ф15 – 3 шт., сгоны – 3 шт., контрогайки – 3 шт., муфты – 3 шт., установлено 2 манометра на систему отопления. Сметная стоимость работ составила 6450 руб.

- текущий ремонт кровель  проведён в объёме  –1130 кв.м.,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой по всей площади  кровли,   сметная стоимость работ составила  674 034.51 руб. - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила 267 810 руб.

- герметизация межпанельных швов  проведена в объёме – 388 пог.м., сметная стоимость работ составила   111 256.35 руб. - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  69 840руб.

-проведены   другие  виды работ  отремонтированы  2 выхода на кровлю, использованы пиломатериалы   0,2 куб.м   и 15 кв.м. линокрома, сметная стоимость работ составила 10 500руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №12  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №12  1977 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до  15 лет, кровля   дома  №12  эксплуатируется 34 года. Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №13

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №13  на содержание жилья     680 624.63 руб.,  оплачено  населением  584 286.00 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  183 114.67 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  157 195.81 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил -129 310.93руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №13 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №13 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500руб.

- дератизация подвального помещения,  на сумму 250руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

заменены на системе канализации  труба – 5 пог.м, муфта – 1 шт.,  отводы ф45 – 3 шт., на системе ГВС заменен  кран ф40 – 1 шт. (использованы контрогайка, сгон, муфта),  на системе отопления заменен  вентиль ф20 – 1 шт. (использованы контрогайка, сгон, муфта), сметная стоимость работ составила 6575.49 руб.

-проведены   другие  виды  работ  отремонтированы выходы на чердак, проведено остекление оконных проёмов-1,5кв.м, сметная стоимость работ составила 4300 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №13  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №13  1974 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до 15 лет, кровля   дома  №13  эксплуатируется 38 лет.  Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №14

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №14  на содержание жилья     690 467.18 руб.,  оплачено  населением  590 138.77 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  185 762.70 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  158 770.43 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 129 138.14 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №14 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №14 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500 руб.

- дератизация подвального помещения,  на сумму 245 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

заменены на системе ГВС  кран  ф32 – 1 шт., сгоны – 2 шт., гайки – 2 шт., муфты  – 2 шт., кран ф40 – 1 шт.,  на системе отопления  заменены краны  ф15 – 8 шт. (использованы сгоны, гайки,  муфты-12шт.), кран ф20 – 1 шт. (использован сгон, гайка, муфта), сметная стоимость работ составила 4 503.93руб.

- герметизация межпанельных швов  проведена в объёме – 80 пог.м., сметная стоимость работ составила    22 939.51 руб. - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  14 400руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №14  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №14  1976 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до 15 лет, кровля   дома  №14  эксплуатируется 36 лет.  Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №15

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №15  на содержание жилья     473 384.24 руб.,  оплачено  населением  395 973.58 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  127 360.59 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  106 532.39 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил -106 906.36 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №15 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №15 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500 руб.

- дератизация подвального помещения,  на сумму 160 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры

-герметизация межпанельных швов

произведена в объёме 205 пог.м., сметная стоимость работ составила 62 824.63руб. – стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  36 900руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №15  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №15  1964 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до  15 лет, кровля   дома  №15  эксплуатируется 48 лет. Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №16

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №16  на содержание жилья     470 484.16 руб.,  оплачено  населением  384 325.32  руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  126 578.66 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  103 398.56 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 119 780.95 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №16 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №16 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500 руб.

- дератизация подвального помещения,  на сумму 160 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры,

заменены  переходные муфты – 2 шт., отвод  ф45 – 1 шт., муфта соединительная – 1 шт., ревизия – 1 шт., труба ф110 – 2 пог.м,   работы выполнены на системе водоотведения, сметная стоимость работ составила 2 185.70 руб.

- герметизация межпанельных швов

проведена в объёме – 275 пог.м., сметная стоимость работ составила 83 093,53руб. - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  49 500руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №16  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №16  1964 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до 15 лет, кровля   дома  №16  эксплуатируется 48 лет.  Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №17

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №17  на содержание жилья     480 823.63 руб.,  оплачено  населением  367 941.71  руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  129 360.38 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  98 990.72 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 155 791.10 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №17 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №17 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500 руб.

- дератизация подвального помещения,  на сумму 160руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры

- текущий ремонт кровель  проведён в объёме  –70 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  ,   сметная стоимость работ составила   43 974.62 руб.  - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  16 590руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №17  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №17 1965 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до 15 лет, кровля   дома  №17 эксплуатируется 47 лет.  Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №18

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №18  на содержание жилья     543 494.94 руб.,  оплачено  населением  410 851.01  руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  146 221.41 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  110 535.00 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 177 041.61 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №18 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №18 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры

- текущий ремонт кровель  проведён в объёме  –1080 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой по всей площади  кровли,   сметная стоимость работ составила   644 210.07 руб. - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  255 960руб.

- проведены   другие  виды работ

ремонт отмостки  - 3 кв.м.(кирпич – 40 шт., цемент – 25 кг.), сметная стоимость работ составила 1500 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №18  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №18  1970 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до 15 лет, кровля   дома  №18  эксплуатируется 42 года.  Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №19

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №19  на содержание жилья     625 114.57 руб.,  оплачено  населением  507 679.34  руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  168 180.29 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  136 585.62 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 161 889.81 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №19 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №19 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

заменены  труба ф100 – 1 пог.м.,  сгон ф100 – 1 шт., сгон ф45 – 1 шт., на системе отопления заменены  труба ф32 – 2 пог.м., сгоны  ф15 – 1 шт., ф25 – 13 шт., вентили ф20 – 6 шт., ф25 – 1 шт., ф15 – 5 шт., тройник – 1 шт., к/гайки  - 12 шт., муфты – 12 шт., сметная стоимость работ составила 10 500 руб.

- текущий ремонт кровель  проведён в объёме  –1100 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой по всей площади  кровли,   сметная стоимость работ составила   662 210.48 руб. - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  260 700руб.

-герметизация межпанельных швов

произведена в объёме 95 пог.м., сметная стоимость работ составила 29 113руб. - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  17 100руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №19 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №19  1971 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до 15 лет, кровля   дома  №19  эксплуатируется 41 год.  Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №20

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №20  на содержание жилья     647 722.62 руб.,  оплачено  населением  550 396.87  руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  174 262.74 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  148 078.30 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 134 469.93 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №20 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №20 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500 руб.

- дератизация подвального помещения,  на сумму 240 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

заменены  на системе ХВС  вентили   ф15,20 – 30 шт., ф25 – 3 шт., на системе ГВС  вентили  ф15 – 3 шт., использованы сгоны – 10 шт., гайки – 10 шт., муфты – 10 шт.,  труба ф25 – 4 пог.м, сметная стоимость работ составила 12 487.77руб.

- текущий ремонт кровель  проведён в объёме  – 800 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой,   сметная стоимость работ составила   477 192.65 руб. - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  189 600руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №20  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №20 1972 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до 15 лет, кровля   дома  №20 эксплуатируется 40 лет.  Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №21

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №21  на содержание жилья     656 512.92 руб.,  оплачено  населением  575 073.53 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  было начислено населению  176 627.68 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  154 717.29 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 116 657.32руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №21 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №21 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500 руб.

- дератизация подвального помещения,  на сумму 230 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

заменены  задвижка ф80 – 1 шт., фитинги ф20  - 2 шт., труба ф 57– 1 пог.м., краны ф15 – 11 шт., ф20 – 10 шт., краны  ф25 – 2 шт., ф20 – 6 шт., муфты – 2 шт., контрогайки ф15– 20 шт., тройники – 2 шт., контрогайки ф20 – 4 шт., муфта ф20 – 4 шт., сгоны ф20 – 4 шт., сметная стоимость работ составила 14 353.37 руб.

-ремонт системы электроснабжения

проведен ремонт системы освещения подъездов, заменен кабель АВВГ – 15 пог.м., использована гофра – 10 пог.м., установлены светильники – 2 шт.,  распред.коробка – 1 шт.,  выключатель – 1 шт., автомат 16 А – 1 шт., сметная стоимость работ составила 5250 руб.

- текущий ремонт кровель проведен в объеме  - 500 кв.м., ремонт проведен  рулонным материалом (линокром) в один слой, сметная стоимость работ составила  302 858.4 руб.- стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  118 500руб.

- герметизация межпанельных швов  проведена в объёме– 322 пог.м., сметная стоимость работ составила   92 326.15 руб. - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  57 960руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №21  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №21  1980 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до  15 лет, кровля   дома  №21  эксплуатируется 32 год. Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №22

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №22  на содержание жилья     665 474.99 руб.,  оплачено  населением  608 038.41 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  179 038.82 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  163 586.13 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 76 591.41руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №22 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №22 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500 руб.

- дератизация подвального помещения,  на сумму 230 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

заменены  на системе отопления задвижка ф80 – 1 шт., вентили  ф15 – 4 шт.,  ф20 – 1 шт.,  ф 25 – 1 шт.,  тройник – 1 шт.  муфта – 1 шт.,  гайки – 54 шт., установлено 2 манометра,   на системе ГВС заменены  вентиль ф25 – 1 шт., ф15-1шт. (использованы сгон, гайка , муфта  по 2 шт.), на системе ХВС заменен кран ф15 – 1 шт., сметная стоимость работ 6482 руб.

-ремонт системы электроснабжения

в подъездах установлены светильники - 8шт., эл.распределительные коробки-4шт.,  эл.выключателя - 4шт., заменено кабеля – 15 пог.м., использована гофра – 10 пог.м,  сметная стоимость работ составила 3200 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №22  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №22  1981 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до  15 лет, кровля   дома  №22  эксплуатируется 31 год. Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №23

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №23  на содержание жилья     817 906.49 руб.,  оплачено  населением  718 083.94 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  220 048.86 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  193 192.69 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил -135 016.40 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №23 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №23 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500руб.

- дератизация подвального помещения,  на сумму 240руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

заменены  на системе ГВС вентили ф20 – 2 шт., краны ф15 – 2 шт., сметная стоимость работ составила 728 руб.

-ремонт системы электроснабжения

проведен ремонт системы освещения подъездов с заменой кабеля – 40 пог.м., расперед. коробок – 4 шт., светильников – 8 шт.,  гофры – 20 пог.м., выключателей – 4 шт., автоматов 16 А – 4 шт., сметная стоимость работ составила 2 228.18руб.

- текущий ремонт кровель проведен в объеме  - 30 кв.м., ремонт проведен  рулонным материалом (линокром) в один слой,  сметная стоимость работ составила  18 846.09 руб. - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  7 110руб.

- герметизация межпанельных швов  проведена в объёме– 483 пог.м., сметная стоимость работ составила    138 497.10 руб. - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  86 940руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №23 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №23  1984 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до  15 лет, кровля   дома  №23  эксплуатируется 28 лет. Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №24

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №24  на содержание жилья     773 551.33 руб.,  оплачено  населением  664 419.02 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  208 115.59 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  178 754.73 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил -139 292.65 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №24 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №24 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500 руб.

- дератизация подвального помещения,  на сумму 300 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

заменены   кран на системе отопления ф20 – 1 шт., ф15 – 4 шт., сметная стоимость работ составила 1807.4 руб.

-ремонт системы электроснабжения

проведен ремонт системы освещения подъездов,   использовано кабеля – 49 пог.м.,  гофры – 20 пог.м., установлены светильники – 8 шт., эл.автоматы – 4 шт.,  выключатели – 4 шт., эл.распределительные  коробки – 4 шт., сметная стоимость работ составила 2 450 руб.

- текущий ремонт кровель  проведён в объёме  – 250 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой, сметная стоимость работ составила   157 051.76 руб. - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  59 250руб.

- проведены   другие  виды работ  отремонтированы козырьки над подъездами №3 и №2.

сметная стоимость работ составила 300 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №24  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №24  1986 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до  15 лет, кровля   дома  №24  эксплуатируется 26 лет. Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №25

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №25 на содержание жилья     1 126 980.37 руб.,  оплачено  населением  1 018 998.56 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  303 201.84 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 274 150.50 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил -161 442.52 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №25 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №25 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500руб.

- дератизация подвального помещения,  на сумму 400 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены  трубы ф76  - 55 пог.м. ф15 – 12 пог.м., отводы ф76 – 20 шт., трубы ф57 – 47 пог.м., вентили  ф15 – 26 шт., ф20 – 10 шт.,  использованы  сгоны ф15 – 20 шт., ф20 – 10 шт., муфты ф15 – 20 шт., ф20 – 10 шт., гайки ф15,20 – 30 шт., сметная стоимость работ составила 99005 руб.

-ремонт системы электроснабжения

проведен ремонт системы электроснабжения  в подвальном помещении, в 1  подъезде  заменены  кабель - 50 пог.м., патроны - 8 шт., розетки – 3 шт., автоматы 20А – 1 шт., во 2 подъезде  заменены  кабель – 100 пог.м,  патроны – 10 шт., розетки – 4 шт.,  эл.автомат 16А – 1 шт.,  сметная стоимость работ составила 10 850 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №25  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №25  1989 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до 15 лет, кровля   дома  №25 эксплуатируется 23 года. Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №26

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №26 на содержание жилья     1 126 980.37 руб.,  оплачено  населением  1 018 998.56 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  303 201.84 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  274 150.50 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил - 161 442.52руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №26 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом –графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №26 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500 руб.

- дератизация подвального помещения,  на сумму 250 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

заменены  на системе отопления  краны ф15 – 38 шт.,   тройники – 3 шт., сгоны – 23 шт., муфты – 23 шт., контрогайки – 23 шт.,  на системе ГВС заменены вентили  ф25 – 3 шт., сгоны – 5 шт.,  гайки – 5 шт., муфты – 3 шт.,  вентили ф20 – 2 шт., вентили ф15 – 7 шт.,  гайки  ф15 – 7 шт., сгоны ф15 – 7 шт., муфты ф15 – 7 шт., сметная стоимость работ составила  18 386.65 руб.

- текущий ремонт кровель  проведён в объёме  – 330 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой,   сметная стоимость работ составила   207 308.3 руб. - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  78 210руб.

- герметизация межпанельных швов  проведена в объёме – 217 пог.м., сметная стоимость работ составила   62 223.00 руб. - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  39 060руб.

-проведены   другие  виды работ   проведено остекление оконных проёмов в подъездах- 0,5кв.м, сметная стоимость работ составила 500 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №26  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №26  1996 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до  15 лет, кровля   дома  №26  эксплуатируется 16 лет. Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  Бегуницы  за 2011год

многоквартирный  дом №27

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 года №85 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №27 на содержание жилья     620 386.63 руб.,  оплачено  населением  523 903.22 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  166 908.29 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  140 950.47руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил -129 853.69 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №27 д. Бегуницы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Бегуницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Бегуницы  №27 следующие работы:

- замер сопротивления изоляции,  на сумму 2500 руб.

- дератизация подвального помещения,  на сумму 235 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

заменены  задвижка ф80 – 3 шт., краны ф50 – 4 шт., трубы ф50 – 6 пог.м., использованы  сгоны – 2 шт., гайки – 2 шт., муфты – 2 шт., резьба – 4 шт., краны ф25 – 2 шт.,  установлен манометр на систему отопления – 1 шт.,  на  системе ХВС заменена труба ф20 -  3,5 пог.м., муфты – 2 шт,  на системе отопления заменена  труба ф20 – 35 пог.м., использованы муфты ф20 – 10 шт., сгоны ф20 – 16 шт., сметная стоимость работ составила 35 620 руб.

-ремонт системы электроснабжения

в подвальном помещении  проведен ремонт системы электроснабжения, заменен кабель - 150 пог.м., провод – 70 пог.м., патроны - 25 шт., розетки -10 шт., лампочки – 7 шт.,  эл.автоматы – 3 шт., материалы на ремонт системы электроснабжения предоставлены  Администрацией МО Бегуницкое  сельское  поселение.

- текущий ремонт кровель

проведён в объёме  –800 кв.м.,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой,   сметная стоимость работ составила  477 192.62 руб. - стоимость работ по договору, включая стоимость материала,  составила  189 600руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №27  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Многоквартирный дом №27  1973 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из рулонных мягких материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до  15 лет, кровля   дома  №27  эксплуатируется 39 лет. Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.