Отчёт о выполненных работах  ЖХ  д. Беседа

за  2011 год

С  01.08.2010г. собственниками жилых помещений многоквартирных домов  д. Беседа с ООО «Волосовская управляющая компания» заключены договора управления многоквартирными домами.

На  обслуживании ООО «Волосовская управляющая компания» в  п.Беседа находится 5 многоквартирных домов №№1, 2, 3, 4, 5. Обслуживаемая  площадь многоквартирных домов составила  16 267,55 кв.м.

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных конструкций  и внутридомовых инженерных  систем  в жилых домах д. Беседа провела комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполнила  текущий ремонт,  заявления жителей, поступившие в управляющую компанию, приняты к производству.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Беседское сельское поселение от 23.12.2010 года №62 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г. было начислено населению на содержание жилья     3 039 870.80  руб.,  оплачено  населением  2 470 156.55 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  817 844.24 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  664 568.81 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 791 763.45руб.

Для  управления многоквартирными домами  управляющей компанией заключены договора:

-с  ООО «Профспецтранс»,  для предоставления услуг населению  по вывозу твёрдо бытовых отходов (ТБО)  и крупногабаритного мусора (КГМ).

ТБО начислено населению 278 259.74 руб., оплачено 225 613.52 руб.

КГМ начислено населению  17 637 руб., оплачено 14 287.10руб.

- с ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» на   обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО), в соответствии с графиком обслуживание ВДГО  производится  1 раз в 3 года.

ВДГО начислено населению 71610.78 руб.,  оплачено 58 230.62 руб.

- с администрацией МО Беседское сельское поселение по сбору денежных средств за наем жилого помещения, начислено за найм  населению 70 002.11 руб., оплачено 52 777.52 руб.

- с  ОАО «Петербургская  сбытовая  компания», произведена оплата   за расход  электроэнергии  в  общедомовых  помещениях в сумме   53 315.50 руб.

- с расчётно-кассовым центром ООО «Городское хозяйство».

Жителям предоставляются услуги в соответствии с договором управления: уборка лестничных клеток, уборка придомовой территории, проведение осмотров и текущих  ремонтов, на  участке ЖХ Беседа  организованы работы паспортного стола и кассы по оплате квартплаты, организована круглосуточная работа диспетчерской (т.22-211).

Для безопасности производства  выполняются требования Правил Охраны Труда и Техники Безопасности, были приобретены средства индивидуальной защиты, спецодежда, необходимое оборудование и инструменты для выполнения работ.

Специалисты управляющей компании имеют допуски на производство работ с повышенной опасностью.

В  соответствии со стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими  деятельность в сфере управления многоквартирными домами  (Постановление  Правительства РФ от 23 сентября  2010г. №731) управляющей компанией открыт официальный сайт                        www.vyk-volosovo.moy.su, на котором представлена информация в соответствии со стандартом.

ООО «Волосовская управляющая компания» является членом СРО, Некоммерческое Партнёрство Саморегулируемая Организация Строителей «СтройРегион».

Согласно, прошедшему первое чтение, законопроекту № 435903-5 «О внесении изменений в ЖК РФ…» управлять многоквартирными домами будут только компании - члены саморегулируемых  организаций.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспортов  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, были  разработаны планы-графики  подготовки многоквартирных домов п.Беседа к отопительному сезону и утверждены главой администрации МО Беседское сельское поселение. В соответствии с планами-графиками были выполнены в каждом многоквартирном доме п. Беседа (в 5 многоквартирных домах) следующие работы:

- дератизация подвальных помещений,  работы выполнены подрядной организацией в лице индивидуального предпринимателя Лебедевой К.В., на сумму 1395 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 10 000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 2 750 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения,  график проведения работ был согласован с  филиалом «ВКС» ОАО «Тепловые сети» и заключен с данной  ресурсоснабжающей организацией  договор на  оплату  ресурсов для выполнения указанных мероприятий, на сумму 5000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 3500 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры,  заменено вентилей 30  шт., труб 42.7 пог.м.

- ремонт кровель

Администрацией МО Беседское сельское поселение  были организованы  мероприятия  для проведения  капитального ремонта кровли  в доме №4,  капитальный ремонт кровли проведён за счет средств ГК-Фонда содействия реформированию ЖКХ.

- герметизация межпанельных швов  проведена в домах:

№ 3- 74 пог.м., №4  - 72 пог.м., №5 - 455 пог.м. Всего – 601пог.м.

- другие  виды работ проведены в домах

№1 восстановлено крыльцо у подъезда №3

№2 проведен ремонт оконной рамы и остекление оконных проемов в  подъезде №2

№3 отремонтированы ограждения лестничных маршей

№4 проведен ремонт крыльца у  подъезда №4, в подъезде №3 проведено остекление, проведен ремонт подъездных дверей №1, восстановлены ограждения на лестничных  маршах

№5 отремонтированы ограждения лестничных маршей

Во всех домах     проведены  работы по удалению наледи и сосулек с крыш и козырьков домов, по уборке подвальных помещений, по ремонту  оконных и дверных заполнений, по остеклению оконных рам в подъездах и другие виды работ.

Выполнено 650 заявок от населения.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлены паспорта готовности многоквартирных домов и представлены в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

В настоящее время жилой фонд  п. Беседа обеспечен холодным,  горячим водоснабжением и отоплением, возникающие проблемы на внутридомовых инженерных сетях  решаются и устраняются специалистами управляющей компании.

В перспективе работы  ООО «Волосовская управляющая компания» является дальнейшее развитие деятельности по управлению многоквартирными домами Волосовского района и улучшение качества предоставляемых жилищных услуг населению. Общество планирует продолжать свою деятельность таким образом, чтобы потребности предприятия полностью соответствовали его возможностям, чтобы объем и качество предоставляемых услуг и работ соответствовал запросам населения, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ  д. Беседа за 2011год

многоквартирный  дом №1

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Беседское сельское поселение от 23.12.2010 года №62 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №1  на содержание жилья     371 819.10 руб.,  оплачено  населением  288 665.15 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  было начислено населению  100 033.89 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  77 662.23 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил -115 043.91руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №1 п.Беседа  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Беседское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №1 п.Беседа  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 270руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения:

Заменены: манометры – 3 шт., вентиль ф15 – 3 шт., вентиль ф20 – 3 шт., к/гайка ф15 – 3 шт., ф20 – 4 шт.,  муфты ф15 – 4 шт., ф20 – 3 шт., сгон ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф32 – 3 шт., труба ф15 – 3 пог.м., ф20 – 3 шт.,  Сметная стоимость работ составила  5 300.68 руб.

-ремонт системы электроснабжения

Заменены: лампы – 25 шт., кабель АВВГ – 11 пог.м., выключатель – 5 шт., светильник – 3 шт., провод АПВ – 5 шт., авт.выкл. – 7 шт., патроны для ламп – 1 шт., светильник НББ – 3 шт., Сметная стоимость работ  составила 2 300.11руб.

- другие  виды работ у подъезда №3 восстановлено крыльцо.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №1  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ  д. Беседа за 2011год

многоквартирный  дом №2

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Беседское сельское поселение от 23.12.2010 года №62 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №2  на содержание жилья     374 201.62 руб.,  оплачено  населением  331 210.33 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  было начислено населению  100 674.88 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  89 108.54 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил - 66 623.45руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №2 п.Беседа  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Беседское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №2 п.Беседа  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 269.1руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения:

Заменены: вентиль ф15 – 3 шт., ф20 – 2 шт., к/гайки ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., муфта ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф32 – 2 шт., отвод стальной – 1 шт., сгон  ф 15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф32 – 2 шт.,  труба ф15 – 3 пог.м., ф20 – 4 пог.м., ф25 – 3 пог.м., манометры – 2 шт., Сметная стоимость работ составила  6 212.93 руб.

- Ремонт системы электроснабжения

Заменены: лампы – 33 шт., выключатель – 7 шт., кабель АВВГ – 13 пог.м., розетка – 3 шт., светильники – 3 шт., светильник НББ – 2 шт. Сметная стоимость работ составила 1520 руб.

-   другие  виды работ  в подъезде  №2 проведен ремонт оконной рамы и остекление.

Сметная стоимость работ составила  2000руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №2  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ  д. Беседа за 2011год

многоквартирный  дом №3

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Беседское сельское поселение от 23.12.2010 года № 62 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012г.  было  начислено населению по МКД №3  на содержание жилья     812 434.84 руб.,  оплачено  населением  666 981.27 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  было начислено населению  218 576.78 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  179 444.07 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил -201 279.00руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №3 п.Беседа  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Беседское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №3 п.Беседа  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 235руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения:

Заменены: вентиль ф15 – 9 шт., ф20 – 4 шт., к/гайки ф15 -22 шт., ф20 – 7 шт., муфта ф15 – 10 шт., ф20 – 8 шт., ф32 – 3 шт., отвод стальной – 2 шт., сгон ф15 – 14 шт., ф20 – 10 шт., труба ф15 – 8 пог.м.., ф20 – 8 пог.м., ф25 – 5 пог.м., манометр – 1 шт.,  заглушка – 2 шт.,  Сметная стоимость работ составила  15 000 руб.

-ремонт системы электрооборудования:

Заменены: плавкая вставка – 15 шт., авт.выключатель – 8 шт., выключатель – 3 шт., розетка – 3 шт., кабель АВВГ – 11 пог.м., провод АПВ – 5 пог.м., лампы – 41 шт., патроны для ламп – 2 шт. Сметная стоимость работ составила 2500 руб.

- герметизация межпанельных швов  проведена в объёме – 74 пог.м., сметная стоимость работ составила   21 219.02руб.

- другие  виды работ  отремонтированы ограждения лестничных маршей, (арматура – 40 пог.м.) Сметная стоимость работ составила 11 600руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №3  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ  д. Беседа за 2011год

многоквартирный  дом №4

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Беседское сельское поселение от 23.12.2010 года №62 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №4  на содержание жилья     884 636.54 руб.,  оплачено  населением  698 695.44 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  было начислено населению  238 0010.86 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  186 093.15 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил -260 623.73руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №4 д. Беседа  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Беседское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №4 д. Беседа  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 374.4руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: кольцо уплотн. – 2 шт., муфта ф15 – 4 шт., ф20 – 3 шт., сгон ф15 – 2 шт., ф20 – 2 шт., труба ф15 – 2,5 пог.м., ф20 – 1,5 пог.м., ф25 – 1,7 пог.м., к/гайки ф15 – 3 шт., манометр – 1 шт., вентиль ф15 – 6 шт., заглушка – 4 шт. Сметная стоимость работ составила  5 300 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены: авт.выкл. – 14 шт., выключатели – 2 шт., вставка плавкая – 3 шт., патрон для ламп – 2 шт., кабель АВВГ – 10 пог.м., розетка – 5 шт.,  лампы – 44 шт. Сметная стоимость работ составила 2000 руб.

- ремонт кровли проведён в доме №5 -17кв.м.

Администрацией МО Беседское сельское поселение  были организованы  мероприятия  для проведения  капитального ремонта кровли, капитальный ремонт кровли проведён за счет средств ГК-Фонда содействия реформированию ЖКХ.

- герметизация межпанельных швов  проведена в объёме – 72 пог.м., сметная стоимость работ составила    20 645.51руб.

- другие  виды работ  в подъезде проведен ремонт крыльца, в подъезде №3 проведено остекление, проведен ремонт подъездных дверей №1, отремонтированы ограждения на лестничных  маршах. Сметная стоимость работ составила  6 400 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №4  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ  д. Беседа за 2011год

многоквартирный  дом №5

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Беседское сельское поселение от 23.12.2010 года №62 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №5  на содержание жилья     596 778.70 руб.,  оплачено  населением  491 604.36 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  160 556.83 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  132 260.82 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил -148 193.36руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №5 п.Беседа  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Беседское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №5 п.Беседа  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 247 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, заменены: к/гайка – 3 шт., муфта ф15 – 1 шт., манометры – 2 шт., заглушки – 4 шт., сметная стоимость работ составила  1760 руб.

-ремонт системы электроснабжения

Заменены: авт.выключ. – 9 шт.,  плавк.вставка – 6 шт., выключатели – 3 шт., розетка – 4 шт., провод АПВ – 5 шт., светильник – 1 шт., лампы – 39 шт., сметная стоимость работ составила               2 500 руб.

-ремонт кровли

проведён в объёме -17 кв.м., сметная стоимость работ составила 11 778.5руб.

- герметизация межпанельных швов  проведена в объёме – 455 пог.м., сметная стоимость работ составила    130 468.27руб.

- другие  виды работ  отремонтированы ограждения лестничных маршей, (арматура – 24 пог.м.), сметная стоимость работ составила 6 200 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №5  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.