Отчёт о выполненных работах ЖХ п. Калитино

за 2011 год

С 01.08.2010г. собственниками жилых помещений многоквартирных домов  п. Калитино с ООО «Волосовская управляющая компания» заключены договора управления многоквартирными домами.

На  обслуживании ООО «Волосовская управляющая компания» в п. Калитино находится                 14 многоквартирных домов  №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, обслуживаемой площадью 29 098.17 кв.м.

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных конструкций  и внутридомовых инженерных  систем  в жилых домах п. Калитино провела комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполнила  текущий ремонт,  заявления жителей, поступившие в управляющую компанию, приняты к производству.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское  сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение 24.01.2011 года №69и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб., в капитальных домах без одного или нескольких видов удобств  (с НДС) 14.16 руб., в том числе текущий ремонт 3.93 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г. было начислено населению  п. Калитино  на содержание жилья 5 228 510.46 руб., оплачено населением  4 603 078.03руб., в том числе текущий ремонт  по тарифам  4,16руб.начислено   населению  1 409 499.50руб., оплачено населением  за текущий ремонт1 240 680.76 руб.

Всего долг населения по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил - 851 336.23 руб.

Для  управления многоквартирными домами   управляющей компанией заключены договора:

-с ООО «Профспецтранс», для предоставления услуг населению  по вывозу твёрдо бытовых отходов (ТБО)  и крупногабаритного мусора (КГМ).

ТБО начислено населению 498 090.08руб., оплачено 437 895.10руб.

КГМ начислено населению  31 470.35руб., оплачено29 438.07руб.

-с  ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» на обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО), в соответствии с графиком  обслуживание ВДГО  производится  1 раз в 3 года.

ВДГО начислено населению 122 814.48руб., оплачено 108 081.07 руб.

-с администрацией МО Калитинское  сельское поселение по сбору денежных средств за наем жилого помещения, начислено за найм населению 196 700.54руб., оплачено 167 663.45 руб.

- с  ОАО «Петербургская  сбытовая  компания», произведена оплата  за расход  электроэнергии  в  общедомовых  помещениях в сумме 90 039.66 руб.

- с расчётно-кассовым центром ООО «Городское хозяйство».

Жителям предоставляются услуги в соответствии с договором управления: уборка лестничных клеток, уборка придомовой территории, проведение осмотров и текущих  ремонтов, на  участке ЖХ Калитино  организованы работы паспортного стола и кассы по оплате квартплаты, организована круглосуточная работа диспетчерской (т.22-211).

Для безопасности производства  выполняются требования Правил Охраны Труда и Техники Безопасности, были приобретены средства индивидуальной защиты, спецодежда, необходимое оборудование и инструменты для выполнения работ.

Специалисты управляющей компании имеют допуски на производство работ с повышенной опасностью.

В  соответствии со стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими  деятельность в сфере управления многоквартирными домами  (Постановление  Правительства РФ от 23 сентября  2010г. №731) управляющей компанией открыт официальный сайт                     www.vyk-volosovo.moy.su, на котором представлена информация в соответствии со стандартом.

ООО «Волосовская управляющая компания» является членом СРО, Некоммерческое Партнёрство Саморегулируемая Организация Строителей «СтройРегион».

Согласно, прошедшему первое чтение, законопроекту №435903-5 «О внесении изменений в ЖК РФ…» управлять многоквартирными домами будут только компании - члены саморегулируемых организаций.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспортов  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, были  разработаны планы-графики подготовки многоквартирных домов п. Калитино к отопительному сезону и утверждены главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планами-графиками были выполнены в каждом многоквартирном доме п. Калитино(в 14 многоквартирных домах) следующие работы:

- дератизация подвальных помещений, работы выполнены подрядной организацией в лице индивидуального предпринимателя Лебедевой К.В., на сумму 1 940 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 28 000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 7 700 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, график проведения работ был согласован с  филиалом «ВКС» ОАО «Тепловые сети» и заключен с данной  Ресурсоснабжающей организацией  договор на  оплату  ресурсов для выполнения указанных мероприятий, на сумму 14 000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 7 000 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, с заменой  31 вентилей, труб 72пог.м, установлено манометров -6шт. , в доме №17 проведен ремонт системы водоотведения, заменено 232 пог.м трубы ПВХ.

- текущий ремонт кровель проведен в следующих домах:

№16-90 кв.м., №17-490 кв.м., №18-520 кв.м.,  №19-300кв.м., №20-10 кв.м., ремонт проведен рулонным  материалом линокром.  Всего 1410кв.м.

-герметизация межпанельных швов  проведена в домах:

№5-130 пог.м., №16-95 пог.м., №17-111пог.м., №18-101 пог.м., №20-260 пог.м., №21-344 пог.м. Всего 1041пог.м.

-ремонт системы электроснабжения

В домах были заменены автоматич. выключатели, пакетные выключатели, кабель, розетки, светильники, лампочки и др.

-другие  виды работ

установлены:  дверных блоков-9шт. ( д.№1,2,3,4,5,7,20), козырьков -2шт.(№1,№5), проведён ремонт  крылец  с монтажом перил -6 шт.(д.№18,19,20,21), косметический ремонт подъезда в д.№18 , очистка подвалов (в доме №17 вывезено 30 тонн бытовой утвари).

Во всех домах     проведены  работы по удалению наледи и сосулек с крыш и козырьков домов, по уборке подвальных помещений, по ремонту  оконных и дверных заполнений, по остеклению оконных рам в подъездах и другие виды работ.

Выполнено790 заявок от населения.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлены паспорта готовности многоквартирных домов и представлены в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

В настоящее время жилой фонд п. Калитино обеспечен холодным,  горячим водоснабжением и отоплением, возникающие проблемы на внутридомовых инженерных сетях  решаются и устраняются специалистами управляющей компании.

В перспективе работы ООО «Волосовская управляющая компания» является дальнейшее развитие деятельности по управлению многоквартирными домами Волосовского района и улучшение качества предоставляемых жилищных услуг населению. Общество планирует продолжать свою деятельность таким образом, чтобы потребности предприятия полностью соответствовали его возможностям, чтобы объем и качество предоставляемых услуг и работ соответствовал запросам населения, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

Отчет о выполненных работах ЖХ  п. Калитино за 2011 год

многоквартирный дом №1

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в капитальных домах без одного или нескольких видов удобств  (с НДС) 14.16 руб., в том числе текущий ремонт 3.93 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №1на содержание жилья     79 693.30 руб.,  оплачено  населением  51 351.23 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 3.93руб. было начислено населению 22 110.06 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 14 244.59 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 31 001.65руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №1 п. Калитино к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме п. Калитино д. №1 следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 100 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры

- проведены другие виды работ

установлен дверной блок – 1 шт., козырек над входом в подъезд – 1 шт., сметная стоимость работ составила  16 143.24 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №1 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчет о выполненных работах ЖХ  п. Калитино за 2011год

многоквартирный дом №2

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в капитальных домах без одного или нескольких видов удобств  (с НДС) 14.16 руб., в том числе текущий ремонт 3.93 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №2на содержание жилья     72 458.24 руб.,  оплачено  населением  65 669.13 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 3.93руб. было начислено населению 20 103.47 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 18 216.21 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 11 565.76руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №2 п. Калитино к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. №2 п. Калитино следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 100 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры

- проведены другие виды работ

установлен дверной блок – 1 шт., проведен частичный ремонт стен цементным раствором, заменены дощатые полы S-2кв.м., сметная стоимость работ составила  7 143.24 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №2 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчет о выполненных работах в ЖХ  п. Калитино за 2011 год

многоквартирный дом №3

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №3на содержание жилья     107 098.90 руб.,  оплачено  населением  83 564.56 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4.16руб. было начислено населению 28 813.80 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 22 482.14руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 35 802.74 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №3 п. Калитино к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. №3 п. Калитино следующие работы:

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры

- проведены другие виды работ

установлен дверной блок – 1 шт., сметная стоимость работ составила 3 905.84 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №3 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчет о выполненных работах ЖХ п. Калитино за 2011 год

многоквартирный дом №4

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №4на содержание жилья     170 741.88 руб.,  оплачено  населением  147 564.10 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4.16руб. было начислено населению 45 936.25 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 39 700.52руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 26 430.66 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №4 п. Калитино  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. №4 п. Калитино следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 110 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены:  труба ф25 – 9.7 пог.м., сметная стоимость работ составила 3885.2 руб.

- ремонт системы  электроснабжения

Заменены: выключатели – 5 шт., лампы – 2 шт.,  провод АПВ – 6 пог.м.,  светильники – 2 шт., распред.коробка – 2 шт.,  светильники  НББ – 2 шт., патроны для ламп – 2 шт., сметная стоимость работ составила 1100 руб.

- проведены другие виды работ

Установлен дверной блок – 1 шт., сметная стоимость работ составляет 3 905.84 руб.

Проведен  ремонт кирпичной кладки, сметная стоимость работ составила 950 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №3 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчет о выполненных работах ЖХ  п. Калитино за 2011 год

многоквартирный дом №5

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №5на содержание жилья     952 782.17 руб.,  оплачено  населением  761 901.94 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4.16руб. было начислено населению  256 335.70 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 204 981.45руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 244 969.27 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома  №5 п. Калитино к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. №5 п. Калитино следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 340 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены:  вентиль ф15 – 11 шт., ф20 – 8 шт.,  отводы ПВХ – 3 шт.,  переходы ПВХ – 7 шт.,  тройники ПВХ – 4 шт.,  труба ф110 – 10 пог.м., ф20 – 16.5 пог.м.,   к/гайки ф20 – 16 шт., муфты ф20 – 16 шт., ф32 – 5 шт.,  сгоны ф32 – 6 шт., ф20 – 16 шт., отвод ф110 – 4 шт.,  тройники ф110 – 3 шт., муфты ф110 – 2 шт.,  заглушка ф110 – 2 шт. Сметная стоимость работ составила  24 016.5руб.

- ремонт системы  электроснабжения

Заменены: авт.выключатели – 13 шт., кабель АВВГ – 32 пог.м., лампы – 63 шт., провод АПВ – 45 пог.м., сжим. ответв.- 20 шт.,  выключатель – 6 шт., светильники – 4 шт., светильники НББ – 2 шт.,    патроны для ламп – 5 шт. Сметная стоимость работ составила 2500руб.

-герметизация межпанельных швов

выполнена в объёме 130 пог.м, сметная стоимость работ составила 38 765.37руб.

- проведены другие виды работ

установлен дверной блок – 2 шт. Сметная стоимость работ составляет 7 811.68 руб.

установлен козырек над входом в подъезд №4. Сметная стоимость составила 11 000 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №5 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчет о выполненных работах ЖХ  п. Калитино за 2011 год

многоквартирный дом №6

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс  строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №6 на содержание жилья     459 334.90 руб.,  оплачено  населением  390 747.40 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4.16руб. было начислено населению 123 579.07 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 105 126.35руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 97 951.19 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №6 п. Калитино к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. №6 п. Калитино следующие работы:

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: к/гайки ф15 – 22 шт., муфты ф15 – 22 шт., отвод стальной – 3 шт.,  сгон ф15 – 22 шт., труба ф15 – 16.5 пог.м.  Сметная стоимость работ составила  6 554.7руб.

- ремонт системы  электроснабжения

Заменены: авт.выключатели – 4 шт.,  лампы – 16 шт., выключатели – 6 шт., провод АПВ – 17 пог.м.,  светильники – 2 шт., распред.коробки – 3 шт., светильники НББ – 2 шт.,   сметная стоимость работ составила 1 260.42руб.

- проведены другие виды работ

ремонт двери на входе в подвал  в подъезде №4, ремонт оконных рам. Сметная стоимость работ составила  1 260.42руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №6 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчет о выполненных работах ЖХ п. Калитино за 2011год

многоквартирный дом №7

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в капитальных домах без одного или нескольких видов удобств  (с НДС) 14.16 руб., в том числе текущий ремонт 3.93 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №7на содержание жилья     122 861.02 руб.,  оплачено  населением  115 897.35 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 3.93руб. было начислено населению 34 087.67 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 32 148.90 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 13 706.18руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №7 п. Калитино  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме п. Калитино д. №7 следующие работы:

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры

- ремонт системы электроснабжения

Заменены: провод АПВ – 5 пог.м.,  лампы – 6 пог.м., автом.выключ. – 2 шт., провод ПВС – 10 пог.м., плавкая вставка – 3шт. Сметная стоимость работ составила 725.70 руб.

- проведены другие виды работ

Установлен дверной блок – 1 шт. Сметная стоимость работ составила  5 143.25 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №7 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчет о выполненных работах ЖХ  п. Калитино за 2011 год

многоквартирный дом №8

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в капитальных домах без одного или нескольких видов удобств  (с НДС) 14.16 руб., в том числе текущий ремонт 3.93 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №8на содержание жилья     61 054.40 руб.,  оплачено  населением  39 056.70 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 3.93руб. было начислено населению 16 939.48 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 10 834.64 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 28 273.92руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №8 п. Калитино к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме п. Калитино д. №8 следующие работы:

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 500 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 300 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №8 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчет о выполненных работах ЖХ  п. Калитино за 2011год

многоквартирный дом №16

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №16на содержание жилья     497 817.95 руб.,  оплачено  населением  467 530.65 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4.16руб. было начислено населению 133 932.52 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 125 784.05руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 43 403.28 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №16 п. Калитино  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. №16 п. Калитино следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 200 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 300руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, установлен  манометр – 1 шт. Сметная стоимость работ составила  300 руб.

- ремонт системы  электроснабжения

Заменены: выключатели – 1 шт., лампы – 13 шт., распр.коробка – 1 шт.,  розетка – 1 шт., выключ. – 2 шт., патрон для ламп – 2 шт.  Сметная стоимость работ составила 450 руб.

- текущий ремонт кровель проведён в объёме  – 90 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой.   Сметная стоимость работ составила  53 684.1 руб.

-герметизация межпанельных швов

выполнена в объёме 95 пог.м, сметная стоимость работ составила 28 328.37 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №16 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчет о выполненных работах ЖХ  п. Калитино за 2011год

многоквартирный дом №17

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №17на содержание жилья     589 173.40 руб.,  оплачено  населением  554 576.23 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4.16руб. было начислено населению 158 510.71 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 149 202.72руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 40 396.42 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №17 п. Калитино к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. №17 п. Калитино следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 230 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: манометр – 1 шт., труба ф76 – 6 пог.м.,   сметная стоимость работ составила  3 900 руб.

- ремонт системы  электроснабжения

Заменены:  выключатели – 4 шт.,  кабель АВВГ – 36 пог.м.,  розетка – 4 шт., провод АПВ  - 17 пог.м., провод  ПВС – 5пог.м., лампы – 9 шт.,  патроны для ламп – 3 шт.  Сметная стоимость работ составила 1 650 руб.

- текущий ремонт кровель проведён в объёме  – 490 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой.   Сметная стоимость работ составила  292 280 .47 руб.

-герметизация межпанельных швов

выполнена в объёме 111 пог.м, сметная стоимость работ составила 33 099.68руб.

-другие виды работ

проведена уборка подвального помещения (разборка сараев), сметная стоимость работ составила 45 000 руб.,

проведён ремонт системы водоотведения заменена труба ПВХ  ф110-232 пог.м, использованы муфта ф110 – 10 шт., отвод ПВХ ф110 – 7 шт.,  переход  ПВХ ф110– 7 шт.,  ревизия ф110 – 3 шт.,  тройник ф110 – 13 шт.,  сметная стоимость работ составила 35 425 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №17 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчет о выполненных работах ЖХ  п. Калитино за 2011год

многоквартирный дом №18

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №18на содержание жилья     483 692.27 руб.,  оплачено  населением  441 200.55 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4.16руб. было начислено населению 130 132.16 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 118 700.22 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил  – 55 769.95 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №18 п. Калитино к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. №18 п. Калитино следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 200 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

заменены: манометр – 1 шт., заглушка – 1 шт.,  манжета – 2 шт.,  труба ф110 – 1 пог.м.,  труба ф108 – 6 пог.м. Сметная стоимость работ составила   8 020.95 руб.

- ремонт системы  электроснабжения

заменены: патроны для ламп – 2 шт., распред.коробки – 2 шт.,  лампы – 5 шт. Сметная стоимость работ составила  300 руб.

- текущий ремонт кровель проведён в объёме  – 520 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой.   Сметная стоимость работ составила   310 175.24руб.

-герметизация межпанельных швов

выполнена в объёме 101 пог.м, сметная стоимость работ составила 30 117.52руб.

- проведены другие виды работ

косметический ремонт подъезда №1, стоимость работ составила 15000руб.

в подъезде №1 установлены перила, отремонтированы крыльца, сметная стоимость работ составила 7 500 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №18 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчет о выполненных работах ЖХ  п. Калитино за 2011год

многоквартирный дом №19

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №19на содержание жилья     495 173.61 руб.,  оплачено  населением  436 282.66 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4.16руб. было начислено населению 133 221.09 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 117 377.11руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 71 386.93 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №19 п. Калитино к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. №19 п. Калитино следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 200 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры , заменены  манометр – 1 шт., краны шар. Ф40– 4 шт. Сметная стоимость работ составила   3 500 руб.

- ремонт системы  электроснабжения

Заменены: патроны для ламп – 2 шт., патрон для ламп -2 шт., лампы – 4 шт., кабель АВВГ – 6 пог.м.,  сметная стоимость работ составила  300 руб.

- текущий ремонт кровель проведён в объёме  – 300 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой,   сметная стоимость работ составила   178 947.25руб.

- проведены другие виды работ

установлены перила (1-4 подъезд), отремонтированы крыльца, сметная стоимость работ составила 12 150 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №19 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчет о выполненных работах ЖХ  п. Калитино за 2011год

многоквартирный дом №20

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс  строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №20на содержание жилья     579 462.24 руб.,  оплачено  населением  514 187.56 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4.16руб. было начислено населению 155 898.03 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 138 336.58 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 94 125.67 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №20 п. Калитино к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. №20 п. Калитино следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 230 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, заменены манометр – 1 шт.,  муфта ф110 – 1 шт., труба ф15 – 6 пог.м., сметная стоимость работ составила   2300  руб.

- ремонт системы  электроснабжения:

Заменены: патроны для ламп – 2 шт.,  лампы – 8 шт.,  светильники НББ – 1 шт., выключатель – 1 шт., сметная стоимость работ составила  350 руб.

- текущий ремонт кровель  проведён в объёме  –10 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой,  сметная стоимость работ составила   6 920.85руб.

-герметизация межпанельных швов

выполнена в объёме 260 пог.м, сметная стоимость работ составила 77 530.43 руб.

- проведены другие виды работ

установлено дверное полотно – 1 шт., дверные блоки – 1 шт., сметная стоимость работ составила 7 794.92 руб., проведен частичный ремонт крылец  (1-4 подъезд), установлены перила (1-4 подъезд), сметная стоимость работ составила 12 100 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №20 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчет о выполненных работах ЖХ п. Калитино за 2011год

многоквартирный дом №21

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №21на содержание жилья     574 482.26 руб.,  оплачено  населением  533 317.41 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4.16руб. было начислено населению 154 558.22 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 143 483.26 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 58 517.59 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №21 п. Калитино к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. №21 п. Калитино следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 230 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, заменены  манометр – 1 шт., краны шар. Ф40– 4 шт., сметная стоимость работ составила   3 500 руб.

- ремонт системы  электроснабжения

Заменены: выключатель – 1 шт., лампы – 5 шт.,  патроны для ламп – 2 шт., сметная стоимость работ составила  200 руб.

-герметизация межпанельных швов

выполнена в объёме 344 пог.м, сметная стоимость работ составила 102 578.85руб.

- проведены другие виды работ

установлены перила (под.№2), сметная стоимость работ составила 3500 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №21 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.