Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Клопицы

за  2011 год

С  01.08.2010г. собственниками жилых помещений многоквартирных домов  д. Клопицы с ООО «Волосовская управляющая компания» заключены договора управления многоквартирными домами.

На  обслуживании ООО «Волосовская управляющая компания» в д. Клопицы находится                    7 многоквартирных домов № 1, 2, 3, 4,13,14, 15. Обслуживаемая  площадь многоквартирных домов составила  14 858.35  кв.м.

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных конструкций  и внутридомовых инженерных  систем  в жилых домах д. Клопицы провела комплекс  строительных и организационно-технических мероприятий, выполнила  текущий ремонт,  заявления жителей, поступившие в управляющую компанию, приняты к производству.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Клопицкое сельское поселение  от 17.12.2010 года № 52 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб., в домах без одного или нескольких удобств  (с НДС) 14.16 руб., в том числе текущий ремонт 3.93 руб., в домах без благоустройства  (с НДС) 11.07 руб.

Начисление на текущий ремонт в домах без благоустройства не производится.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению на содержание жилья     2 672 765.66  руб.,  оплачено  населением  2 312 194.13 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  694 858.97 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  599 807.85 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 514 232.29 руб.

Для  управления многоквартирными домами  управляющей компанией заключены договора:

- с  ООО «Профспецтранс»,  для предоставления услуг населению  по вывозу твёрдо бытовых отходов (ТБО)  и крупногабаритного мусора (КГМ).

ТБО начислено населению 246 841.44 руб., оплачено 213 853.80 руб.

КГМ начислено населению  15 649.15 руб., оплачено 13 527.14 руб.

- с ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» на   обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО),  в соответствии с графиком обслуживание ВДГО  производится  1 раз в 3 года.

ВДГО начислено населению 54 292.16 руб.,  оплачено 46 996.27 руб.

- с  ОАО «Петербургская  сбытовая  компания», произведена оплата   за расход  электроэнергии  в  общедомовых  помещениях в сумме   31 425.57 руб.

- с расчётно-кассовым центром ООО «Городское хозяйство».

Жителям предоставляются услуги в соответствии с договором управления: уборка лестничных клеток, уборка придомовой территории, проведение осмотров и текущих  ремонтов, на  участке ЖХ Клопицы  организованы работы паспортного стола и кассы по оплате квартплаты, организована круглосуточная работа диспетчерской (т.22-211).

Для безопасности производства  выполняются требования Правил Охраны Труда и Техники Безопасности, были приобретены средства индивидуальной защиты, спецодежда, необходимое оборудование и инструменты для выполнения работ.

Специалисты управляющей компании имеют допуски на производство работ с повышенной опасностью.

В  соответствии со стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими  деятельность в сфере управления многоквартирными домами  (Постановление  Правительства РФ от 23 сентября  2010г. №731) управляющей компанией открыт официальный сайт                        www.vyk-volosovo.moy.su, на котором представлена информация в соответствии со стандартом.

ООО «Волосовская управляющая компания» является членом СРО, Некоммерческое Партнёрство Саморегулируемая Организация Строителей «СтройРегион».

Согласно, прошедшему первое чтение, законопроекту №435903-5 «О внесении изменений в ЖК РФ…» управлять многоквартирными домами будут только компании - члены саморегулируемых  организаций.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспортов  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, были  разработаны планы-графики  подготовки многоквартирных домов д. Клопицы к отопительному сезону и утверждены главой администрации МО Клопицкое сельское поселение. В соответствии с планами-графиками были выполнены в каждом многоквартирном доме д. Клопицы                                    (в 7 многоквартирных домах) следующие работы:

- дератизация подвальных помещений,  работы выполнены подрядной организацией в лице индивидуального предпринимателя Лебедевой К.В., на сумму 1 373  руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 14 000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 2 200 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения,  график проведения работ был согласован с  филиалом «ВКС» ОАО «Тепловые сети» и заключен с данной  ресурсоснабжающей организацией  договор на  оплату  ресурсов для выполнения указанных мероприятий, на сумму 6 000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 6 500 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры,  заменено вентилей -70 шт., труб -71 пог.м., задвижек – 7 шт.

- текущий  ремонт кровель  проведен в домах  № 3 – 240 пог.м., №4 – 40 кв.м., №14 – 240 кв.м.

Всего - 520 кв.м.

- другие  виды работ проведены в домах

№1 ремонт козырька  над входом в подъезд,  ремонт штукатурки фасада.

№2 ремонт козырьков  над входом в подъезды- 2 шт., ремонт системы вентиляции.

№3 проведен ремонт штукатурки фасада здания, ремонт системы вентиляции.

№4 установлен дверной блок – 1 шт.

№13 ремонт козырьков  над  входами  в подъезды,  ремонт штукатурки  цоколя, установлены  дверные блоки – 3 шт.

№ 14 установлены дверные блоки – 3 шт., проведены ремонт крылец – 2 шт., ремонт козырька над подъездом.

№15 установлены дверные блоки – 2 шт.,  проведён ремонт дверей.

Во всех домах     проведены  работы по удалению наледи и сосулек с крыш и козырьков домов, по уборке подвальных помещений, по ремонту  оконных и дверных заполнений, по остеклению оконных рам в подъездах и другие виды работ.

Выполнено   359    заявок от населения.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлены паспорта готовности многоквартирных домов и представлены в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

В настоящее время жилой фонд  д. Клопицы обеспечен холодным,  горячим водоснабжением и отоплением, возникающие проблемы на внутридомовых инженерных сетях  решаются и устраняются специалистами управляющей компании.

В перспективе работы  ООО «Волосовская управляющая компания» является дальнейшее развитие деятельности по управлению многоквартирными домами Волосовского района и улучшение качества предоставляемых жилищных услуг населению. Общество планирует продолжать свою деятельность таким образом, чтобы потребности предприятия полностью соответствовали его возможностям, чтобы объем и качество предоставляемых услуг и работ соответствовал запросам населения, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ  д. Клопицы  за 2011год

многоквартирный  дом №1

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Клопицкое сельское поселение от 17.12.2010 года №52 и составили в домах без одного или нескольких удобств  (с НДС) 14.16 руб., в том числе текущий ремонт 3.93 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №1  на содержание жилья     82 830.92 руб.,  оплачено  населением  67 053.62 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 3.93 руб.  было начислено населению  22 976.41 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  18 599.96 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил - 24 845.25руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №1 д. Клопицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Клопицкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №1 д. Клопицы  следующие работы:

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

-ремонт системы электрооборудования

Заменены: лампы – 21 шт. Сметная стоимость работ составила 300 руб.

-  другие  виды работ

Проведены:  ремонт штукатурного слоя на козырьке подъезда, ремонт штукатурки фасада здания 2кв.м. Сметная стоимость работ составила 2 500руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №1  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ  д. Клопицы  за 2011 год

многоквартирный  дом №2

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Клопицкое сельское поселение от 17.12.2010 года №52 и составили в домах без одного или нескольких удобств  (с НДС) 14.16 руб., в том числе текущий ремонт 3.93 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №2  на содержание жилья     82 088.99 руб.,  оплачено  населением  69 770.22 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 3.93 руб.  было начислено населению  22 770.61 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  19 353.51 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 18 616.05руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №2 д. Клопицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Клопицкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №2 д. Клопицы  следующие работы:

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: краны  - 1 шт.,  задвижка ф50 – 2 шт., трубы  ф110 – 4 пог.м. труба  ф50 – 3 пог.м., переходник – 1 шт.,  отвод – 2 шт., отвод ф50 – 3 шт., кран ф15 – 2 шт., проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры. Сметная стоимость работ составила  15 000 руб.

-ремонт системы электрооборудования

Заменены: лампы – 18 шт., эл.автомат – 1 шт., авт.выкл. – 1 шт. Сметная стоимость работ составила 870 руб.

-   другие  виды работ

Проведён ремонт штукатурного слоя на   козырьках  над входами в подъезды – 2 шт., проведён ремонт системы вентиляции. Сметная стоимость работ составила 2 500 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №2  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Клопицы за 2011 год

многоквартирный  дом №3

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Клопицкое сельское поселение от 17.12.2010 года №52 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №3  на содержание жилья     133 742.98 руб.,  оплачено  населением  111 472.57 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4.16  руб.  было начислено населению  35 982.10 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  29 990.49 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 25 153.45руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №3 д. Клопицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Клопицкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №3 д. Клопицы  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 100руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: муфта ф32 – 5 шт., сгоны ф32 – 6 шт., ф20 – 2 шт.,  трубы ф20 – 1 пог.м., ф15 – 1 пог.м.,  краны  ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт.

Сметная стоимость работ составила  5 631.33 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены: лампы – 10 шт.,  провод АВВГ – 5 пог.м., патроны – 2 шт., выключатели – 2 шт. Сметная стоимость работ составила  750 руб.

- текущий ремонт кровель  проведён в объёме  – 240 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой,   сметная стоимость работ составила  149 904.29руб.

-  другие  виды работ

проведен ремонт штукатурки фасада, ремонт системы вентиляции,  ремонт штукатурного слоя балконной плиты,  кв.№14. Сметная стоимость работ составила 2 650 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №3 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ  д. Клопицы  за 2011 год

многоквартирный  дом №4

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Клопицкое сельское поселение от 17.12.2010 года №52 и составили в домах без благоустройств  (с НДС) 11.07 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №4  на содержание жилья     95 141.26 руб.,  оплачено  населением  88 656.77 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 15 629.86руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №4 д. Клопицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Клопицкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №4 д. Клопицы  следующие работы:

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- текущий ремонт кровель  проведён в объёме  – 40 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой,   сметная стоимость работ составила  23 859.6руб.

-  другие  виды работ

установлен дверной блок – 1 шт. Сметная стоимость работ составила 5 143.24 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №4  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ  д. Клопицы  за 2011 год

многоквартирный  дом №13

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Клопицкое сельское поселение от 17.12.2010 года №52 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №13  на содержание жилья     766 472.47 руб.,  оплачено  населением  658 092.87 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4.16  руб.  было начислено населению  206 211.10 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  177 052.74 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 147 365.24руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №13 д. Клопицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Клопицкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №13 д. Клопицы  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 422.4руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения:

Заменены: вентили  ф20 – 24 шт., ф25 – 1 шт., ф15 – 12 шт., сгоны ф20 – 23 шт., ф15 – 9 шт., муфты ф20 – 13 шт., ф15 – 8 шт.,  гайки ф20 – 10 шт., ф15 – 5 шт., задвижка ф100 – 1 шт. трубы ф110 – 19 пог.м., тройники ф110 – 4 шт., муфта ф110 – 1 шт., переходник – 2 шт., уголки 45 – 5 шт. отвод 45 – 1 шт., переходник  ф110 – 1 шт., тройник ф110 – 14 шт., тройник ф110 – 2 шт.,   муфта ф20 – 10 шт., гайки ф20 – 10 шт., задвижки ф50 – 2 шт., манометр – 3 шт. Сметная стоимость работ составила  45 000 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены: светильники – 5 шт.,  провод – 6 пог.м., выключатели – 9 шт., плавкие вставки – 5 шт., лампы ГК – 3 шт.,  лампы – 87 шт., авт.выкл. – 7 шт. Сметная стоимость работ составила                           2 800 руб.

-  другие  виды работ

установлены  дверные блоки – 3 шт. Сметная стоимость работ составила 15 429.73 руб.

проведены  ремонт козырьков  над входами  в подъезды,  ремонт штукатурки  цоколя,  остекление оконных проёмов – 0,6 кв.м., ремонт дверей – 2 шт. Сметная стоимость работ составила    3 000руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №13 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ  д. Клопицы  за 2011год

многоквартирный  дом №14

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Клопицкое сельское поселение от 17.12.2010 года №52 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №14  на содержание жилья     753 808.58 руб.,  оплачено  населением  678 490.05 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4.16  руб.  было начислено населению  202 804.02 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  182 540.38 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 113 913.69руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №14 д. Клопицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Клопицкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №14 д. Клопицы  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 480руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: вентили ф15 – 9 шт., ф20 – 4 шт., ф25 – 5 шт., к/гайки ф15 – 14 шт., ф20 – 5 шт., манометры  – 2 шт., трубы  ф20 – 3 пог.м., ф15 – 8 пог.м., сгоны ф20 – 8 шт.,  ф15 – 14 шт., уголок ф15 – 1 шт., ф20 – 2 шт., муфты ф15 – 14 шт., ф20 – 7 шт., ф25 – 5 шт.,  задвижка ф50 – 2 шт., Сметная стоимость работ составила  20 000 руб.

- ремонт системы электрооборудования

Заменены: авт.выкл. – 8 шт., выключатели – 15 шт., розетка – 10 шт., лампы – 93 шт., кабель АВВГ – 190 пог.м., лампа КГ – 3 шт.,  светильники – 8 шт., патроны для ламп – 16 шт., провод ПВС – 12.5 пог.м. Сметная стоимость работ составила 5 120 руб.

- текущий ремонт кровель  проведён в объёме  – 240 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой,   сметная стоимость работ составила   149 904.29 руб.

-  другие  виды работ

установлены дверные блоки – 3 шт., проведены  остекление оконных проёмов в подъездах  – 0,6 кв.м.,  ремонт крылец – 2 шт.,  ремонт  штукатурного слоя на  козырьке над входом в подъезд. Сметная стоимость работ составила 17 129.73 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №14 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ  д.Клопицы  за 2011год

многоквартирный  дом №15

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Клопицкое сельское поселение от 17.12.2010 года №52 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №15  на содержание жилья     758 680.46 руб.,  оплачено  населением  638 658.03 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4.16  руб.  было начислено населению  204 114.74 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  171 824.01 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 168 708.75руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №15 д. Клопицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Клопицкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №15 д. Клопицы  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 372 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: вентили  ф20 – 6 шт., ф15 – 2 шт., к/гайки ф20 – 8 шт., ф15 – 8 шт., муфты  ф20 – 8 шт., ф15 – 8 шт., сгоны ф20 – 8 шт., ф15 – 8 шт., трубы  ст. ф20 – 6.5 пог.м., ф25 – 10 пог.м., проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры.

Проведён ремонт системы водоотведения, заменены   труба ПВХ ф110 – 7 пог.м.,  тройник ПВХ – 4 шт., отвод ПВХ – 3 шт., отвод ф110 – 4 шт.,  тройник ф110 – 1 шт., муфта ф110-2шт.

Сметная стоимость работ составила  22 692.31 руб.

-ремонт системы электрооборудования

Заменены: лампы – 74 шт., лампа К/Г – 4 шт., авт.выкл. – 8 шт., кабель АВВГ – 22 пог.м., плавкая вставка – 5 шт., провод ПВС – 12.5 пог.м., светильники – 3шт.

Сметная стоимость работ составила 3 000 руб.

- другие  виды работ

проведены следующие работы:   установка дверных блоков – 2 шт., остекление оконных проёмов в подъездах –1,6 кв.м. Сметная стоимость работ составила    11 200 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №15 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.