Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Курковицы

за  2011 год

С  01.08.2010г. собственниками жилых помещений многоквартирных домов  д. Курковицы с ООО «Волосовская управляющая компания» заключены договора управления многоквартирными домами.

На  обслуживании  ООО «Волосовская управляющая компания» в д. Курковицы находится       11 многоквартирных домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 20, 22, 24. Обслуживаемая  площадь многоквартирных домов составила  21 155,98 кв.м.

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных конструкций  и внутридомовых инженерных  систем  в жилых домах д. Курковицы провела комплекс  строительных и организационно-технических мероприятий, выполнила  текущий ремонт,  заявления жителей, поступившие в управляющую компанию, приняты к производству.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение  от 23.12.2010 года № 62 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.,  в домах без благоустройств  (с НДС) 11.07 руб.  Начисление на текущий ремонт в домах без благоустройства не производится.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению на содержание жилья     4 520 269.23  руб.,  оплачено  населением  3 577 954.10 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  было начислено населению  1 201.795.37 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  958 611.24 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил - 1 388 170.92руб.

Для  управления многоквартирными домами  управляющей компанией заключены договора:

-с  ООО «Профспецтранс»,  для предоставления услуг населению  по вывозу твёрдо бытовых отходов (ТБО)  и крупногабаритного мусора (КГМ).

ТБО начислено населению 412 752.34 руб., оплачено 327 860.83 руб.

КГМ начислено населению  26 075.60 руб., оплачено 26 389.14руб.

- с ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» на   обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО), в соответствии с графиком обслуживание ВДГО  производится  1 раз в 3 года.

ВДГО начислено населению 93 102.40 руб.,  оплачено 75 369.06 руб.

- с администрацией МО Калитинское сельское поселение по сбору денежных средств за наем жилого помещения, начислено за найм  населению 176 036.31 руб., оплачено 112 798.45 руб.

- с  ОАО «Петербургская  сбытовая  компания», произведена оплата   за расход  электроэнергии  в  общедомовых  помещениях в сумме   53 315.50 руб.

- с расчётно-кассовым центром ООО «Городское хозяйство».

Жителям предоставляются услуги в соответствии с договором управления: уборка лестничных клеток, уборка придомовой территории, проведение осмотров и текущих  ремонтов, на  участке ЖХ Беседа  организованы работы паспортного стола и кассы по оплате квартплаты, организована круглосуточная работа диспетчерской (т.22-211), представляется услуга по откачке из выгребных ям, начислено населению 12 469.92руб., оплачено 7 112.66руб.

Для безопасности производства  выполняются требования Правил Охраны Труда и Техники Безопасности, были приобретены средства индивидуальной защиты, спецодежда, необходимое оборудование и инструменты для выполнения работ.

Специалисты управляющей компании имеют допуски на производство работ с повышенной опасностью.

В  соответствии со стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими  деятельность в сфере управления многоквартирными домами  (Постановление  Правительства РФ от 23 сентября  2010г. №731) управляющей компанией открыт официальный сайт                        www.vyk-volosovo.moy.su, на котором представлена информация в соответствии со стандартом.

ООО «Волосовская управляющая компания» является членом СРО, Некоммерческое Партнёрство Саморегулируемая Организация Строителей «СтройРегион».

Согласно, прошедшему первое чтение, законопроекту №435903-5 «О внесении изменений в ЖК РФ…» управлять многоквартирными домами будут только компании - члены саморегулируемых  организаций.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспортов  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, были  разработаны планы-графики  подготовки многоквартирных домов д. Курковицы к отопительному сезону и утверждены главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планами-графиками были выполнены в каждом многоквартирном доме д.Курковицы (в 11 многоквартирных домах) следующие работы:

- дератизация подвальных помещений,  работы выполнены подрядной организацией в лице индивидуального предпринимателя Лебедевой К.В., на сумму 1800 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 22 000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 4 400 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения,  график проведения работ был согласован с  филиалом «ВКС» ОАО «Тепловые сети» и заключен с данной  ресурсоснабжающей организацией  договор на  оплату  ресурсов для выполнения указанных мероприятий, на сумму 8000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 11000 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры,  заменено вентилей 162  шт., труб 188.6 пог.м., задвижек – 2 шт.

-ремонт системы электроснабжения

проведены работы по восстановлению освещения в подъездах, в подвальных помещениях.

- текущий  ремонт кровель  проведен в доме № 1 – 60 пог.м., №4 – 800 кв.м., №7 – 500 кв.м. Всего отремонтировано 1360 кв.м.

- другие  виды работ проведены в домах:

№1 проведено остекление в подъезде №3

№2 над подъездом №1 установлен козырек.

№4 установлены козырьки -2шт., над подъездами №1 и №2

№6 проведено остекление подъезда

Во всех домах     проведены  работы по удалению наледи и сосулек с крыш и козырьков домов, по уборке подвальных помещений, по ремонту  оконных и дверных заполнений, по остеклению оконных рам в подъездах и другие виды работ.

Выполнено   325    заявок от населения.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлены паспорта готовности многоквартирных домов и представлены в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

В настоящее время жилой фонд  д.Курковицы обеспечен холодным,  горячим водоснабжением и отоплением, возникающие проблемы на внутридомовых инженерных сетях  решаются и устраняются специалистами управляющей компании.

В перспективе работы  ООО «Волосовская управляющая компания» является дальнейшее развитие деятельности по управлению многоквартирными домами Волосовского района и улучшение качества предоставляемых жилищных услуг населению. Общество планирует продолжать свою деятельность таким образом, чтобы потребности предприятия полностью соответствовали его возможностям, чтобы объем и качество предоставляемых услуг и работ соответствовал запросам населения, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Курковицы  за 2011год

многоквартирный  дом  №1

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД  №1  на содержание жилья     495 227.31 руб.,  оплачено  населением  420 880.43 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  было начислено населению  133 235.53 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  113 233.31 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил - 102 168.49руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №1 д. Курковицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №1 д. Курковицы  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 210руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: вентили ф15 – 18 шт., ф20 – 38 шт., ф25 – 29 шт., труба ф25 – 8 пог.м., ф20 – 3 пог.м., ф60 – 13 пог.м.. сгоны ф25 – 6 шт., ф20 – 3 шт., ф15 – 6 шт., муфты  ф25 – 9 шт., ф15 – 15 шт., ф20 – 6 шт.,  к/гайки ф25 – 7 шт., ф20 – 3 шт.,  ф15 – 9 шт.,  гайки ф25 – 9шт.,  задвижка ф80 – 1 шт., трубы ф20 – 3,5 пог.м., ф25 – 7 пог.м., ф57 – 6.5 пог.м., проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры. Сметная стоимость работ составила  60 917.64 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены: кабель АВВГ – 12 пог.м., лампы – 29 шт., светильники – 4 шт., в подвальном помещении проведён ремонт системы электроснабжения. Сметная стоимость работ составила            2 800 руб.

- текущий ремонт кровель  проведён в объёме  – 60 кв.м, сметная стоимость работ составила                37 634.7руб.

- другие  виды работ  проведено остекление оконных проёмов  в подъезде №3. Сметная стоимость работ составила 3200 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №1  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Курковицы  за 2011год

многоквартирный  дом  №2

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №2  на содержание жилья     498 041.36 руб.,  оплачено  населением  373 036.11 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  было начислено населению  133 992.62 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  100 361.32 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 181 261.74руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №2 д. Курковицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №2 д. Курковицы  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 210руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: вентили ф20 - 4 шт.,  ф25 – 12 шт., ф15 – 24 шт., сгоны ф15 – 9 шт., ф20 – 7 шт.,  ф25 – 10 шт.,  гайки ф15 – 6 шт., ф20 – 5 шт., ф25 – 11 шт., муфта ф15 – 7 шт.,  ф20 – 6 шт.,  ф25 – 8 шт.,  труба ф57 – 56 пог.м. ф25 – 12.5 пог.м., ф50 – 29.8 пог.м., ф25 – 17.5 пог.м., сгон ф25 – 4 шт., гайки ф25 – 3 шт.   Сметная стоимость работ составила  78 734.81руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены: светильники – 2 шт., лампы – 16 шт., провод АПВ – 17 пог.м., кабель АВВГ – 20 пог.м. Сметная стоимость работ составила 2 030 руб.

- другие  виды работ

над подъездом №1 установлен козырек. Сметная стоимость работ составила 9 700 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №2  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ д. Курковицы  за 2011год

многоквартирный  дом  №3

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №3  на содержание жилья     582 577.08 руб.,  оплачено  населением  480 904.64 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  было начислено населению  156 736.04 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  129 382.17 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 156 182.67руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №3 д. Курковицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №3 д. Курковицы  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 225 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: вентили ф20 – 1 шт., ф15 – 2 шт., ф25 – 2 шт.,  сгоны ф20 – 1 шт., ф25 – 3 шт., к/гайки ф20 - 1 шт., ф25 – 1 шт., муфты ф20 – 1 шт., ф25 – 4 шт.,  труба ф25 - 2 пог.м., проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры.  Сметная стоимость работ составила  3 500 руб.

- ремонт системы электрооборудования

Заменены: кабель АВВГ – 20 пог.м., патроны для ламп – 3 шт., лампы – 22 шт., светильники – 2 шт., проведён ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении.                                         Сметная стоимость работ составила 2 000 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №3  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Курковицы  за 2011год

многоквартирный  дом  №4

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №4  на содержание жилья     591 651.27 руб.,  оплачено  населением  491 665.02 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  было начислено населению  159 177.35 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  132 277.14 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 171 613.86 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №4 д. Курковицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №4 д. Курковицы  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 225руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения:

Заменены: трубы ф110 – 2 пог.м., ф25 – 14 пог.м.., ф15 – 9 пог.м.., ф50 – 1.5 пог.м., вентили ф15 – 6 шт., ф20 – 6 шт., 25 – 1 шт., сгоны ф20 – 3 шт., ф15 – 4 шт., к/гайки ф15 – 2 шт.                             Сметная стоимость работ составила  18 000 руб.

- ремонт системы электроснабжения:

Заменены: кабель АВВГ – 10 пог.м., лампы – 13 шт., светильники – 2 шт., авт.выкл. – 1 шт., проведён ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении. Сметная стоимость работ  составила  2 000 руб.

- текущий ремонт кровель  проведён в объёме  – 800 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой.   Сметная стоимость работ составила   486 707.51руб.

- другие  виды работ

установлены козырьки над подъездами №1 и №2. Сметная стоимость работ составила                     19 400 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №4  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Курковицы  за 2011 год

многоквартирный  дом  №5

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №5  на содержание жилья     476 919.93 руб.,  оплачено  населением  405 429.52 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  было начислено населению  128 310.13 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  109 076.41 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 112 308.56руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №5 д. Курковицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №5 д. Курковицы  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 225руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения:

Заменены: вентили ф15 – 2 шт., сгоны ф15 – 2 шт., проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры.  Сметная стоимость работ составила   2 500 руб.

- ремонт системы электроснабжения:

Заменены: кабель АВВГ – 90 пог.м.,  авт.выкл. – 12 шт., провод АПВ – 20 пог.м., лампы – 10 шт., патроны для ламп – 2 шт., светильники – 7 шт., проведён ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении. Сметная стоимость работ составила 3000 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №5  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Курковицы  за 2011год

многоквартирный  дом  №6

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №6  на содержание жилья     475 824.12 руб.,  оплачено  населением  327 921.71 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  было начислено населению  128 015.31 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  88 223.78 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 209 672.91руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №6 д. Курковицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №6 д. Курковицы  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 207.9руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: трубы  ф25 – 1 пог.м., ф15 – 1 пог.м., ф110 – 4 пог.м., переход ПВХ -1 шт., вентили ф25 – 2 шт., ф15 – 1 шт., сгоны ф25 – 1 шт., к/гайка ф25 – 1 шт., муфта ф25 – 1 шт., проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры.  Сметная стоимость работ составила   4 000 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены: авт.выкл. – 2 шт., кабель АВВГ – 20 шт., лампы – 14 шт., проведён ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении. Сметная стоимость работ составила 2 000 руб.

-   другие  виды работ

проведено остекление оконных проёмов в подъездах. Сметная стоимость работ составила                3000 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №6  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ д. Курковицы  за 2011год

многоквартирный  дом  №7

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №7  на содержание жилья     517 017.42 руб.,  оплачено  населением  424 270.86 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  было начислено населению  139 097.93 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  114 145.47 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 122 766.75 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №7 д. Курковицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №7 д. Курковицы  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 249руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: сгоны ф15 – 2 шт., муфта ф15 – 1 шт., к/гайка ф15 – 3 шт., вентиль ф20 – 2 шт., задвижка ф100 - 1 шт. Сметная стоимость работ составила  7 000 руб.

-ремонт системы электроснабжения

Заменены: лампы – 8 шт. кабель АВВГ – 10 пог.м., проведён ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении. Сметная стоимость работ составила  1300 руб.

- текущий ремонт кровель  проведён в объёме  – 500 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой,   сметная стоимость работ составила  298 245.41руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №7  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ д. Курковицы  за 2011год

многоквартирный  дом  №13

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №13  на содержание жилья     659 561.48 руб.,  оплачено  населением  534 493.42 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  было начислено населению  177 447.86 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  143 799.65 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 175 151.19руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №13 д. Курковицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №13 д. Курковицы  следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 249руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения:

Заменены: вентили ф20 – 4 шт., ф25 – 2 шт., ф15 – 7 шт., муфты ф15 – 6 шт., ф20 – 2 шт., к/гайки ф15 – 6 шт., ф20 – 4 шт., сгоны ф15 – 4 шт., ф25 – 1 шт., ф20 – 2 шт., проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры. Сметная стоимость работ составила  7000 руб.

-ремонт системы электроснабжения:

Заменены: лампы 23 шт., в подвальном помещении проведён ремонт системы освещения, сметная стоимость работ составила 1500руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №13  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ д. Курковицы  за 2011год

многоквартирный  дом  №20

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в домах без благоустройств  (с НДС) 11.07 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №20  на содержание жилья     66 684.98 руб.,  оплачено  населением  29 965.85 руб.

Начисление на текущий ремонт в домах без благоустройства не производится.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 52 129.38руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №20 д. Курковицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №20 д. Курковицы  следующие работы:

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

-ремонт системы водоотведения

Заменены: переход ПВХ – 7 шт. Сметная стоимость работ составила 3100 руб.

-ремонт системы электроснабжения

Заменены:  лампы – 2 шт.,  авт.выкл. – 1 шт. Сметная стоимость работ составила 500 руб.

Жителям предоставляется услуга по  откачке из выгребных ям.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №20  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ д. Курковицы  за 2011год

многоквартирный  дом  №22

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в домах без благоустройств  (с НДС) 11.07 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №22  на содержание жилья     85 042.30 руб.,  оплачено  населением  60 720.63 руб.

Начисление на текущий ремонт в домах без благоустройства не производится.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 43 466.57руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №22 д. Курковицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №22 д. Курковицы  следующие работы:

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

Жителям предоставляется услуга по  откачке из выгребных ям.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №22  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ д. Курковицы  за 2011год

многоквартирный  дом  №24

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Калитинское сельское поселение от 24.01.2011 года №69 и составили в домах без благоустройств  (с НДС) 11.07 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было  начислено населению по МКД №24  на содержание жилья     71 721.98 руб.,  оплачено  населением  28 665.91 руб.

Начисление на текущий ремонт в домах без благоустройства не производится.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 61 448.80руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома  №24  д.Курковицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Калитинское сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №24 д. Курковицы  следующие работы:

-  проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб

Жителям предоставляется услуга по  откачке из выгребных ям.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №24  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.