ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О деятельности по управлению многоквартирными домами

ООО «Волосовская управляющая компания» г. Волосово

1.Общая информация

| Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания» |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Коврижных Владимир Александрович |
| ИНН/КПП | 4705049757/470501001 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1104705001620 |
| Дата присвоения | 08 июня 2010 года |
| Наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ленинградской области |
| Юридический адрес | 188410, Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово, пр-кт Вингиссара д. 37 |
| Фактическое местонахождение | 188410, Ленинградская обл., Волосовский район, г. Волосово, пр-кт Вингиссара д. 37 |
| Телефон/факс | 8-813-73-2-15-16 |
| Официальный сайт в сети Интернет | www. vyk-volosovo.moy.su |
| Адрес электронной почты | E-mail:ooo_vyk@mail.ru |
| Режим работы | с 8.00 до 17.00, обед с12.00 до 13.00 выходные дни - суббота, воскресенье |
| Часы личного прием граждан | вторник с 14.00 до 17.00 |
| Диспетчерская служба | 8-813-73- 22-211 |

| Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Волосовская управляющая компания»: |
| --- |
| № п./п. | Адрес многоквартирного дома | улица, № дома | Обслуживаемая площадь многоквартирного дома, кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Б. Вруда | 1 | 2089,93 |
| 2 | Б. Вруда | 2 | 2091,2 |
| 3 | Б. Вруда | 3 | 4350,68 |
| 4 | Б. Вруда | 4 | 4828,2 |
| 5 | Б. Вруда | 5 | 2594,1 |
| 6 | Б. Вруда | 6 | 2625,69 |
| 7 | Б. Вруда | 7 | 2426,32 |
| 8 | Б. Вруда | 8 | 2521,12 |
| 9 | Б. Вруда | 9 | 2490 |
| 10 | Б. Вруда | 10 | 1381,32 |
| 11 | Б. Вруда | 11 | 3619,7 |
| 12 | Б. Вруда | 12 | 2830,62 |
| 13 | Б. Вруда | 12а | 277 |
| 14 | Б. Вруда | Лесная,26 | 276,2 |
| 15 | Б. Вруда | Лесная,27 | 316,3 |
| 15 домов |  |  | 34718,38 |
| 1 | Б.Сабск | 3 | 351,19 |
| 2 | Б.Сабск | 8 | 4812,4 |
| 3 | Б.Сабск | 9 | 3207,3 |
| 4 | Б.Сабск | 10 | 3208,53 |
| 5 | Б.Сабск | 11 | 4804,6 |
| 6 | Б.Сабск | 12 | 4794,9 |
| 7 | Б.Сабск | 14 | 3230,3 |
| 7 домов |  |  | 24409,22 |
| 1 | Бегуницы | 27 | 2703,7 |
| 2 | Бегуницы | 11 | 3749,5 |
| 3 | Бегуницы | 12 | 3703 |
| 4 | Бегуницы | 13 | 3711,9 |
| 5 | Бегуницы | 14 | 3754 |
| 6 | Бегуницы | 15 | 2566,03 |
| 7 | Бегуницы | 16 | 2573,6 |
| 8 | Бегуницы | 17 | 2613,4 |
| 9 | Бегуницы | 18 | 2886,4 |
| 10 | Бегуницы | 19 | 3373,1 |
| 11 | Бегуницы | 20 | 3450,2 |
| 12 | Бегуницы | 21 | 3571,4 |
| 13 | Бегуницы | 22 | 3536,33 |
| 14 | Бегуницы | 23 | 4412,75 |
| 15 | Бегуницы | 24 | 4151,4 |
| 16 | Бегуницы | 25 | 5608,2 |
| 17 | Бегуницы | 26 | 6136,9 |
| 17домов |  |  | 62501,81 |
| 1 | Беседа | 1 | 2003,15 |
| 2 | Беседа | 2 | 2018,3 |
| 3 | Беседа | 3 | 4351,7 |
| 4 | Беседа | 4 | 4717,3 |
| 5 | Беседа | 5 | 3177,1 |
| 5 домов |  |  | 16267,55 |
| 1 | Зимитицы | 1 | 3426,9 |
| 2 | Зимитицы | 2 | 3427,7 |
| 3 | Зимитицы | 3 | 3427 |
| 4 | Зимитицы | 4 | 3419,9 |
| 5 | Зимитицы | 5 | 4383 |
| 6 | Зимитицы | 6 | 3641,9 |
| 7 | Зимитицы | 12 | 342 |
| 8 | Зимитицы | 13 | 401,5 |
| 9 | Зимитицы | 14 | 402,8 |
| 9 домов |  |  | 22872,7 |
| 1 | Извара | ВИЗ 7 | 329,4 |
| 2 | Извара | ВИЗ 8 | 311,1 |
| 3 | Извара | 1 | 4261,81 |
| 4 | Извара | 2 | 4688,1 |
| 5 | Извара | 4 | 2608,07 |
| 6 | Извара | 5 | 3132,37 |
| 7 | Извара | 6 | 2710,9 |
| 8 | Извара | 8 | 2669,04 |
| 9 | Извара | 9 | 4248,38 |
| 10 | Извара | 10 | 4111,31 |
| 11 | Извара | 11 | 2620,44 |
| 11домов |  |  | 31690,92 |
| 1 | Калитино | 1 | 471,1 |
| 2 | Калитино | 2 | 471,3 |
| 3 | Калитино | 3 | 615,2 |
| 4 | Калитино | 4 | 980,16 |
| 5 | Калитино | 5 | 5183,6 |
| 6 | Калитино | 6 | 2545,8 |
| 7 | Калитино | 7 | 734,2 |
| 8 | Калитино | 8 | 347,3 |
| 9 | Калитино | 16 | 2740,9 |
| 10 | Калитино | 17 | 3252,2 |
| 11 | Калитино | 18 | 2715,83 |
| 12 | Калитино | 19 | 2710,7 |
| 13 | Калитино | 20 | 3145,08 |
| 14 | Калитино | 21 | 3184,8 |
| 14домов |  |  | 29098,17 |
| 1 | Каложицы | 14 | 805,9 |
| 2 | Каложицы | 15 | 843,8 |
| 3 | Каложицы | 16 | 846,1 |
| 4 | Каложицы | 17 | 575,6 |
| 5 | Каложицы | 18 | 698,4 |
| 6 | Каложицы | 19 | 1420,5 |
| 7 | Каложицы | 20 | 1404,8 |
| 8 | Каложицы | 21 | 1454 |
| 9 | Каложицы | 22 | 1307,5 |
| 10 | Каложицы | 23 | 1422,9 |
| 10 домов |  |  | 10779,5 |
| 1 | Кикерино | 2 квартал дом №1 | 524,1 |
| 2 | Кикерино | 2 квартал дом №2 | 523,5 |
| 3 | Кикерино | 2 квартал дом №3 | 527,72 |
| 4 | Кикерино | 2 квартал дом №4 | 538,5 |
| 5 | Кикерино | 2 квартал дом №5 | 758,9 |
| 6 | Кикерино | 2 квартал дом №6 | 624,8 |
| 7 | Кикерино | 2 квартал дом №7 | 634,8 |
| 8 | Кикерино | 2 квартал дом №9 | 534,56 |
| 9 | Кикерино | 2 квартал дом №10 | 636,4 |
| 10 | Кикерино | 2 квартал дом №12 | 649,15 |
| 11 | Кикерино | 77 км.дом №1 | 168,2 |
| 12 | Кикерино | 77 км.дом №2 | 171,2 |
| 13 | Кикерино | Андреевская дом №4 | 110,93 |
| 14 | Кикерино | Андреевская дом №12 | 101,6 |
| 15 | Кикерино | Андреевская дом №26 | 119,8 |
| 16 | Кикерино | Гатчинский переулок №9а | 1380,3 |
| 17 | Кикерино | Гатчинское ш.дом №17 | 336,72 |
| 18 | Кикерино | Гатчинское ш.дом №21 | 392,05 |
| 19 | Кикерино | Гатчинское ш.дом №21а | 437,29 |
| 20 | Кикерино | Заводская дом №4 | 502,8 |
| 21 | Кикерино | Ивановская дом №4 | 460,33 |
| 22 | Кикерино | Ивановская дом №21 | 160,7 |
| 23 | Кикерино | Комсомольская дом №5 | 53,5 |
| 24 | Кикерино | Комсомольская дом №8 | 364,7 |
| 25 | Кикерино | Курковицкое ш. дом №3 | 4093,82 |
| 26 | Кикерино | Курковицкое ш. дом №11 | 4973,2 |
| 27 | Кикерино | Ломакина дом №1 | 360 |
| 28 | Кикерино | Ломакина дом №3 | 298,2 |
| 29 | Кикерино | Ломакина дом №5 | 303,1 |
| 30 | Кикерино | Ломакина дом №7 | 358,7 |
| 31 | Кикерино | Ломакина дом №9 | 348,41 |
| 32 | Кикерино | Ломакина дом №11 | 353,7 |
| 33 | Кикерино | Ломакина дом №13 | 331,74 |
| 34 | Кикерино | Ломакина дом №15 | 287,48 |
| 35 | Кикерино | Ломакина дом №19 | 434,2 |
| 36 | Кикерино | Ломакина дом №21 | 416,3 |
| 37 | Кикерино | Ломакина дом №23 | 439,55 |
| 38 | Кикерино | Ломакина дом №27 | 482,2 |
| 39 | Кикерино | Михайловская дом №19а | 56 |
| 40 | Кикерино | Театральная дом №4а | 333,2 |
| 41 | Кикерино | Новая деревня №1 | 56,24 |
| 42 | Кикерино | Ломакина дом 25 | 411,74 |
| 43 | Кикерино | Андреевская дом6 | 125,68 |
| 44 | Кикерино | Заводская дом №1а | 62,15 |
| 45 | Кмкерино | Новая деревня №2 | 46 |
| 45 домов |  |  | 25284,16 |
| 1 | Клопицы | 1 | 504,2 |
| 2 | Клопицы | 2 | 519 |
| 3 | Клопицы | 3 | 726,9 |
| 4 | Клопицы | 4 | 564,2 |
| 5 | Клопицы | 13 | 4174,25 |
| 6 | Клопицы | 14 | 4119,8 |
| 7 | Клопицы | 15 | 4250 |
| 7домов |  |  | 14858,35 |
| 1 | Курковицы | 1 | 2692,4 |
| 2 | Курковицы | 2 | 2657,1 |
| 3 | Курковицы | 3 | 3139,9 |
| 4 | Курковицы | 4 | 3215,3 |
| 5 | Курковицы | 5 | 2601,7 |
| 6 | Курковицы | 6 | 2604,4 |
| 7 | Курковицы | 7 | 2773 |
| 8 | Курковицы | 13 | 3568,3 |
| 9 | Курковицы | 20 | 368,3 |
| 10 | Курковицы | 22 | 505 |
| 11 | Курковицы | 24 | 428,6 |
| 11домов |  |  | 24554 |
| 1 | Курск | 1 | 2032,5 |
| 2 | Курск | 2 | 2045,1 |
| 3 | Курск | 3 | 2 014,00 |
| 4 | Курск | 4 | 2687,9 |
| 5 | Курск | 5 | 2709,58 |
| 6 | Курск | 6 | 2724,5 |
| 7 | Курск | 7 | 3226,1 |
| 8 | Курск | 8 | 3716,3 |
| 8 домов |  |  | 21155,98 |
| 1 | Остроговицы | 1 | 677,3 |
| 2 | Остроговицы | 2 | 671 |
| 3 | Остроговицы | 3 | 664,6 |
| 4 | Остроговицы | 4 | 672,8 |
| 5 | Остроговицы | 2а | 156,3 |
| 5 домов |  |  | 2842 |
| 1 | Рабитицы | 8 | 2813,59 |
| 2 | Рабитицы | 9 | 2843,5 |
| 3 | Рабитицы | 10 | 2859,74 |
| 4 | Рабитицы | 11 | 531,15 |
| 5 | Рабитицы | 12 | 721,73 |
| 6 | Рабитицы | 13 | 1319,6 |
| 7 | Рабитицы | 14 | 1348,68 |
| 8 | Рабитицы | 15 | 1342,42 |
| 9 | Рабитицы | 16 | 6012,6 |
| 10 | Рабитицы | 21 | 662,2 |
| 10домов |  |  | 20455,21 |
| 1 | Сельцо | 2 | 2112,43 |
| 2 | Сельцо | 3 | 2141,98 |
| 3 | Сельцо | 4 | 2135,34 |
| 4 | Сельцо | 6 | 2447,49 |
| 5 | Сельцо | 7 | 4418,45 |
| 6 | Сельцо | 8 | 2683,31 |
| 7 | Сельцо | 11 | 3225,9 |
| 8 | Сельцо | 18 | 3199,8 |
| 9 | Сельцо | 23 | 5963,2 |
| 9домов |  |  | 28327,9 |
| 1 | Сумино | 46 | 361,1 |
| 2 | Сумино | 56 | 626 |
| 3 | Сумино | 58 | 600,8 |
| 4 | Сумино | 60 | 530,6 |
| 5 | Сумино | 62 | 510,7 |
| 6 | Сумино | 64 | 4408,94 |
| 7 | Сумино | 66 | 2698,41 |
| 8 | Сумино | 68 | 3249,43 |
| 9 | Сумино | 70 | 4840,1 |
| 10 | Сумино | 72 | 3264,6 |
| 11 | Сумино | 74 | 3222 |
| 11домов |  |  | 24312,68 |
| 1 | Терпилицы | Татьянино 8 | 307,6 |
| 2 | Терпилицы | 1 | 435,3 |
| 3 | Терпилицы | 2 | 635 |
| 4 | Терпилицы | 3 | 446,3 |
| 5 | Терпилицы | 4 | 965,2 |
| 6 | Терпилицы | 5 | 2684,3 |
| 7 | Терпилицы | 7 | 3241,6 |
| 8 | Терпилицы | 8 | 3234,8 |
| 9 | Терпилицы | 9 | 4385,3 |
| 10 | Терпилицы | 10 | 2693,9 |
| 11 | Терпилицы | 11 | 3677,8 |
| 11домов |  |  | 22707,1 |
| 1 | Торосово | 1 | 2738,1 |
| 2 | Торосово | 2 | 4370,6 |
| 3 | Торосово | 3 | 3242,2 |
| 4 | Торосово | 4 | 3284,4 |
| 5 | Торосово | 5 | 2624,9 |
| 6 | Торосово | 6 | 2600 |
| 7 | Торосово | 7 | 3651,5 |
| 7домов |  |  | 22511,7 |
| 1 | Ущевицы | 13 | 720,75 |
| 2 | Ущевицы | 14 | 727,64 |
| 3 | Ущевицы | 15 | 709,08 |
| 4 | Ущевицы | 16 | 388,46 |
| 5 | Ущевицы | 17 | 1417,78 |
| 6 | Ущевицы | 19 | 1445,76 |
| 7 | Ущевицы | 20 | 1448,12 |
| 8 | Ущевицы | 21 | 1409,4 |
| 9 | Ущевицы | 22 | 1397,4 |
| 9 домов |  |  | 9664,39 |
| Итого: 221 домов |  |  | 449011,72 |

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты  в предыдущем календарном году:

| №№ | Адрес | Причина расторжения договора |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Калитино Инженерная д. № 9,12,13 | Личные заявления собственников жилых помещений, т.к. дома не являются многоквартирными. |
| 2 | Кикерино-Михайловская д.24 | Личные заявления собственников жилых помещений, т.к. дома не являются многоквартирными. |

Справки о выполненных работах в многоквартирных домах по каждому участку ЖХ на период  с 01 августа 2010 года по 31 декабря 2010 года

Справка о выполненных работах на участке ЖХ д. Бегуницы

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Бегуницкое сельское поселение с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Бегуницком сельском поселении 17 многоквартирных домов №11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27. Общая площадь обслуживаемых домов составляет - 62501,81 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ д. Бегуницы организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Бегуницкого сельского поселения был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Бегуницкое сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 17 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 120 кв.м,  в домах №№13,15,20,27

Установлено дверное полотно в доме №27.

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м;

Проведен текущий ремонт оконных проемов в доме №27, при работе использовано 2548 шт. кирпичей и 800 кг. цемента.

Проведено остекление оконных проемов 70 кв.м.

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом №26    заменены сгоны ф32  - 5 шт., использованы муфты ф32 – 5 шт., контргайки ф32 – 5 шт.

Дом №27    заменены трубы ф15 – 30.2 пог.м., ф20 – 40.2 пог.м, ф57 – 20 пог.м., ф76 – 34 пог.м., краны ф15-4 шт., ф20 -8шт., при работе использованы: хомуты – 20 шт., уголки – 2 шт., фитинги – 30 шт., сгоны ф20 – 10 шт., муфты ф20 – 8 шт., контргайки ф20 – 8 шт.

Дом №11   заменены трубы ф76 – 18.4 пог.м.,  ф15 – 8 пог.м., ф32 – 26.4 пог.м, краны ф15-15 шт.,  ф20 - 20 шт., ф25 – 10 шт., ф50 – 2шт., задвижка ф100 – 1 шт., при работе использованы:  ацетилен – 60 кг, кислород – 60 кг, круги  отрезные – 10 шт.,  муфты ф20  - 8 шт., ф15 – 4 шт., контргайки ф20 – 8 шт., ф15 – 4 шт., сгоны ф20 – 12 шт., ф15 – 4 шт., болты- 2 кг, гайки – 1 кг.

Дом №12    заменены трубы ф32 – 8 пог.м., при работе использованы: переходник – 1 шт., сгоны – 5 шт., электроды – 10 кг, муфты – 3 шт., круги отрезные – 10 шт.

Дом №13     заменены краны  ф20 – 2 шт., использована  крестовина – 1 шт.

Дом №14    заменены задвижки ф80 – 2 шт., ф100 – 3 шт., гайки – 6 шт., гвозди – 12 кг., заглушки – 6 шт.

Дом №18    заменены трубы ф76 – 7 пог.м., задвижка ф80 – 1 шт.

Дом №19   заменены трубы ф25  - 4.5 пог.м.,  ф32 – 5 пог.м.,   ф40 – 10.2 пог.м, краны ф20 – 5 шт., использован  техпласт – 15 кг.

Дом №20   заменены трубы ф25 – 28.4 пог.м., краны ф25 – 20 шт., ф32 – 24 шт., ф40 – 7 шт., использованы: техпласт -15 кг., болты -5 кг., гайки – 6 кг., гвозди -4 кг.

Дом №21    заменены трубы ф25 – 20 пог.м.,  ф32 – 5 пог.м., ф57 – 53 пог.м., краны ф15 – 24 шт., ф20 – 17 шт., ф25 – 21шт., использовано:  отвод стальной – 16 шт., кислород – 360 кг., ацетилен – 240 кг., фитинги – 66 шт.,  хомуты - 44 шт., прокладка – 1 шт., круги отрезные – 10 шт.

Дом №22    заменены краны ф20 – 4 шт.

Дом №23  заменены трубы ф76 – 20 пог.м., краны ф15 – 7 шт., ф20 – 8 шт., ф25 – 8 шт., задвижки ф50 – 1 шт., ф100 – 1 шт., при работе использованы: круги отрезные – 2 шт., контргайки ф20 – 8 шт., ф25 – 8 шт., муфты ф20 – 8 шт., ф25 – 8 шт., сгоны ф20 – 8 шт.

Дом №24     заменены трубы ф15 – 6 пог.м., ф76 – 8 пог.м., ф15 – 9 пог.м.  краны ф15 – 12 шт., сгоны ф15 – 4 шт.,

Дом №25      заменены краны ф15 – 5 шт., ф20 – 5 шт., ф25 – 10 шт., задвижки ф50 – 2 шт., сгоны ф15 – 5 шт., муфты ф15 – 5 шт., контргайки ф15 – 5 шт.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №11    заменены трубы ф110 – 5 пог.м., использованы: круги отрезные – 5 шт., муфты ф110 – 12 шт., переходники – 6 шт., крестовины – 3 шт.

Дом №12   заменены краны ф32 – 1 шт., использованы: контргайки – 1 шт., муфта – 1 шт., сгон – 1 шт.

Дом №16    заменены краны ф15 – 10 шт., ф20 – 10 шт., ф25 – 10 шт., ф50 – 5 шт.,  задвижки ф50 – 2 шт., гвозди – 8 кг., болты – 3 кг.

Дом №21    заменены краны ф32 – 6 шт.,

Дом №22    заменены тубы ф32 – 8 пог.м., краны ф32  - 4 шт.

Дом №13   заменены краны ф20 – 1 шт., использованы: бинт – 8 шт., герметик – 0,3кг, круги отрезные-  4 шт., сверла- 2 шт., техпласт – 1 кг., контргайки – 1 шт., муфта – 1 шт., сгон – 1 шт.

Дом №15     заменены задвижки ф50 – 5 шт., сгоны – 5 шт., муфты – 7 шт.,

Дом №20    заменены трубы ф32 – 8 пог.м., краны ф20 – 8 шт., использованы  круги отрезные – 15 шт.

На участке ЖХ д. Бегуницы приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома,  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 305 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Бегуницкого сельского поселения был  обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ  д. Беседа

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Беседское  сельское поселение с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Беседском сельском поселении 5 многоквартирных домов. Общая площадь обслуживаемых домов составляет-16267,55 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания.

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ д. Беседа организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд МО Беседское сельское  поселение был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Беседское сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 5 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 60 кв.м,  в доме №4;

Проведён капитальный ремонт кровли в доме №3 в рамках долевого финансирования  по ФЗ №185-ФЗ от 21.07.2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Проведён косметический ремонт 2 подъездов,  в домах №№4,1;

Изготовлено и заменено 3 дверных блока,  в д.№1(2шт.), д.№2(1шт.);

Проведено остекление оконных проёмов 20 кв.м;

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего и холодного водоснабжения:

- системы  центрального  отопления

Дом №1   заменены трубы ф40 – 3 пог.м., фитинги – 6 шт., отводы стальные – 2 шт., задвижка ф80 – 1шт., вентили ф20 – 2 шт., ф15 – 6 шт., ф25 – 11 шт., при работе использованы:  гайки – 1 кг., болты – 1 кг., гвозди – 0,5 кг., ацетилен – 40кг , кислород – 40кг., круги отрезные – 4 шт., лен – 1 кг., проволока – 2 кг., сгоны ф25 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф15 – 6 шт., контргайки ф25 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф15 – 6 шт., муфты ф15 – 6 шт., ф20 – 4 шт., ф25 – 4 шт.

Дом №2    заменена    задвижка ф100 – 1 шт.

Дом №3  проведён ремонт трубопровода, использованы:  ацетилен-30кг.,  кислород –30кг, лен – 1 кг., прокладки под редуктор – 4 шт.

Дом№4    заменены    трубы ф20 - 1пог.м, краны ф15 – 2 шт., ф20 – 4 шт., сгоны ф25 – 2 шт., ф20 – 1 шт., муфты ф25 – 1 шт., ф20 – 2 шт., контргайки ф25 – 2 шт., ф20 – 2 шт.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №2    заменены трубы ф15 – 10 пог.м., ф20 – 7 пог.м., ф25 – 5 пог.м., ф32 – 4 пог.м., ф76 – 14 пог.м., краны ф15 – 6 шт., ф20 – 5 шт., ф25 – 10 шт., фитинги – 6 шт., заменены задвижки ф50 – 2 шт., при работе использованы:  техпласт – 0,5 кг., болты – 2 кг., гайки – 2 кг., гвозди – 0,5 кг., круги отрезные – 13 шт., ацетилен – 50кг ,кислород – 50кг., лен – 1 кг., проволока – 2 кг., прокладки под  редуктор – 4 шт., сгоны ф15 – 4 шт., ф20 – 4 шт., ф25 – 3 шт., муфты – ф15 – 3 шт., ф20 – 2 шт., ф25 – 2 шт., контргайки ф15 – 2 шт., ф20 – 3 шт., ф25 – 3 шт.

Дом №3     заменены  вентили ф20-10шт., ф15-6шт., ф25-6шт., задвижка ф50 – 1 шт., трубы ф15 – 2 пог.м., ф40 – 5 пог.м., ф20 – 2 пог.м., при работе использованы:  фитинги – 6 шт., отводы стальные – 4 шт., техпласт – 0,5 кг., гвозди – 2 кг., болты-3кг, гайки – 1 кг., сгоны ф20 – 2 шт., ф25 – 2 шт., муфты  ф15 – 1 шт., ф20 – 2 шт., ф25 – 2 шт., контргайки ф15 – 2 шт., ф25 – 2 шт. Проведена замена лежака (ХВС),  использованы трубы ф40 – 5 пог.м., фитинги – 6 шт.,  отводы – 4 шт., техпласт – 0,5 кг., гвозди – 2 кг., вентили ф20 – 10 шт., ф15 – 6 шт., ф25 – 6 шт., болты – 3 кг.,  трубы ф20 – 2 пог.м., сгоны ф20 – 2 шт., ф25 – 2 шт., муфты  ф15 – 1 шт., ф20 – 2 шт., ф25 – 2 шт., контргайки ф15 – 2 шт., ф25 – 2 шт., ацетилен – 20кг, кислород –20кг., круги отрезные – 4 шт., вентили ф25 – 1 шт., труба ф25 – 2 пог.м.

Дом №4   заменены краны  ф25 – 4 шт., ф15 – 8 шт., ф20 – 4 шт., при работе использованы:  фитинги – 6 шт., болты – 3,9 кг., гвозди – 0,3 кг.

На участке ЖХ  п.Беседа  приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома,  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 56 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Беседского сельского поселения был  обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ д.Б.Вруда

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Большеврудское сельское поселение с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Большеврудском сельском поселении 15 многоквартирных домов №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12а, ул. Лесная 26, ул. Лесная 27.Общая площадь обслуживаемых домов составляет - 34718,38 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ д.Б.Вруда организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Большеврудского сельского поселения был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Большеврудское сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 13 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 720 кв.м,  в домах №№8,9,10,11, израсходовано 400кг пропана;

Администрация МО Большеврудское сельское поселение организовала работы по герметизации межпанельных швов, выполнено  1000пог.м , в домах №№1,2,5,8,11;

Изготовлено и заменено 2 дверных блока,  в д.№6(4подъезд), д.№7(1подъезд);

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м;

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом №1    заменены    краны ф25 – 5шт, ф15-6шт,  трубы ф20-3пог.м,  ф25-6пог.м,  ф57-5пог.м,  задвижка ф50-1шт, отводы стальные ф50-3шт, использованы:  болты-7кг, гайки – 6.5кг, техпласт-2кг, лён-0,5 кг, круги отрезные-5шт, проволока-2кг, ацетилен -60кг, кислород- 120кг, пропан-40кг;

Дом №2    заменены    краны ф15 – 3 шт., ф20 – 4 шт., ф25 – 3шт, отводы стальные ф50 -2шт, использованы:  гайки -2кг, болты -3кг, лён-1кг;

Дом№4    заменены    трубы ф76-5пог.м, использованы:   гайки-4кг, болты -2кг, круги отрезные -5шт, лён-1кг, ацетилен-60кг;

Дом №9   заменены    краны ф15-3шт, ф20-2шт.,ф25-5шт, трубы ф40-3пог.м, ф25-6пог.м, отвод стальной ф76 -1шт.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №1  заменены краны ф20-8шт, ф25-3шт, ф40-1шт, трубы ф15-6,5 пог.м, ф20-3 пог.м,  использованы: фитинги-8шт, болты-8кг, гайки-6кг,  ацетилен -120кг, кислород-120кг, техпласт-1 кг.

Дом №2   заменены  краны ф32-1шт, ф25-3шт, задвижка ф50-1шт, трубы ф32-2пог.м, ф40-5пог.м, ф15-3пог.м, ф57-7пог.м, использованы:  фитинги -8шт, болты-9кг, гайки-6кг,техпласт-2кг, ацетилен-120кг, кислород-200кг, пропан-40кг, круги отрезные -5шт, лён-1кг,проволока-2кг, техпласт-2кг;

Дом №4   проведён  ремонт канализационной системы израсходовано 25 кг цемента, жидкого стекла-1кг, льна-1кг;

Дом №7  заменены трубы ф76-16пог.м, использованы: ацетилен-60кг, кислород-60кг, техпласт-0,5 кг, проволока-1кг;

Дом №12   заменены краны ф20-2шт, ф15-4шт,  использованы  фитинги -2шт, болты-1кг, гайки -2кг, техпласт-1кг;

На участке ЖХ д.Б.Вруда приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 285 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Большеврудского сельского поселения был обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ п. Зимитицы

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Зимитицкое сельское поселение с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Зимитицком сельском поселении 9 многоквартирных домов №№1,2,3,4,5,612,13,14. Общая площадь обслуживаемых домов составляет - 22872,7 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ п.Зимитицы организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Зимитицкого сельского поселения был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Зимитицкое сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 9 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 40 кв.м,  в доме №2,

Изготовлен и заменен 1 дверной блок,  в д.№13;

Заменён кабель АВВГ 25 пог.м;

Заменено 28 электроавтоматов, в домах №№1,2,3,4.

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом №1   заменены трубы ф32 – 5 пог.м., краны ф50 – 1 шт., использованы  контргайки – 10 шт., муфты – 10 шт., сгоны – 5 шт.

Дом №2    заменены трубы ф20 – 6 пог.м., краны ф20 – 2 шт., использован лен – 1,5 кг.

Дом №3   заменены трубы ф32 – 3,2 пог.м., ф40 – 8 пог.м., краны ф20 - 12 шт., ф40 – 2 шт., задвижки ф80 – 2 шт., использованы – муфты – 10 шт., сгоны – 10 шт., контргайки 20 – 4 шт.,  круги отрезные – 4 шт., муфта ф20 – 4 шт., сгоны – 2 шт.

Дом №5    заменены трубы ф15 – 0,5 пог.м., ф25 – 6 пог.м., краны ф40 – 1 шт.

Дом №6   заменены трубы ф20 – 1 пог.м., краны  ф15 – 14 шт., ф50 – 2 шт., ф20 – 1 шт., задвижки ф50 – 2 шт., ф100 – 2 шт., при работе использованы:  лен – 0,5 кг.,   цемент – 50 кг., фитинги – 10 шт., кислород – 60кг., ацетилен – 60кг, техпласт – 5 кг., проволока – 5 кг., круги отрезные – 10 шт., контргайки – 6 шт., муфты – 15 шт., сгоны – 20 шт.

Дом №13   заменены трубы ф20 – 3 пог.м., краны ф20 – 1 шт., контргайки ф20 – 4 шт., сгоны 20 – 4 шт.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №1   заменены трубы ф20 – 2,8 пог.м., краны ф32 – 4 шт., использованы:  контргайки – 10 шт., муфты – 10 шт., сгоны- 5 шт.

Дом №2   заменены трубы ф15 – 1 пог.м.. ф20 – 1,2 пог.м., ф76 – 12 пог.м., краны ф15 – 3 шт., ф20 – 7 шт., задвижки ф50 – 2 шт., отводы стальные – 8 шт., использованы: гайки- 5 кг., болты – 10 кг., сгоны – 20 шт., фитинги  – 12 шт., лен – 1 кг., контргайки – 20 шт., муфты – 15 шт., техпласт – 2 кг.

Дом №3     заменены трубы ф15 – 2,5 кг., вентили ф15 – 6 шт.

Дом №4     заменены трубы ф57 – 8 пог.м., краны ф15 – 2 шт., ф25 – 18 шт.

Дом №5    заменены трубы ф15 – 6 пог.м., использованы контргайки – 4 шт., муфты ф15 – 4 шт., сгоны – 4 шт.

На участке ЖХ п. Зимитицы приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено  85 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Зимитицкого сельского поселения был обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ д. Извара

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Изварское сельское поселение с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в  Изварском сельском поселении 11 многоквартирных домов №№1,2,4,5,6,8,9,10,11, ВИЗ7, ВИЗ8.Общая площадь обслуживаемых домов составляет – 31690,92 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ д.Извара организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Изварского сельского поселения был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Изварское сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 9 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 80 кв.м,  в домах №№1,10.

Изготовлено и заменено 3 дверных блока,  в д.№8, д.№7(5подъезд);

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м;

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом №1    заменены трубы ф32 – 4 пог.м., вентили ф20 – 2 шт.

Дом №2    заменены задвижка ф80 – 1 шт., вентили ф15 – 5 шт.

Дом №4   заменены вентили ф25 – 5 шт.,  трубы ф32 – 4 пог.м.,  трубы ф15 – 4 пог.м.

Дом №5    заменены задвижка ф100 – 1 шт., заглушки – 24 шт.

Дом №6    заменены краны ф15 – 2 шт.

Дом №8    заменены вентили ф32 – 6 шт., ф40 – 5 шт.

Дом №9    заменены  трубы ф25 – 7 шт., ф15 – 6 пог.м., ф40 – 8 пог.м., муфта – 1 шт.

Дом №10   заменены краны ф15 – 2 шт., трубы ф76 – 6 пог.м.

Дом №11   заменены трубы ф15-  6 пог.м., вентили ф20 – 8 шт.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №1     заменены трубы ф25 – 2 пог.м.

Дом №2     заменены краны ф15 – 7 шт.

Дом №4     заменены трубы ф57 – 6 пог.м., вентили ф25 – 5 шт.

Дом №5    заменены краны  ф15 – 4 шт., задвижки ф50 – 2 шт.

Дом №6     заменены вентили ф50 – 5 шт., ф20 – 3 шт., ф15 – 8 шт., задвижки ф50 – 2 шт., трубы ф57 – 4 пог.м.,

Дом №10   заменены трубы ф20 – 6 пог.м.,  ф76 – 4 пог.м., вентили ф20 – 5 шт.

Дом №11    заменены трубы ф25 – 4 пог.м., вентиль ф25- 1 шт.

На участке ЖХ д.Извара приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 250 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Изварского сельского поселения был обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ п. Калитино

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Калитинское  сельское поселение в  п.Калитино   с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Калитинском сельском поселении в п.Калитино 15 многоквартирных домов №№1,2,3,4,5,6,7,8,16,17,18,19,20,21, Инженерная 9. Общая площадь обслуживаемых домов составляет - 29192,27 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ д. Калитино организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд МО Калитинское сельского поселения в п.Калитино  был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Калитинское сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 15 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 80 кв.м,  в домах №№16,20

Проведен ремонт дверей в доме №3, использовано 3,3 кг. гвоздей.

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м. в домах №№18,19,20,21

Проведен ремонт стен, фасадов, цоколей 1 этажей в домах №№18,19,20 использовано  150 кг. цемента.

Проведен ремонт крыльца в доме №20, использован кирпич  - 364 шт.

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом №2   заменены трубы ф15 – 3 пог.м., ф20 – 3 пог.м., ф25 – 3 пог.м., краны ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф25 – 3 шт., контргайки ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф25 – 3 шт., муфты ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф25 – 3 шт., сгоны ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф25 – 3 шт.

Дом №3    заменены трубы ф15 – 3 пог.м., ф20 – 3 пог.м., ф25 – 3 пог.м., краны ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф25 – 3 шт., контргайки ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф25 – 3 шт., муфты ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф25 – 3 шт., сгоны ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф25 – 3 шт.

Дом №5  проведены работы по ремонту стояков, использованы:   кислород – 0,3 б., круг отрезной – 1 шт., электроды – 1,3 кг.

Дом №6      заменены трубы ф15 – 1пог.м., ф20 – 1 пог.м., ф25 – 1 пог.м., краны ф15 – 1шт., ф20 – 1 шт., ф25 – 1 шт., контргайки ф15 – 1шт., ф20 – 1 шт., ф25 – 1 шт., муфты ф15 – 1шт., ф20 – 1 шт., ф25 – 1 шт.

Дом №7     заменены трубы ф15 – 3 пог.м., ф20 – 3 пог.м., ф25 – 3 пог.м., краны ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф25 – 3 шт., контргайки ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф25 – 3 шт., муфты ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф25 – 3 шт., сгоны ф15 – 3 шт., ф20 – 3 шт., ф25 – 3 шт.

Дом №18    заменены задвижки  ф50 – 1 шт., ф100 – 1 шт., использованы: болты – 0,6 кг., гайки – 0,6 кг.

Дом №20   проведены работы по ремонту  стояков, использованы: кислород – 20кг, круги отрезные – 2 шт., электроды – 2 кг.

Дом №21      заменены краны ф25 – 16 шт., болты -3 кг., гайки – 1.3 кг.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №5       заменены задвижка ф80 – 1 шт., трубы ф110 – 3 пог.м., муфты – 3 шт., болты – 0,3 кг., гайки  - 0,3 кг.

Дом №17    заменены трубы ф57 – 6 пог.м., ф76 – 4 пог.м., прокладки– 3 шт., тройники – 3 шт., фитинги – 30 шт., техпласт – 7 кг.

Дом №21    заменены трубы ф15 – 8 пог.м., ф20 – 8 пог.м., ф25 – 8 пог.м, ф32 – 8 пог.м., ф40 – 6 пог.м., краны ф20 – 16 шт., задвижки ф15– 16 шт., использованы: ацетилен – 60кг., лен – 3 кг., болты – 3 кг., гайки  - 2,6 кг., кислород – 130кг., круги отрезные – 2 шт., электроды – 2 кг.

На участке ЖХ п. Калитино приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 156 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Калитинского сельского поселения был  обеспечен  горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ п. Каложицы

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Каложицкое сельское поселение (п. Каложицы) с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Каложицком сельском поселении в п. Каложицы 10 многоквартирных домов №№14,15,16,17,19,20,21,22,23. Общая площадь обслуживаемых домов составляет - 10779,50 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ п. Каложицы организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Каложицкого сельского поселения (п.Каложицы) был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Каложицкое сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 10 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 180 кв.м,  в доме №18.

Изготовлено и заменено 2 дверных блока,  в д.№6(4подъезд), д.№7(1подъезд);

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м;

Проведен ремонт дверей в доме №17 и №23.

Проведена ревизия ливнестоков в домах №20,22,23 использовано 20кг кислорода, 1,5 кг. проволоки., 5,1 кг. Болтов,  2,4 кг гаек, 9 отрезных кругов, 4 кг. техпласта.,1,2 кг. льна, 6 отводов.

В доме №22 заменены выключатели в подъездах, проведен ремонт крыльца, использовано 50 кг. цемента.

Проведено остекление оконных проемов 26 кв.м.

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом №17   заменены краны ф15 – 8 шт., ф20 – 8 шт., фитинги – 12 шт., использованы: ацетилен – 12кг., кислород- 12кг., проволока – 0,5 кг.

Дом №18  заменены краны ф15 – 3 шт., использованы гайки – 2 кг., болты – 2 кг., проведена ревизия задвижек ф50 – 2 шт., использованы болты – 1 кг., гайки – 1 кг., техпласт – 1 кг., лен – 0,5 кг.

Дом №19  заменены трубы ф15 - 6 пог.м., краны ф15 – 4 шт. ф20 – 4 шт., лен – 0,2 кг., использованы: круги отрезные – 2 шт., ацетилен- 12кг., кислород -12кг.

Дом №20    заменены краны ф15 – 5 шт., ф20 – 3 шт., использовано: круг отрезной 1 шт., проволока 0,2 кг., кислород- 12кг, ацетилен – 12кг, лён-0,5кг.

Дом №21    заменены краны ф15 – 1 шт., ф20 – 3 шт., использованы: лен 0,5 кг., круг отрезной – 1 шт., проволока – 0,1 кг., кислород – 10кг , ацетилен 10кг.

Дом №22   заменены краны ф15 – 9 шт., ф20 – 9 шт., гайки – 2 кг., болты – 2 кг., проведена ревизия задвижек ф80 – 4 шт., использованы: болты – 1 кг., гайки – 1 кг., техпласт – 1 кг., лен – 1 кг.

Дом №23    заменены краны ф15 – 4 шт., ф20 – 4 шт., использованы гайки – 2 кг., болты – 2 кг., проведена ревизия задвижек ф 80 – 4 шт., использованы: болты – 1 кг., гайки – 1 кг., техпласт – 1 кг., лен – 1 кг.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №14   заменены краны ф15 – 2 шт., ф20 – 2 шт., ф40 – 2 шт.,  трубы ф20 – 2 пог.м.,

Дом №15   заменены краны ф15 – 6 шт., ф20 – 2 шт., проведена ревизия задвижек ф50- 2 шт., использованы: болты – 2,5 кг., гайки – 2,5 кг., техпласт – 1 кг., лен – 1,2 кг.

Дом №16  проведена ревизия задвижек  ф50 – 4 шт., использованы болты – 1 кг., гайки – 1 кг., техпласт – 2 кг., лен – 1,5 кг.

Дом№17   заменены  краны ф15 – 7 шт.,  проведена ревизия задвижек ф50 – 2 шт., при работе использованы: болты – 2 кг., тех.пласт – 2 кг., лен – 1,5 кг.

Дом №18   заменены краны  ф15 – 2 шт., проведена ревизия задвижек  ф50 – 4 шт., использованы: болты – 3 кг., гайки – 3 кг., техпласт – 1 кг., лен – 1,5 кг.

Дом №19   заменены трубы ф20 – 6 пог.м., ф25 – 6 пог.м., ф32 – 6 пог.м., ф40 – 6 пог.м., ф57 – 6 пог.м., ф76 – 1.5 пог.м., краны ф25 – 7 шт., при работе использованы: ацетилен – 20кг, кислород 20кг , лен – 0,3 кг., проволока – 0,5 кг.

Дом №20   заменены краны ф15 – 6 шт., ф20 – 5 шт., проведена ревизия задвижек ф80 – 4 шт., использованы:  болты –3кг., гайки – 3 кг., техпласт – 1 кг., лен – 1 кг..

Дом №21  заменены краны ф25 – 7 шт., проведена ревизия задвижек ф80 – 4 шт., использованы: болты- 1,5 кг., гайки – 1 кг., кислород – 0,7 б., лён-0,5кг.

Дом №22     заменены краны ф15 – 8 шт., ф20 – 8 шт., проведена ревизия задвижек ф80 – 4 шт.,  использованы болты – 3кг., гайки – 3 кг., техпласт – 1 кг., лен – 1 кг.

Дом №23    заменены краны ф15 – 4 шт., ф20 – 6 шт., проведена ревизия задвижек ф80 – 4 шт., использованы: болты 3 кг., гайки – 3кг., техпласт – 1 кг., лен – 1 кг.

На участке ЖХ п. Каложицы приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 96 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Каложицкого сельского поселения был обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ п. Кикерино

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Кикеринское сельское поселение с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Кикеринском сельском поселении 45 многоквартирных домов ул.2-й квартал д.№№1,2,3,4,5,6,7,9,10, 12, ул.77км. д№№1,2, ул.Андреевская д.№№4,6,12,26, ул.Гатчинский переулок д.№9а, ул.Гатчинское шоссе д.№17,21,21а, ул.Заводская д№№4,1а, ул.Ивановская д№№4,21, ул.Комсомольская д№№5,8, ул. Курковицкое шоссе д№№3,11, ул.Ломакина д№№1,3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,25,27, ул.Михайловская 19а, ул. Театральная д№4а, ул. Новая деревня д№№1,2.  Общая площадь обслуживаемых домов составляет - 25284,16 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО РКС-Энерго;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ п. Кикерино организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Кикеринского сельского поселения был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Кикеринское сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 13 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли  по ул.2-й квартал, д.№2 (32 кв.м);  ул. Курковицкое  шоссе д№3 (28 кв.м)

Проведен ремонт кирпичной кладки дымовых труб по  ул.2-й квартал в д№ №7, 2,1,10, ул. Ивановская д№.4 (2,5куб.м.)

Заменено 2 дверных блока,  в д.№9,  ул. 2-ой квартал.

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м;

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Второй квартал д.2 - заменены краны ф15 – 1 шт., ф20 – 4 шт., использован  круг отрезной – 1 шт.

Второй квартал д.3 -  заменены трубы ф20 – 1 пог.м., краны ф15 – 9 шт., ф20 – 1 шт.

Второй квартал д.12 - заменены краны ф20 – 2 шт., использованы: ацетилен – 120кг, кислород – 200кг.

Курковицкое шоссе д.3 -  заменены краны ф20 – 2 шт., задвижка ф80 – 1 шт.

Курковицкое шоссе д.11- заменены краны ф20 – 4 шт., задвижка ф50 – 1 шт., использован цемент – 50 кг.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Второй квартал д.1  - заменены краны ф25 – 3 шт.,

Второй квартал д.3 - заменены краны ф20 – 2 шт., ф25 – 2 шт., использован  круг отрезной -1 шт.,

Второй квартал д.9 - заменены краны ф20 – 2 шт. использованы  круги отрезные – 2 шт.

Курковицкое шоссе д.3 - заменены краны ф25 – 3 шт., отводы стальные – 6 шт., заменена задвижка ф100 – 1 шт., использованы круги отрезные -2шт.

Курковицкое шоссе д.11 -  заменены краны ф25 – 4 шт., использованы  круги  отрезные – 5 шт.

На участке ЖХ п. Кикерино приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 123 заявки  от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Кикеринского сельского поселения был обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ д. Клопицы

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Клопицкое сельское поселение с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Клопицком сельском поселении 7 многоквартирных домов №№1,2,3,4,13,14,15. Общая площадь обслуживаемых домов составляет - 14858,35 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ д. Клопицы организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Клопицкого сельского поселения был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Клопицкое сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 7 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 40 кв.м,  в домах №15.

Проведен ремонт дверей в домах №№13,14,15, использовано гвоздей 3,3 кг., круги отрезные – 20 шт.

Проведен ремонт вентканалов в доме №14., использовано 88 шт. кирпича.

Проведен ремонт цоколя в д.№14, использовано 50 кг. цемента.

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м;

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом №13   заменены    краны ф15 – 6 шт., задвижки ф80 – 1 шт., вентили ф40 – 1 шт., ф25 – 10 шт., при работе использован ацетилен – 30кг, кислород – 60кг., болты- 3,3 кг., гайки – 1,6 кг.

Дом №14  заменены  трубы ф25-5пог.м,  задвижки ф50 – 2 шт., краны ф20 – 6 шт., ф15 – 10 шт., при работе использован ацетилен – 20кг, кислород – 30кг.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №13   заменены трубы ф25 – 7 пог.м., ф76 – 14 пог.м., фитинги – 18 шт., при работе использован лен – 1 кг., проволока – 0,5 кг., техпласт – 2,5 кг.

Дом №14    заменены краны ф25 – 5 шт., трубы ф57 – 10 пог.м., ф20 – 6 пог.м., при работе использованы:  болты – 3,3 кг., гайки – 1,6 кг., лен – 1 кг., проволока – 0,5 кг., техпласт – 2,5кг.

Дом №15    заменены трубы ф40 – 8 пог.м., ф15 – 5 шт., вентили ф15 – 5 шт., ф20 – 10 шт., отводы стальные -6шт. использованы:   ацетилен- 65кг., кислород – 15кг., болты – 3,3 кг., гайки – 1,7 кг.

На участке ЖХ д. Клопицы приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 38 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Клопицкого сельского поселения был  обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ  п. Курск - Остроговицы

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Курское сельское поселение с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Курском сельском поселении п. Курск 8 многоквартирных домов №№1,2,3,4,5,6,7,8, в п. Остроговицы 5 многоквартирных домов №№1,2,3,4,2а. Общая площадь обслуживаемых домов составляет - 23997.98 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ д.Курск  организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Курского сельского поселения был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Курское сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 12 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён выборочный ремонт кровли 80 кв.м.

Проведен ремонт дверей в домах №№2,3.

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м;

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом № 1 - заменены трубы ф15 – 5.8пог.м., ф25 – 5 пог.м., краны ф15 – 2 шт., ф25 – 6 шт., задвижка 50 – 1 шт.

Дом №2 -  заменены трубы ф15 – 5 пог.м., ф25 – 5 пог.м., задвижка ф50 – 1 шт.

Дом №3 - заменены трубы ф20 – 1 пог.м., ф25 – 4 пог.м., ф40 – 8 пог.м., ф57 – 6 пог.м.,  краны ф15 – 8 шт., ф20 – 7 шт., ф40 – 1 шт., ф50 – 1шт.

Дом №4 -  заменены трубы ф76 – 8 пог.м., краны ф20 – 4 шт.

Дом №5 -  заменены краны ф15 – 17 шт.,

Дом №7 -  заменены трубы ф76 – 10 пог.м., краны ф20 – 1 шт., задвижки ф80 – 2 шт.

Дом №8 - заменены краны ф15 – 6 шт., ф20 – 4 шт.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №3 - заменены трубы ф20 – 2 пог.м., краны ф20 – 1 шт.

Дом №4 - заменены трубы ф20 – 1 пог.м., ф25 – 2.5 пог.м., ф32 – 8 пог.м., краны ф20 – 2 шт., ф25 – 7 шт., ф32 – 3 шт.

Дом №5 -  заменены трубы ф57 – 8.5 пог.м., ф110 – 1 пог.м., краны ф25 – 6 шт.

Дом №6  -   заменены трубы ф20 – 1 пог.м., задвижки ф100 – 1 шт.

Дом №7 -   заменены трубы ф15 – 3.2 пог.м., ф57 – 0,5 пог.м., ф110 – 3.5 пог.м., краны ф15 – 7 шт., ф20 – 5 шт., ф25 -6 шт.

Дом №8  -   заменены трубы ф20 – 8.5 пог.м., краны ф20 – 3 шт.

В  п.Остроговицы  дом №1 заменены трубы ф15 – 8 пог.м.

На участке ЖХ п. Курск-Остроговицы приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 158 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Курского сельского поселения был обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ д. Рабитицы

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Рабитицкое сельское поселение с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Рабитицкое сельском поселении 10 многоквартирных домов №№8,9,10,11,12,13,14,15,16,21. Общая площадь обслуживаемых домов составляет - 20455,21 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ д. Рабитицы организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Рабитицкого сельского поселения был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого  фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Рабитицкое сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 10 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 60 кв.м,  в доме №12.

Проведен ремонт дверей в доме №8, использовано 3,3 кг гвоздей.

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м;

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом №8  заменены трубы ф25 – 6 пог.м., ф76 – 10 пог.м., ф40 – 2 пог.м., ф32 – 2 пог.м., использованы: тех.пласт – 6 кг., ацетилен – 60кг., кислород – 60кг.

Дом №9   заменены трубы ф40-6пог.м, проведена ревизия  задвижек, использованы  болты -10 кг., установлены заглушки на отопительные приборы – 20 шт.

Дом №10  заменены трубы ф57 – 10 пог.м., отводы стальные – 9 шт., задвижки ф80 – 1 шт., муфты – 9 шт., переходники – 3 шт.

Дом №11   заменены вентили ф50 – 5 шт., ф40 – 5 шт., сгоны – 20 шт.

Дом №12   заменены вентили  ф25 – 16 шт., ф15 – 15 шт.

Дом №13   заменены вентили ф20 – 16 шт., ф15 – 1 шт., использованы  круги отрезные – 10 шт.

Дом №14  заменены задвижки ф50 – 2 шт., заглушки – 2 шт., использованы:  круги отрезные – 2 шт., гайки – 4,9 кг.

Дом №16  заменены трубы ф15 – 6 пог.м., ф20 – 6 пог.м., ф32 – 6 пог.м., краны ф15 – 10 шт., ф32 – 4 шт., ф20 – 10шт., ф50 – 2 шт., использованы:  лен – 3 кг., муфты – 2 шт.

Дом №21  заменены задвижки ф50 – 2 шт., использован техпласт – 8 кг.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №9  заменена задвижка ф100 – 1 шт.

Дом №21 заменена задвижка ф80 – 1 шт., ф100 – 1 шт.

На участке ЖХ д. Рабитицы приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 105 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Рабитицкого сельского поселения был обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ д. Б.Сабск

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Сабское сельское поселение с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Сабском сельском поселении 7 многоквартирных домов №№,3,8,9,10,11,12,14. Общая площадь обслуживаемых домов составляет – 24409,22 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ д. Сабск организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Сабского сельского поселения был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Сабское сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 7 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 80 кв.м,  в домах № №11,14.

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м;

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом №11    заменены трубы ф40 – 8 пог.м., ф32 – 8 пог.м., ф25 – 5 пог.м., вентили ф40 – 1 шт., ф20 – 2 шт., фитинги – 4 шт., использованы: техпласт – 0,5 кг., проволока – 0,5 кг., круги отрезные – 2 шт.

Дом №14     заменены трубы ф76 – 10 пог.м., ф25 – 10 пог.м., вентили ф25 – 4 шт., ф15 – 2 шт., ф20 – 2 шт., использованы фитинги – 10 шт., техпласт – 2 шт., проволока – 0,5 кг., круги отрезные- 6 шт., болты – 1,5 кг., переходники – 15 шт.,

Дом №9      заменены трубы ф76 – 10 пог.м, ф20 – 5 пог.м., вентили ф25 – 9 шт., ф20 – 8 шт., ф15 – 10 шт., фитинги – 10 шт., использованы:  техпласт – 0,5 кг., проволока – 0,5 кг., болты  - 6,4 кг., гайки – 2,9 кг., круги  отрезные – 2 шт.

Дом №8     заменены вентили ф25 – 3 шт., ф15 – 5 шт., ф20 – 4 шт., муфты – 3 шт.,  трубы  ф15 – 10 пог.м., использованы:  проволока – 0,5 кг., сгоны – 10 шт., муфты ф15 – 10 шт., контрогайки – 10 шт., кислород – 30кг., ацетилен – 30кг, круги  отрезные – 3 шт., болты – 2 кг., гайки – 1 кг., техпласт – 1 кг.

Дом №10   заменены трубы ф20 – 10 пог.м., краны ф20 – 10 шт., задвижки ф80 – 1 шт., ф50 – 4 шт., отводы стальные -2шт., использованы:  30кг., кислород – 30кг., лен – 1 кг., проволока – 0,5 кг., техпласт – 1 кг., гайки – 6 шт., муфты – 6 шт., проволока – 1 кг.

Дом №12    заменены трубы ф25 – 10 пог.м., ф15 – 10 пог.м., болты – 1 кг., гайки – 0,5 кг., сгоны – 2 шт.

Дом №3     заменены краны ф15 – 11 шт., использованы  круги  отрезные- 6 шт.. лен – 1 кг., отводы  стальные – 4 шт., проволока – 0,7 кг., болты – 0,5 кг., гайки – 0,5 кг., переходник – 1 шт.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №8       заменены трубы ф15 – 10 пог.м., краны ф15 – 5 шт.

Дом №12   заменены краны ф25 – 6 шт., задвижка ф100 – 1 м., отводы-2шт., использованы: ацетилен – 30кг.., кислород –30кг., лен – 1 кг., проволока – 1 кг., техпласт – 1 кг., круги отрезные – 4 шт., сгоны ф25 – 8 шт., муфты ф25 – 5 шт., контргайки ф25 – 5 шт.

Дом №3      заменены краны ф25 – 2 шт., контргайки ф25 – 5 шт., муфты ф25 – 5 шт.

Дом №11    заменены краны ф25 – 5 шт.

Дом №11    заменена задвижка ф80 – 1 шт.

На участке ЖХ д.Б.Сабск приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 159 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Сабского сельского поселения  был обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ п.Сельцо

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Сельцовское сельское поселение с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Сельцовском сельском поселении 9 многоквартирных домов №№2,3,4,6,7,8,11,18,23.Общая площадь обслуживаемых домов составляет - 28327,9 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ п.Сельцо организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Сельцовского сельского поселения был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Сельцовское сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 9 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 160 кв.м,  в домах №№3,4,18,23, израсходовано 200 кг пропана;

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м;

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом №18    заменены задвижки ф80 – 1 шт., вентили ф40 – 1 шт.,  использованы: техпласт – 0,5 кг., болты  - 2 кг., гайки – 1 кг., пропан – 40кг, кислород – 30кг.

Дом №23      заменены вентили ф15 – 2 шт.

Дом №11     заменены задвижки ф80 – 1 шт., трубы ф76 – 6,5 кг., использованы: ацетилен -0,3 бал., кислород – 0,1 бал., круги отрезные – 3 шт., отводы стальные ф76 – 3 шт.,  техпласт -0,5кг.

Дом №7      задвижки ф100 – 2 шт., труба ф15 – 10 пог.м., вентили ф15 – 15 шт. использованы:  техпласт – 1 кг., болты – 4,4 кг., гайки – 2,1 кг., ацетилен -50кг. круги отрезные – 6 шт., лен – 1,9 кг.,

Дом №6       заменено труб ф76 – 1 пог.м., использованы:  кислород- 12кг., техпласт – 1 кг.

Дом №4    заменены трубы ф20 – 2 пог.м., ф32 – 3 пог.м., краны ф20 – 1 шт., ф32 – 2 шт., использованы:  фитинги – 2 шт., кислород – 12кг, ацетилен – 30кг.

Дом №3      заменены трубы ф20 – 9 пог.м., задвижка ф80 – 1 шт., вентили ф20 – 1 шт., ф15 – 1 шт., использованы: техпласт – 0,5 кг., фитинги – 6 шт., кислород – 20кг.

Дом №8      заменены трубы ф76 – 1 пог.м., использованы:  фитинги – 2 шт., кислород – 30кг.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №2       заменены краны ф25 – 5 шт., использован лен – 0,2 кг.,

Дом №3       заменены задвижки ф50 – 1 шт., использован техпласт – 2 кг.,

Дом №4       заменены трубы ф40 – 4 пог.м., вентили ф25 – 5 шт., использованы: ацетилен 30кг. , лен – 0,3 кг.,  круги  отрезные  - 2 шт.

Дом №8     заменены  задвижка ф80 – 1 шт., трубы ф76 – 8 пог.м., ф57 – 10 пог.м., ф40 – 4 пог.м., ф32 – 5 пог.м., ф25 – 10 пог.м., вентили ф25,ф50  по1 шт., при работе использованы: техпласт – 0,5 кг., болты – 2 кг., гайки – 1 кг., ацетилен – 20кг., фитинги – 10 шт.

Дом №18       заменены вентили ф20 – 5 шт., использованы: фитинги – 4 шт.,  кислород – 10кг ., круги  отрезные  - 4 шт., лен – 0,2 кг.

Дом №23    заменены трубы ф57 – 10 пог.м., вентили ф20 – 5 шт., задвижки ф50 – 1 шт., отвод -3шт., использованы:  пропан – 35кг. , лен – 3 кг., кислород – 12кг., круги – 7 шт., техпласт – 1 кг., болты – 1,5 кг., гайки – 0,8 кг.

На участке ЖХ п. Сельцо приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 285 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Сельцовского сельского поселения был обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ п. Сумино

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Губаницкое сельское поселение (п. Сумино) с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Губаницком сельском поселении п. Сумино 11 многоквартирных домов №№46,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74. Общая площадь обслуживаемых домов составляет – 24312,68 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ п.Сумино организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Губаницкого сельского поселения (п. Сумино) был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Губаницкое сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 11 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 100 кв.м,  в домах №№68,74;

Проведены работы  по герметизации межпанельных швов, выполнено  260 пог.м , в домах №№64,74;

Проведен ремонт подъездных дверей, в д.№64, д.№70;

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м;

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом №70   заменены трубы  ф76 – 30 пог.м., ф57 – 28 пог.м., вентили ф15 – 3 шт., ф25 – 3 шт., ф20 – 5 шт., использованы: ацетилен – 60кг, кислород – 60кг, круги отрезные – 5 шт., фитинги  - 12 шт.

Дом №72   заменены  вентили  ф20 – 9 шт., ф15 – 10 шт., использован лен – 1 кг.

Дом №64   заменены краны ф25 – 10 шт., ф15 – 7 шт., ф32 – 16 шт., ф40 – 1 шт., трубы ф40 – 16 пог.м., ф32 – 6 пог.м., ф20 – 2,8 пог.м., отводы стальные- 6шт., использованы:  фитинги – 10 шт., ацетилен – 60кг., кислород – 60кг., круги  отрезные – 10 шт., лен – 2 кг,

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №56    проведён  ремонт трубопровода ХВС, использованы хомуты – 4 шт.

Дом №70  заменены трубы ф25 – 6 пог.м., задвижки ф50 – 1 шт., вентили ф20 – 10 шт., использованы:  гайки – 1 кг., болты – 2 кг., круги отрезные – 5 шт., лен – 1 кг., фитинги  – 4 шт.

Дом №64    заменены трубы ф25 – 2 пог.м., задвижки ф80 – 2 шт., ф50 – 1 шт., вентили ф50 – 1 шт., ф25 – 11 шт., ф15 – 10 шт., при работе использованы ацетилен – 60кг, кислород – 120кг,  фитинги  – 4 шт., круги  отрезные – 5 шт., болты – 5,9 кг., гайки – 2,9 кг.

Дом №72     заменены задвижки ф100 – 1 шт., гайки – 1 кг., болты – 2 кг.

На участке ЖХ д.Сумино приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 125 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Губаницкого сельского поселения п.Сумино был обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ д. Терпилицы

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Терпилицкое сельское поселение с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Терпилицком сельском поселении 11 многоквартирных домов №№1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, Татьянино 8. Общая площадь обслуживаемых домов составляет - 22707,1 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ д.Терпилицы организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Терпилицкого сельского поселения был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Терпилицкое сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 10 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 40 кв.м,  в доме №11,

Проведены работы по герметизации межпанельных швов, выполнено  210 пог.м в доме №9.

Изготовлено 9 дверных блоков, из них установлено 5 шт.,  в д.№4,3;

Проведен ремонт водосточных труб 30 пог.м. в д.№№5,9,10.

Проведено остекление оконных проемов   20 кв.м.

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м;

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом № 5   заменены трубы ф75 – 15 пог.м., ф40 – 8 пог.м., ф15 – 6 пог.м., отводы стальные – 7 шт., вентили ф25 – 2 шт., ф15 – 4 шт., использованы: техпласт – 1 кг., проволока – 3 кг., круги отрезные – 5 шт., ацетилен – 60кг., кислород – 60кг.

Дом №8     заменены задвижки ф80 – 2 шт., вентили ф25 – 4 шт., ф20 – 4 шт., ф15 – 4 шт., отводы стальные – 6 шт., при работе использованы болты – 4,9 кг., гайки – 1,9 кг., лен – 3 кг.

Дом № 9      заменены задвижки ф80 - 2 шт., вентили  ф15 – 6 шт.

Дом №11    заменены задвижки ф80 -  - 1 шт., ф50-2шт., вентили ф25 – 6 шт., ф20 – 6 шт., ф15 -10шт., использованы:   болты – 5 кг., гайки – 3 кг.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №9     заменены трубы ф76 – 16 пог.м., ф32 – 8 пог.м., ф20 – 6 пог.м., задвижка  ф100 – 1 шт., краны ф40 – 1 шт., ф20 – 6 шт., ф15 – 2 шт., использованы: фитинги – 24 шт., кислород – 60кг.,  круги отрезные – 5 шт., проволока – 3 кг., техпласт – 6 кг.

Дом №5      заменены  трубы ф15 – 5 пог.м., краны ф15 – 4 шт., ф20 – 4 шт.

На участке ЖХ д.Терпилицы приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 120 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Терпилицкого сельского поселения был обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ п. Торосово

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Губаницкое сельское поселение (п. Торосово) с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Губаницком сельском поселении п. Торосово 7 многоквартирных домов №№1,2,3,4,5,6,7. Общая площадь обслуживаемых домов составляет - 22511,7 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ п. Торосово организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Губаницкого сельского поселения п. Торосово был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Губаницкого сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 7 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 60 кв.м,  в доме №2;

Заменены дверные блоки 4 шт. в д№№2,3,5.

Проведен ремонт отмостки в доме №7,  использовано 50кг. цемента.

Проведена герметизация межпанельных швов 73 пог.м. в доме №3.

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м;

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом №1   заменены краны ф20 – 2 шт., ф50 – 2 шт., отводы стальные – 2 шт.,  при работе использованы: ниппель – 2 шт., лен – 0,5 кг., круги  отрезные – 7 шт., кислород – 30кг., ацетилен – 20кг., проволока – 2 кг., хомут – 1 шт., переходник – 1 шт.,

Дом №2    заменены краны ф15 – 4 шт., ф20 – 2 шт., ф25 – 2 шт., задвижки ф100 – 2 шт., при работе использованы:   болты – 3,3 кг., лен – 0,5 кг., гайки – 2,3 кг., круги отрезные – 3 шт., кислород – 30кг., ацетилен – 20кг., проволока – 2 кг.,  хомут – 1 шт., переходник – 1 шт.

Дом №3    заменены трубы ф20 – 10 пог.м., краны ф15 – 2 шт., ф20 – 12 шт., ф25 – 2 шт., задвижки ф80 – 2 шт.,  использованы:  болты – 3,3 кг., лен -0,5 кг., гайки – 2,3 кг.. круги отрезные – 3 шт.,  кислород – 1 б., ацетилен – 1,3 б., проволока – 2 кг., хомут – 3 шт., контргайки ф20 – 10 шт., муфта ф20 – 10 шт.,   сгоны ф20 – 10 шт.

Дом №4    заменены краны ф15 – 2 шт.ф. ф20 – 2 шт., ф25 – 2 шт., задвижки ф80 – 2 шт., использованы:  болты – 3,3 кг., лен – 0,5 кг., гайки – 2,3 кг., круги отрезные – 3 шт., ацетилен – 20кг., провод – 2 пог.м., хомут – 1 шт.

Дом №5    заменены краны ф15 – 2 шт.ф. ф20 – 2 шт., ф25 – 2 шт., задвижки ф50 – 2 шт., отводы стальные -2шт., использованы: лен – 0,5 кг., ниппель – 2 шт..  круги отрезные – 3 шт., ацетилен – 20кг.,  проволока – 2 кг.

Дом №6    заменены трубы ф15 – 10 пог.м., краны ф15 – 10 шт., ф25 – 2 шт., ф50 – 2 шт., отводы стальные -2шт., использованы: переходники – 2 шт., лен – 0,5 кг., ацетилен – 80кг., муфты ф15 – 10 шт., сгоны ф15 – 10 шт., круги  отрезные – 8 шт.. кислород – 30кг., проволока – 1 кг.

Дом №7    заменены краны ф40 – 4 шт., использованы:  переходник – 2 шт., круги отрезные – 3 шт., ацетилен – 160кг., проволока – 2 кг.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №1    заменены трубы ф25 – 10 пог.м., ф57 – 60 пог.м., краны ф25 – 10 шт., муфты ф25 – 10 шт., сгоны ф25 – 10 шт., использованы:  хомуты – 2 шт., контрогайки 25 – 10 шт., ацетилен – 60кг., кислород – 60кг.

Дом №2    заменены краны ф15 – 2 шт., ф25 – 1 шт., использованы:  фитинги  – 6 шт., ацетилен – 20кг., кислород – 30кг., проволока – 2 кг., техпласт – 1 кг.

Дом №3    заменены трубы ф15 – 4 пог.м., краны ф15 – 2 шт., использованы:  фитинги – 6 шт., ацетилен – 120кг., кислород – 30кг., проволока – 2 кг.

Дом №4    заменены трубы ф20 – 6 пог.м., краны ф20 – 4 шт., использованы:  ацетилен – 20кг., кислород – 30кг., проволока – 1 кг., техпласт -1 кг.

Дом №5    заменены трубы ф25 – 4 пог.м., краны ф25 – 3 шт., использованы:  ацетилен – 30кг, кислород – 25кг.,  техпласт – 1 кг.

Дом №6   заменены трубы ф40 – 4 пог.м., ф57 – 6 пог.м., ф76 – 6 пог.м., использованы: техпласт – 0,5 кг., кислород – 12кг., проволока – 1 кг.

Дом №7    заменены трубы ф32 – 4 пог.м., использованы: круг отрезной – 1 шт., техпласт – 1 кг.

На участке ЖХ д. Торосово приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 56 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Губаницкого (п.Торосово)сельского поселения был обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ д. Ущевицы

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В МО Каложицкое сельское поселение в  д. Ущевицы с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Каложицком сельском поселении д.Ущевицы 9 многоквартирных домов №№13,14,15,16,17,19,20,21,22. Общая площадь обслуживаемых домов составляет - 9664,39кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ д. Ущевицы организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Каложицкого сельского поселения д. Ущевицы был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Каложицкое сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 9 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 180 кв.м,  в домах №№13,15,22,19

В доме №17  проведен ремонт дверей, установлены замки на двери в подвальные помещения.

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м;

Проведено остекление оконных проемов 14 кв.м.

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом №13    заменены  трубы ф20 – 6 пог.м., ф25 – 6 пог.м., краны ф15 – 8 шт., ф20 – 8 шт.

Дом №14    заменены трубы ф40 – 6 пог.м., кран ф25 – 1 шт.

Дом №15    заменены трубы ф57 – 6 пог.м.,  ф76 – 1.5 пог.м., использован  техпласт – 7 кг.

Дом №16    заменены трубы ф15 -6 пог.м., использованы  фитинги– 24 шт.

Дом №17  заменены трубы ф32 – 6 пог.м., использованы:  круги отрезные – 10 шт., отводы стальные – 6 шт.

Дом №19   заменены краны ф25 – 12 шт.,  использованы: гайки – 5 кг., болты – 10 кг., ацетилен – 60кг., кислород – 60кг.

Дом №20   заменены краны ф15 – 10 шт., ф20 – 10 шт. использованы: круги отрезные – 10 шт., лен – 3 кг.

На участке ЖХ д.Ущевицы  приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 96 заявок от населения;

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Каложицкого сельского поселения д. Ущевицы был  обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Справка  о выполненных работах на участке ЖХ д. Курковицы

по состоянию на 31 декабря 2010г.

В  МО Калитинское сельское поселение с 01.08.2010года заключены Договора  управления многоквартирными  домами с Обществом с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания».

ООО «Волосовская управляющая компания» обслуживает в Калитинском сельском поселении в  д. Курковицы 11многоквартирных домов №№1,2,3,4,5,6,7,13,20,22,24. Общая площадь обслуживаемых домов составляет - 21155,98 кв.м.

Для благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирных домах  ООО «Волосовская управляющая компания» заключила следующие договора:

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с ОАО «Леноблгаз» филиалом  Кингисеппмежрайгаз;

Договор на вывоз ТБО с «Профспецтранс»;

Договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО «Петербургская сбытовая компания;

ООО «Волосовская управляющая компания» оказывает услугу по вывозу крупногабаритного мусора, предоставляет услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории;

На участке ЖХ д. Курковицы организована работа паспортного стола, кассы по сбору оплаты квартплаты с населения.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19.06.08г, жилой  фонд Калитинского сельского поселения  (д. Курковицы) был подготовлен к отопительному сезону.

При подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. были выполнены следующие мероприятия:

Проведён осенний осмотр жилого фонда  с составлением Актов осеннего осмотра;

Оформлены паспорта готовности к отопительному сезону 2010-2011гг. на многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании) ООО «Волосовская управляющая компания» и подписаны:

Главой   администрации МО Калитинское сельское поселение;

Отделом Государственного Пожарного Надзора Волосовского района;

Филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;

Филиалом «Кингисеппмежрайгаз» ОАО « Леноблгаз».

Справку с приложением, которые  являются   неотъемлемой частью паспорта готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, соответствующим образом оформлены и подписаны  главным специалистом инспекционного отдела Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Проведены промывка, испытание на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения в 8 многоквартирных домах;

Проведены работы по герметизации инженерных вводов в дома;

Проведена проверка и прочистка вентканалов и дымоходов;

Проведён текущий ремонт кровли 40 кв.м,  в домах №№1,2,7,

Администрация МО Калитинское сельское поселение организовала работы по герметизации межпанельных швов, выполнено  773,5 пог.м, в домах №№1,2,3,4,5,6,13;

Заменён кабель АВВГ 34 пог.м;

Проводились периодически работы по очистке кровель в местах водоотводящих устройств  и козырьков над подъездами от снега, сосулек и наледи;

Проведена заделка вентиляционных окон в домах №1,2, использовано 8 кг. цемента.

Проведен ремонт фасада здания в доме №2, использовано 25 кг. цемента.

Проведена ревизия всех инженерных сетей;

Проведен ремонт чердака в доме №7.

Проведен ремонт водостоков в доме №5.

Проведены работы по текущему ремонту системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения:

- системы  центрального  отопления

Дом №1     заменены вентили ф25 – 6 шт., ф20 – 4 шт., использованы  круги отрезные – 2 шт.

Дом №3    заменены краны ф20 – 2 шт., трубы ф32- 1 пог.м., ф40 – 8 пог.м., использованы: ацетилен -60кг., круг отрезной – 1 шт., отвод стальной – 1 шт.

Дом №13    заменены трубы ф57 – 10 пог.м., использован круг отрезной – 1 шт.

Дом №7      заменены вентили ф25 – 3 шт.

Дом №4      заменены вентили  ф15– 7 шт., использованы круги отрезные – 2 шт.

Дом №5       заменены вентили ф15 – 3 шт., ф20 – 4 шт., использованы фитинги  – 4 шт., кислород – 120кг.

- холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения

Дом №1       заменены  вентили ф15 – 6 шт., использованы  тех.пласт – 4кг., круги отрезные – 4 шт.

Дом №2       заменены трубы ф20 – 3 пог.м., ф76 – 14 пог.м.,  краны ф20 – 2 шт., задвижки ф100 – 1 шт.,  использованы: фитинги - 10 шт., болты – 5 кг., гайки- 5кг.,  техпласт – 3 кг., круги отрезные – 4 шт.

Дом №3      заменены трубы ф20 – 3 пог.м., ф25 – 1.5 пог.м.,  краны ф15 – 2 шт., ф25 – 2шт., ф20 – 1 шт.

Дом №4      заменены краны ф20 – 6 шт., ф25 – 3 шт., задвижки ф50 – 1шт., отводы стальные – 5 шт., трубы ф15 – 6 пог.м., использованы  фитинги - 4 шт.

Дом №5       заменена  задвижка ф80 – 1 шт.

Дом №6      заменены трубы ф25 – 5 пог.м., использованы: круги отрезные – 4 шт., полотно по мет. – 5 шт.

Дом №7         заменены вентили ф15 – 2 шт.

Дом №13       заменены краны ф15 – 1 шт., ф25 – 1 шт., трубы 32 – 7 пог. м., фитинги– 2 шт.

На участке ЖХ д. Курковицы приобретён пирометр «Raytek» для дистанционного  измерения температуры  теплоносителя, прибор поверен по ГОСТ 8.558-93.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в жилом помещении многоквартирного дома  представителем управляющей компании  производится замер  температуры  с  составлением  акта.

Выполнено 126 заявок от населения.

В отопительный сезон 2010 года жилой фонд Калитинского сельского поселения  д. Курковицы был обеспечен горячим водоснабжением и отоплением.

Проект договора управления, заключаемого с собственниками помещений в многоквартирных домах:

Д О Г О В О Р №  _____ управления многоквартирным  домом

г.Волосово                                                                                                                 «01» августа 2010г.

Собственники жилого  помещения  многоквартирного жилого дома по адресу: _______________________________________________________________________ _________________________  (далее по тексту "Дом"),  именуемые в дальнейшем  «Собственники», и Общество с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Гинзбурга Бориса Петровича, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Условия настоящего Договора определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнении работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 № 491, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими жилищные отношения.

Термины, используемые в Договоре:

«собственник» – субъект гражданского права, право обладания жилым (нежилым) помещением которого подтверждено соответствующими документами;

«наниматель» - лицо, которому предоставлено в пользование или во владение и пользование на условиях найма или социального найма жилое помещение;

«исполнитель» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«норматив потребления коммунальных услуг» - месячный объем (количество) потребления коммунальных ресурсов потребителем, используемый при определении размера платы за коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета, а также в иных случаях, указанных в настоящих Правилах;

«жилое помещение» - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). К жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната;

«внутридомовые инженерные системы» - инженерные коммуникации и оборудование, предназначенные для предоставления коммунальных услуг и расположенные в помещениях многоквартирного дома или в жилом доме;

«коллективный (общедомовой) прибор учета» - средство измерения, используемое для определения объемов (количества) коммунальных ресурсов, поданных в многоквартирный дом;

«общий (квартирный) прибор учета» - средство измерения, используемое для определения объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов в коммунальной квартире;

«индивидуальный прибор учета» - средство измерения, используемое для определения объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в одном жилом помещении многоквартирного дома или в жилом доме;

«распределитель» - средство измерения, используемое для определения приходящейся на жилое или нежилое помещение, в котором установлен распределитель, относительной доли в общедомовой плате за тепловую энергию, количество которой определено с использованием показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии;

«коммунальные услуги надлежащего качества» - коммунальные услуги, отвечающие требованиям настоящих Правил, санитарным и техническим требованиям к режиму, объему и качеству предоставления коммунальных услуг, иным требованиям законодательства Российской Федерации, а также договора, заключаемого исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и содержащего условия предоставления коммунальных услуг;

«состав имущества» – общее имущество многоквартирного дома, предназначенное для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и нежилых помещений, а именно: межквартирные лестничные площадки и клетки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. В состав общего имущества включаются:

- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;

- внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях;

- внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях;

Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением с ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью.

«содержание общего имущества многоквартирного дома» – комплекс работ и услуг по контролю за его состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. Включает:

- уборку общего имущества многоквартирного дома, в том числе подвала, чердака, подъезда, лестничных площадок и маршей, крыши;

- содержание придомовой территории (уборка, озеленение, благоустройство земельного участка);

- техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома;

- содержание конструктивных элементов многоквартирного дома;

- обслуживание технических устройств и технических помещений многоквартирного дома.

«текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» – комплекс ремонтных и организационно-технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для поддержания эксплуатационных показателей коммуникаций, оборудования, конструкций. Включает:

- текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования;

- текущий ремонт общего электротехнического оборудования;

- текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома и придомовой территории.

Перечень объектов, входящих в состав общего имущества Дома, в отношении которого осуществляется управление по настоящему Договору, определен  Приложением № 1, устанавливается и изменяется в соответствии с «Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.

«представитель Собственников» – юридическое лицо или физическое лицо (лица), уполномоченное решением общего собрания собственников многоквартирного жилого дома заказывать работы и подписывать акты выполненных работ от лица Собственников.

«перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме» – совокупность технических и организационных мероприятий заказанных собственником для технической эксплуатации жилищного фонда, определен  Приложением № 2.

«техническая эксплуатация жилищного фонда» – совокупность мероприятий установленная п.1.8. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственным Комитетом  Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003. № 170.

Перечень коммунальных услуг определен  Приложением № 3.

1.2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    - Целью настоящего Договора является эффективное управление долями Собственника(ов) в Доме, направленное на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания в нем собственников, организация по заданию собственника надлежащей технической эксплуатации  по перечню услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в течение согласованного срока за плату, а также обеспечение коммунальными услугами граждан, проживающих   в Доме, если коммунальные услуги не предоставляются ресурсоснабжающей организацией.

Для достижения целей Договора Исполнитель, по поручению, от имени и за счет  Собственников,  в течение  всего срока Договора обязуется за плату организовывать оказание услуг и выполнять работы по  Перечню услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Доме, обеспечивать предоставление проживающим в Доме  Собственникам,  коммунальных  услуг, а также осуществлять иную деятельность для достижения целей настоящего Договора.

    - Собственники оплачивают оказанные услуги в порядке и в сроки, установленные

законодательством, а если законодательством это не установлено – в соответствии с условиями  настоящего Договора.

    - Настоящий Договор составлен в соответствии требованиями, установленными ст. 162

Жилищного Кодекса РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством РФ для достижения целей, указанных в пункте 1.2.1. Договора.

3.1.2. Заключить договор на предоставление коммунальных услуг в соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307, если коммунальные услуги не предоставляются ресурсоснабжающей организацией.

3.1.3. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанные в перечне услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3.1.3.1. Обеспечивать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Собственников помещений и нанимателей, проживающих в Доме на законных основаниях.

3.1.3.1. Обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийных служб.

3.1.3.2. Организовать работы по локализации аварий в Доме.

3.1.3.3. Организовать работу диспетчерской службы по приему заявок на выполнение работ на общем имуществе Дома с регистрацией всех заявок и отчетом об их исполнении.

3.1.4. Контролировать качество осуществляемых работ, и предоставляемых услуг.

3.1.5.Осуществлять начисление и сбор платы за услуги с предоставлением Собственникам помещений и нанимателям, проживающим в Доме на законных основаниях  расчетных документов (счет-квитанций) в установленные настоящим Договором сроки.

3.1.6.Использовать полученные от Собственников помещений и нанимателей денежные средства  строго по их  целевому назначению.

3.1.7.Предоставлять Собственникам помещений по их запросу информацию об установленных ценах и тарифах на услуги и работы по  управлению, содержанию и ремонту многоквартирных домов и жилых помещений в них, а также о ценах и тарифах на  коммунальные услуги и размерах оплаты  работ и услуг.

3.1.8. Вести паспортную работу, осуществлять выдачу Собственникам помещений и нанимателям справок паспортно - регистрационного учета населения.

3.1.9. Обеспечивать сохранность технической и иной переданной документации по многоквартирному дому, а также общего имущества Дома, переданного в управление.

3.1.10.	Вести, хранить, архивировать техническую документацию (базы данных) на Дом, внутридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора. По требованию Собственника знакомить его со сводным реестром актов выполненных работ.

3.1.11. Систематически проводить весенние и осенние технические осмотры Дома и корректировать базы данных, отражающие состояние Дома в соответствии с результатами осмотров.

3.1.12. По результатам осмотров Дома составлять планы-графики текущих ремонтов общедомового имущества в пределах перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3.1.12.1. План-графики текущего ремонта подготовки жилищного фонда и инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях в пределах перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме представлять на утверждение в орган местного самоуправления.

3.1.13. По обнаруженным во время осмотров дефектам, деформациям конструкций или оборудования Дома, выходящим за  пределы перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выносить предложения для решения Собственников в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.1.14. Уведомлять собственников о необходимости проведения ремонтов (в т.ч. капитальных), выходящих за  пределы перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с представлением предложений для решения Собственников.

3.1.15. Еженедельно  составлять текущие планы работ, содержащие последовательность и объемы работы, включенные в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3.1.15.1. Выполнять работы, включенные в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в последовательности, согласованной с Представителем Собственника.  Если Представитель Собственников не назначен, последовательность выполнения работ, включенных в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме устанавливать самостоятельно, исходя из технического состояния Дома.

3.1.15.2.  Изменять перечень, последовательность  работ, включенных в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по решению общего собрания Собственников Дома, проведенного в соответствии с требованиями ЖК РФ с даты установленной Собственниками Дома.

3.1.15.3. Рассматривать заявки на неисправность инженерного оборудования или конструкций Дома  в соответствии с требованиями п.2.2.6. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственным Комитетом  Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003. № 170 и п.3.1.12.Договора.

3.1.16. Оформлять выполнение работ и услуг, включенных в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, требующих актирования, актом выполненных работ. В случае назначения Представителя Собственников, акты считаются оформленными при подписании их Представителем Собственников. Если Представитель Собственников не назначен, акты выполненных работ оформляются Исполнителем в одностороннем порядке.  Работы, требующие актирования, включенные в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, считаются выполненными и предъявляются к оплате только на основании подписанных актов выполненных работ.

3.1.17. Вести накопительные реестры актов выполненных работ и услуг, включенных в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, требующих актирования. В течение 5 рабочих дней предоставлять электронные копии реестров по запросу Собственника.

3.1.18. Организовать работу службы по оформлению регистрации граждан в помещениях Собственников в соответствии с действующим законодательством, в том числе по ведению адресной картотеки, зарегистрированных граждан в электронном виде. По требованию Собственника, либо нанимателя выдавать справки формы № 7 «Характеристика жилого помещения» и формы № 9.

3.1.19. Актировать ремонтные работы, необходимость исполнения которых возникла в связи с неправомерными действиями конкретных Собственников в отношении общего имущества Дома.

3.1.20. Организовать предоставление коммунальных услуг с качеством, соответствующим действующему законодательству, в пределах  Перечня объектов, входящих в состав общего имущества Дома и условий настоящего Договора.

3.1.20.1. Обеспечить предоставление коммунальных услуг согласно перечня коммунальных услуг.

3.1.20.2. Исполнять технические требования ресурсоснабжающих предприятий, включенные в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3.1.20.3. По техническим требованиям со стороны ресурсоснабжающих предприятий, выходящим за  пределы перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выносить предложения для решения Собственников в соответствии с требованиями  действующего законодательства РФ.

3.1.20.4. Производить в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», расчет размера платы за соответствующую коммунальную услугу.

3.1.20.5. Информировать   через средства массовой информации не позднее, чем за 30 дней до даты выставления платежных документов, об изменении тарифов, размера платы и нормативов потребления, на основании которых будет вноситься плата за соответствующие коммунальные услуги, определенных Приложением № 5.

3.1.20.6. Производить по требованию Собственника сверку платы за соответствующие услуги и не позднее 5 рабочих дней выдавать документы, подтверждающие правильность начисления Собственнику платежей.

3.1.20.7. По истечении не более 30 дней направления Собственником  Исполнителю заявления в письменной форме о применении индивидуальных приборов учета и оформления акта его ввода в эксплуатацию, проводить расчеты размера платы за коммунальные услуги в соответствии с показаниями приборов учета.

3.1.20.8. Вести и хранить бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчёты, связанные с исполнением Договора.

3.1.20.9. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Договором.

3.1.20.10. Представлять интересы Собственников по предмету Договора в отношениях с ресурсоснабжающими предприятиями, в том числе оформлять акты о соответствии (несоответствии) параметров коммунальных ресурсов на границе эксплуатационной ответственности требованиям эксплуатационных соглашений.

3.1.20.11. Информировать Собственников о плановых и аварийных перерывах  в предоставлении коммунальных услуг.

3.1.20.12. Осуществлять контроль за соблюдением качества и количества поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет.

3.1.21.  Производить начисление платежей, установленных в п. 4.1. Договора, обеспечивая выставление счета в срок до 20 числа текущего месяца за текущий месяц.

3.1.22. Производить сбор установленных в п.4.1. Договора платежей.

3.1.23. Совместно с  представителями ресурсоснабжающих предприятий актировать показания общедомовых приборов учета (при их наличии).

3.1.24. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб Собственников Дома и принимать соответствующие меры в установленные для этого сроки, с учетом пункта 6.2 Договора.

3.1.25. Требовать доступа в помещения Собственников при необходимости  производства аварийных работ,  проведения осмотров и  работ по содержанию и  ремонту инженерного оборудования, конструктивных элементов  жилого дома,  если  доступ к  которым имеется  только  через помещения  Собственников.

3.1.26. Принимать меры  судебного  характера  по  принудительному   взысканию  неплатежей,  а  также  меры  внесудебного  характера,  не  противоречащие  действующему  законодательству, к должникам, имеющим задолженность по оплате  услуг  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства.

3.1.27. Доводить  до собственников информацию, в том числе и по телефону, связанную  с настоящим Договором.

3.1.28.	 Приступить к выполнению своих обязательств по Договору с момента вступления его в силу.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Оказывать услуги самостоятельно, либо с привлечением иных организаций, имеющих необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы.

3.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния общего имущества Дома, находящегося в помещениях Собственника.

3.2.3. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

3.2.4.	Проверять соблюдение Собственником требований, установленных разделом 3.3. настоящего Договора.

3.2.5.	Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к полномочиям Исполнителя.

3.2.6.	Взыскивать с Собственника в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора.

3.2.7. При возникновении в период действия Договора макроэкономических обстоятельств, вызывающих прямо или косвенно значительное увеличение цены предложения на материалы, услуги контрагентов и т.п., тем самым делающих невозможным выполнение всего объема обязательных и/или дополнительных работ по Договору из-за несоответствия установленного размера платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, рыночному уровню цен на данные работы, Исполнитель вправе вносить на общее собрание Собственников помещений экономически обоснованные предложения по увеличению размера платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества или иные предложения, направленные на своевременное решение вопросов выполнения необходимых работ.

3.2.8. Организовать обеспечение и предоставление коммунальных услуг.

3.2.8.1. Требовать  от Собственника внесения платы за потребленные  коммунальные услуги и водоотведение.

3.2.8.2. Требовать допуска в занимаемое Собственником  жилое помещение работника предприятия для проведения проверки работы установленных индивидуальных приборов учета, наличия пломб, проверки правильности снятия показаний. В случае несоответствия данных, представленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты за соответствующую коммунальную услугу на основании фактических показаний приборов учета.

3.2.8.3. В случае неоднократного (2 и более раза) отказа Собственником в допуске представителя предприятия в занимаемое Собственником жилое помещение для снятия показаний индивидуальных приборов учета:

а) направляет Собственнику (в письменной форме) или вручает под роспись извещение о необходимости сообщить об удобных в течение месяца для Собственника дате и времени снятия, представителем предприятия показаний индивидуальных приборов учета;

б) при невыполнении Собственником обязанностей, указанных в п.п.3.3.16-3.3.21. предприятие вправе произвести расчет размера платы за  соответствующую коммунальную услугу, исходя из нормативов потребления, начиная с месяца, в котором была проведена последняя проверка правильности снятия показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб;

3.2.8.4. Отключать без уведомления владельцев, самовольно возведённые ими устройства и сооружения, присоединённые к сетям предприятия.

3.2.8.5. Выдавать Собственнику акты-предписания об устранении нарушений в рамках настоящего Договора.

3.2.8.6. По согласованию с Ресурсоснабжающей организацией прекращать подачу услуг с целью проведения ремонта сетей.

3.2.8.7. Прекращать подачу услуг при аварийных ситуациях с последующим сообщением Собственнику о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

3.2.8.8. Получать от Собственника необходимые сведения, документацию на установленные индивидуальные приборы учета и вести их учет.

3.3. Собственник обязан:

3.3.1. Соблюдать Правила проживания.

3.3.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования.

3.3.3. Своевременно сообщать Исполнителю о выявленных неисправностях, препятствующих оказанию Собственнику  услуг в рамках Договора.

3.3.4. Своевременно, в установленные Договором сроки и порядке, оплачивать предоставленные по Договору услуги Исполнителя и коммунальные услуги.

3.3.5. Обслуживать принадлежащие ему внутриквартирные сети, не относящиеся к общедомовому имуществу, обеспечивать их готовность к оказанию коммунальных услуг.

3.3.6. Своевременно предоставлять Исполнителю сведения:

- о количестве граждан, проживающих в помещении(-ях) совместно с Собственником  и  наличии у лиц, зарегистрированных по месту жительства в помещении, льгот для расчетов платежей за услуги по Договору. При отсутствии этих данных все расчеты производятся исходя из нормативной численности проживающих.

- о смене Собственника. Сообщить Исполнителю Ф.И.О. нового Собственника и дату вступления нового Собственника в свои права. Представить Исполнителю договор купли-продажи жилого помещения, аренды, найма и другие подтверждающие смену права собственности или права распоряжения  документы.

3.3.7. Обеспечить доступ в принадлежащее ему помещение представителям  Исполнителя для выполнения осмотра, обследования, ликвидации аварий и необходимого ремонта общего имущества многоквартирного дома.

3.3.8. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру, без согласования с Исполнителем.

3.3.9. Не производить слив воды из системы и приборов отопления.

3.3.10. Соблюдать  нормативы  потребления коммунальных ресурсов, принимать меры по их рациональному использованию и энергоресурсосбережению.

3.3.11. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении, либо использующих помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями Договора.

3.3.12. Не совершать действий, связанных с отключением Дома от подачи коммунального ресурса.

3.3.13. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и переустройстве принадлежащего Собственнику помещения строго руководствоваться Жилищным кодексом РФ и действующими нормативными актами.

3.3.14. Производить за свой счет оплату работ Исполнителя по ликвидации последствий аварий, наступивших в результате нарушения Собственником п.п. 3.3.1-3.3.3, 3.3.5, 3.3.7- 3.3.9, 3.3.12, 3.3.13.

3.3.15. В целях учета поставленных коммунальных ресурсов, использовать общедомовые, квартирные или индивидуальные приборы учета, внесенные в государственный реестр средств измерений.

3.3.16. Обеспечивать сохранность пломб на средствах измерений, а также исправность средств измерений и устройств.

3.3.17. Своевременно и правильно снимать показания индивидуальных (квартирных)  приборов учета, служащих для расчетов за оказанные коммунальные услуги и сообщать показания ежемесячно, не позднее 25-го числа расчетного месяца, по установленной форме.

3.3.18. Производить поверку средств измерений в установленные технической документацией сроки. В случае несвоевременной поверки средства измерений считаются неисправными и показатель средств измерения не учитываются при расчетах.

3.3.19. Обеспечить доступ в принадлежащее ему помещение представителям  ресурсоснабжающего предприятия для контроля состояния индивидуальных (квартирных) приборов учета при произведенном извещении собственника о контрольных мероприятиях.

3.3.20. Незамедлительно извещать Исполнителя и ресурсоснабжающее предприятие  в  3-дневный срок о неисправности средств измерений и необходимости их ремонта, а также по истечении межповерочного срока. Осуществлять ремонт или замену средств измерений  в течение  30 дней с момента обнаружения неисправности,  истечении межповерочного срока или получения уведомления от соответствующего предприятия об устранении неисправности.

3.3.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, региональных и местных органов власти применительно к данному Договору.

3.3.22. Собственники помещений Дома обязаны заключить настоящий Договор с Исполнителем в соответствии с ч.5 ст.161 ЖК РФ.

3.4. Собственник  имеет право:

3.4.1. Получать сведения о состоянии расчетов по оплате услуг.

3.4.2. Обращаться к Исполнителю с заявлением о временной приостановке подачи воды, электроэнергии, отопления.

3.4.3. Требовать в соответствии с действующими нормативными документами перерасчета размера оплаты за отдельные виды услуг, рассчитываемые исходя из нормативов потребления, в случае временного отсутствия (но не менее 5 дней) одного, нескольких или всех пользователей жилого помещения, принадлежащего Собственнику, при условии представления подтверждающих документов установленного образца.

3.4.4. Требовать, в установленном законодательством порядке, от Исполнителя перерасчета платежей за услуги по Договору в связи с нарушением условий Договора или требований действующего законодательства.

3.4.5. Получить в течение 5 рабочих дней в электронном виде копию реестров актов выполненных на Доме работ и услуг, требующих актирования в соответствии с Приложениями 2 и 3, за период времени выставления Исполнителем Собственнику  платежей за содержание и текущий ремонт.

3.4.6. Получать в необходимых объемах коммунальные ресурсы надлежащего качества.

3.4.7. Получать информацию о нормативах потребления коммунальных услуг и изменении тарифов на них через официальные средства массовой информации.

3.4.8. Решением общего собрания Собственников, проведенного в соответствии с требованиями ЖК РФ, утвердить Представителя Собственников, уполномоченного заказывать Исполнителю дополнительные работы и подписывать Акты выполненных работ Исполнителя. В случае утверждения Представителя Собственников, Исполнитель предъявляет к оплате лишь работы, по которым Представителем Собственников подписаны Акты выполненных работ.

3.4.9. Осуществлять другие права, предусмотренные действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области и муниципального образования Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области применительно к данному Договору.

3.4.10. Изменять перечень и последовательность  работ, включенных в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по решению общего собрания Собственников Дома, проведенного в соответствии с требованиями ЖК РФ с даты установленной Собственниками Дома.

3.5. Представитель Собственников имеет право:

3.5.1. Требовать предоставления любых документов, касающихся выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, в том числе актов технического состояния многоквартирного дома.

3.5.2. Получать сведения о расходовании денежных средств в течение 7 календарных дней с момента запроса, а также другую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Исполнителя по исполнению обязательств настоящего Договора.

3.5.3. От имени Собственников подписывать Акты выполненных работ с указанием состава, объема работ и их стоимости.

3.6. Представитель Собственников обязан:

3.6.1. Выходить на актирование выполненных Исполнителем работ и услуг в течение рабочего дня по согласованному с Исполнителем графику.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора определяется суммарным сложением цены определенной в Приложения №№ 4, 5. Вознаграждение Исполнителя за оказанные услуги по управлению Домом составляет 10% (Десять процентов) от суммы начисленной Собственникам, определенной в Приложение 4 платы за выполнение работ, входящих в Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4.1.1 Собственник оплачивает  Исполнителю обязательные работы и услуги, вошедшие в Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по тарифу, установленному органом местного самоуправления, определенному Приложением № 4. Приложение 4 является изменяемым Приложением в порядке установленном  ч.4 ст.158 ЖК РФ.

Оплата услуг Исполнителя по управлению Домом, а также выполненных работ (услуг) непосредственно Исполнителем, вошедших в Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме производится путем ежемесячного удержания Исполнителем из денежных средств, поступивших от Собственника в виде оплаты. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Собственникам помещений в многоквартирном доме, направляются на оплату услуг и работ, вошедших в Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме сторонним организациям, вступившим с Исполнителем в правовые отношения по исполнению работ и услуг, не выполненных Исполнителем, вошедших в Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4.1.2. Собственник, неправомерные действия которого в отношении общего имущества Дома привели к необходимости проведения ремонтных работ, подтвержденных актом, оплачивает стоимость выполненных ремонтных работ, по отдельному счету.

4.1.3. Работы и услуги, требующие актирования в соответствии с Приложениями 2 и 3, считаются выполненными при наличии занесенного в электронный реестр Акта выполненных работ.

4.1.4. В случае назначения Собственниками Представителя Собственников, Акт выполненных работ считается оформленным при наличии подписи Представителя Собственников и представителя Исполнителя. Если Собственники не назначили Представителя Собственников, Акт выполненных работ оформляется представителем Исполнителя в одностороннем порядке.

4.1.5. По дополнительным работам, требующим актирования согласно Приложения 2, Исполнитель ведет реестр актов выполненных работ и в случае выполнения по результатам работы за год объемов работ менее предписанных Приложением 2, производит перерасчет и выставляет в последний месяц года счет по фактически выполненным работам и услугам.

4.1.6. Оплата Собственником услуг Исполнителя осуществляется на основании выставляемого Исполнителем счета (счет – извещение – для физических лиц, счет-фактура и счет на предоплату – для юридических лиц). В выставляемом Исполнителем счете-извещении указываются: размер оплаты оказанных услуг, а также сумма задолженности Собственника по оплате оказанных услуг за предыдущие периоды.

4.1.7. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом Договора, предоставляются в соответствии с действующим законодательством.

4.1.8.  Срок внесения платежей за услуги Исполнителя ежемесячно:

- до 10 числа месяца авансовый платеж – для физических лиц,

- до 15 числа текущего месяца на основании счета на предоплату – для юридических лиц. Счет-фактура является документом, подтверждающим факт оказания услуги.

4.1.10. В случае изменения стоимости услуг Исполнителя,  производится перерасчет стоимости услуг и (или) ресурсов со дня вступления изменений в силу.

4.1.11. Стоимость коммунальных услуг определяется исходя их объема оказанных коммунальных услуг и установленного тарифа, определенных Приложением 5 для данных услуг, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307. Перерасчеты за некачественное предоставление коммунальных услуг осуществляются в соответствии с разделом 7 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307.

4.1.12. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором работ и услуг, не вошедших в Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, Собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг),  стоимость работ (услуг) и оплачивают их дополнительно в согласованном с Исполнителем порядке. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционально доли собственности в общем имуществе многоквартирного дома.

4.1.13.	Не использование помещений не является основанием невнесения платы за услуги Исполнителя.

4.1.14. За приватизированное жилое помещение в котором собственник(и) незарегистрирован(ы), оплата производится как за одного зарегистрированного проживающего, до момента регистрации кого-либо из собственников.

4.2. Собственник оплачивает коммунальные услуги, вошедшие в Перечень коммунальных услуг по тарифу, установленному органом местного самоуправления, определенному Приложением № 5 по платежным документам, представляемым Исполнителем. Приложение 6 является изменяемым Приложением в порядке, установленном  ст.157 ЖК РФ.

4.2.1. Оплата Собственником коммунальных услуг осуществляется на основании выставляемых Исполнителем счетов (счет – извещение – для физических лиц, счет-фактура – для юридических лиц). В выставляемых  счетах-извещениях указываются: стоимость поставленных коммунальных услуг, а также сумма задолженности Собственника по оплате поставленных коммунальных услуг за предыдущие периоды.

4.2.2. Стоимость предоставляемых коммунальных услуг определяется на основании тарифов, утвержденных в установленном законом порядке.

4.2.3. Платежи за коммунальные услуги начисляются в соответствии с методикой, установленной  Постановлении Правительства РФ от 23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

4.2.4. Льготы по оплате коммунальных услуг предоставляются в соответствии с действующим законодательством.

4.2.5. В случае изменения тарифов на коммунальные услуги,  производится перерасчет стоимости услуг и (или) ресурсов со дня вступления изменений в силу.

4.2.6. При наличии акта о некачественном предоставлении коммунальной услуги  из-за некачественного коммунального ресурса, Исполнитель самостоятельно принимает меры, в установленном Законом порядке, к поставщику соответствующего коммунального ресурса.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный многоквартирному дому в результате его действий или бездействия, в размере действительного причиненного ущерба.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по его вине.

5.3. Ответственность по сделкам, совершенным Исполнителем со сторонними организациями, самостоятельно несет Исполнитель.

5.4.	При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных Договором, последний несет ответственность перед Исполнителем и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.

5.5.	При выявлении Исполнителем факта проживания в квартире Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесении за них платы по Договору Исполнитель после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника вправе в судебном порядке взыскать с него понесенные убытки.

5.6.	Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

5.7. В случае причинения убытков Собственнику по вине Исполнителя, последний несет ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.8. В случае представления Исполнителем предложения Собственнику о необходимости проведения работ и услуг, выходящих за Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и последовавшим после него отказом Собственника, Исполнитель не несет ответственности за последствия, в том числе и за  качество обслуживания и коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния этих элементов.

5.9.	Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в установленном законом порядке по заявлению одной из сторон.

6.2. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий Договора Исполнителем предъявляются Собственником в письменном или устном виде и подлежат обязательной регистрации Исполнителем.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1.	При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств, возникшие по причине обстоятельств непреодолимой силы.

7.3.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

7.4.	Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другие стороны о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор заключен с «01» августа 2010 г. и действует в течение пяти лет со дня заключения, либо до момента принятия общим собранием Собственников помещений многоквартирного дома иного решения.

8.2. Договор может быть досрочно расторгнут в соответствии с действующим законодательством по решению общего собрания Собственников при условии письменного извещения Собственниками многоквартирного дома Исполнителя за один месяц до даты расторжения.

8.3. В случае расторжения Договора Исполнитель за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора обязан передать техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким домом, документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания собственников, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме.

8.4. Договор считается расторгнутым с одним из Собственников с момента прекращения у данного Собственника права собственности на помещение в многоквартирном доме и предоставлении подтверждающих документов.

8.5. Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения к Договору на основании соответствующего решения общего собрания Собственников Дома.

Приложения:

1.) Приложение № 1: Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном  доме;

2.) Приложение № 2: Перечень услуг работ и по содержанию и  ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

3.) Приложение № 3: Перечень коммунальных услуг в многоквартирном доме;

4.) Приложение № 4: Тарифы и размер платы, на основании которых вносится плата за выполнение работ, входящих в Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

5.) Приложение № 5: Тарифы, размер платы и нормативы потребления коммунальных ресурсов, на основании которых вносится плата за соответствующие коммунальные ресурсы;

| Собственники: | Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания» Юридический адрес: 188410, ЛО, г. Волосово, ул. Ленинградская д.12 ИНН 4705049757 КПП 470501001 ОГРН 1104705001620 Банковские реквизиты: р/с 40702810955400000317 к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 Тел/Факс: 8-813-73-215-16 Генеральный директор: Гинзбург Борис Петрович _________________ Б.П. Гинзбург М.П. «01» августа 2010 г. |
| --- | --- |

Проект дополнительного соглашения  к договору управления многоквартирным домом, заключаемого с собственниками помещений в многоквартирных домах:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___

к Договору  № ___  управления многоквартирным домом  от  «01» августа 2010 г.

г. Волосово                                                                                                                                                                 «01»  мая  2011 г.

Собственники жилого  помещения  многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, деревня ____________, дом ______ (далее по тексту "Дом"),  именуемые в дальнейшем  «Собственники», «Наниматели», и Общество с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Коврижных Владимира Александровича, действующего на основании Устава, заключили  настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 8.5.  Договора   № ___ управления многоквартирным домом  от  «01» августа 2010 г., на основании  решения Совета депутатов _________ сельского поселения    от ________________ года № ____. О стоимости и оплате жилья на территории ________________ сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2011 год,  и в связи с тем, что коммунальные услуги предоставляются Ресурсоснабжающей организацией, внести в условия Договора № ______ следующие изменения:

  - Изложить п.  1.2.1.  Договора в следующей редакции:

«Целью настоящего Договора является эффективное управление долями Собственника (ов) (Нанимателей) в Доме, направленное на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания в нем собственников, организация по заданию собственника надлежащей технической эксплуатации  по перечню услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в течение согласованного срока за плату.

Для достижения целей Договора Исполнитель, по поручению, от имени и за счет  Собственников,  в течение  всего срока Договора обязуется за плату организовывать оказание услуг и выполнять работы по  Перечню услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Доме, а также осуществлять иную деятельность для достижения целей настоящего Договора»;

  - Исключить из текста Договора п. 3.1.2.:

«Заключить договор на предоставление коммунальных услуг в соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг, утверждённых постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 №307, если коммунальные услуги не предоставляются Ресурсоснабжающей организацией»;

  - Изложить п. 3.1.15.1.  в следующей редакции:

«Выполнять работы, включенные в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в последовательности, согласованной с Представителем Собственника.  Если Представитель Собственников не назначен, самостоятельно определять последовательность и сроки выполнения работ и оказания услуг, включенных в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, в зависимости от фактического технического состояния общего имущества, объема поступивших средств собственников и производственных возможностей, в том числе при невозможности исполнения обязательства перенести исполнение данного обязательства на следующий год. При невозможности исполнения обязательств из-за недостаточного объема поступивших от Собственника (Нанимателя) средств, перенести исполнение обязательств до поступления необходимых средств на счет Исполнителя;

  - Изложить п. 3.1.15.2. в следующей редакции:

«Изменять перечень, последовательность  работ, включенных в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по решению общего собрания Собственников Дома, проведенного в соответствии с требованиями ЖК РФ с даты установленной Собственниками Дома,  а также исходя из собираемой платы за содержание жилья и ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

  - Изложить п.  3.1.20.  Договора в следующей редакции:

«Организовать предоставление услуг   с    качеством, соответствующим   действующему законодательству, в пределах  Перечня объектов, входящих в состав общего имущества Дома и условий настоящего Договора, при соответствии параметров коммунального ресурса установленным нормам на границе эксплуатационной ответственности с Ресурсоснабжающими организациями»;

  - Исключить из  текста Договора п. 3.1.20.1:

«Обеспечить предоставление коммунальных услуг согласно перечню коммунальных услуг»;

  - Изложить  п.  3.1.20.11 Договора в следующей редакции:

«Информировать Собственников об  аварийных перерывах  в предоставлении коммунальных услуг»;

  - Исключить из  текста Договора п.  3.1.20.12:

«Осуществлять    контроль   за    соблюдением    качества    и   количества    поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет»;

  - Исключить из  текста Договора п. 3.1.21:

«Производить начисление платежей, установленных в п. 4.1. Договора, обеспечивая выставление счета в срок до 10 числа текущего месяца за текущий месяц»;

  - Исключить из текста Договора п. 3.1.23:

«Совместно с представителем Ресурсоснабжающих предприятий актировать показания общедомовых приборов учета (при их наличии)»;

  - Внести в Договор п. 3.1.29. следующего содержания:

«Обеспечить конфиденциальность персональных данных собственника помещения и безопасности этих данных при их обработке»;

  - Внести в Договор п. 3.1.29.1. следующего содержания:

«В случае поручения обработки персональных данных по договору другому лицу, управляющая организация обязана включить в такой договор в качестве существенного условия обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке»;

  - Исключить из  текста Договора п. 3.2.3.:

«Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

  - Внести в договор п. 3.2.7.1. следующего содержания:

«Оказывать Собственникам (Нанимателям) помещений дополнительные услуги (выполнять работы) в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору, если необходимость оказания таких услуг (выполнения работ) возникла при исполнении основных обязательств. Выполнение таких работ и услуг осуществляется за счет средств, поступивших от оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества»;

1.15.  Изложить п.  3.2.8.  Договора в следующей редакции:

«Организовать обеспечение и предоставление  услуг».

3.2.8.1.Требовать допуска в занимаемое Собственником (Нанимателем)  жилое помещение работника предприятия для проведения проверки работы установленных индивидуальных приборов учета, наличия пломб.

3.2.8.2. Отключать без уведомления владельцев, самовольно возведённые ими устройства и сооружения, присоединённые к сетям предприятия.

3.2.8.3. Выдавать Собственнику (Нанимателю) акты-предписания об устранении нарушений в рамках настоящего Договора.

3.2.8.4. По согласованию с Ресурсоснабжающей организацией прекращать подачу услуг с целью проведения ремонта сетей.

3.2.8.5. Прекращать подачу услуг при аварийных ситуациях с последующим сообщением  Собственнику  (Нанимателю) о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

3.2.8.6. Получать от Собственника (Нанимателя) необходимые сведения, документацию на установленные индивидуальные приборы учета и вести их учет»;

1.16. Внести в Договор п. 3.2.9. следующего содержания:

«Представлять интересы  Собственников по всем вопросам их  деятельности в любых учреждениях, организациях, ведомствах, комитетах, перед любыми должностными лицами с правом подписания всех видов документов, в том числе справок, отчетов,  расчетов, требований, писем, заявлений, ходатайств, а также   подписывать претензии, осуществлять в суде общей юрисдикции, арбитражном, третейском и ином суде полномочия истца, ответчика, третьего лица»;

# 1.17. Внести в Договор п. 3.2.10. следующего содержания:

# «В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального  закона   Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ  «О персональных данных»  производить без согласия  субъекта персональных данных   обработку персональных данных,  осуществляемой  в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных»; а также передавать базу персональных данных в «РКЦ» без согласия субъекта необходимую для начисления платы за жилищные услуги в ООО «Городское хозяйство».  «РКЦ» не может передавать персональные данные субъектов третьим лицам.

1.18. Внести в Договор п. 3.2.11. следующего содержания:

«Проводить работу по обзвону  неплательщиков за услуги  с целью стимуляции их к своевременному и полному внесению платежей  за предоставленные услуги»

1.19. Внести в Договор п. 3.2.12. следующего содержания:

«Без согласования с Собственником заключать Договоры о сдаче в аренду или пользование третьим лицам помещений общего имущества многоквартирного дома, а также о размещении рекламной информации на несущих конструкциях или в помещениях общего имущества многоквартирного дома. Полученные доходы исполнитель вправе направлять на проведение дополнительных работ и услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, компенсацию инвестированных Исполнителем в общее имущество средств, возмещение убытков по актам вандализма, а также ликвидацию аварий»;

1.20. Внести в Договор п. 3.2.13. следующего содержания:

«Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общему имуществу собственников для выполнения услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества. Использование помещений Исполнителем может осуществляться лично, либо подрядными организациями, находящихся в договорных отношениях с Исполнителем»;

1.21. Изложить п. 3.3.4. в следующей редакции:

«Своевременно, в установленные Договором сроки и порядке, оплачивать предоставленные по Договору услуги Исполнителя»;

1.22. Внести в Договор п. 3.3.14.1. следующего содержания:

«Компенсировать дополнительные расходы Исполнителя в случаях, если выполнение неотложных работ и услуг (текущего, и капитального характера) будет вызвано обстоятельствами, которые Исполнитель не мог разумно предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости и осмотрительности и за возникновение которых Исполнитель не отвечает»;

1.23. Внести дополнения в п. 3.4.4. Договора:

«Требовать, в установленном законодательством порядке, от Исполнителя перерасчета платежей за услуги по Договору в связи с нарушением условий Договора или требований действующего законодательства. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой  силы».

1.24. Исключить из  текста Договора п. 3.4.6:

«Получать в необходимых объемах коммунальные ресурсы надлежащего качества»;

1.25. Внести в Договор п. 3.7. следующего содержания:

«По согласованию с Исполнителем Собственник (Наниматель) может погасить имеющуюся задолженность работами по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому, а также другими работами»;

1.26. Дополнить в п. 4.1.1. Договора текстом следующего содержания:

«Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается аналогичным размеру платы для Нанимателей по договору социального найма, если решением общего собрания Собственников не установлено иное. Размер такой платы может быть изменен Исполнителем без внесения изменений в настоящий Договор, при установлении органами муниципального образования новых тарифов (с даты изменения тарифов)»;

1.27. Изложить п.  4.1.8.  Договора в следующей редакции:

«Срок внесения платежей за услуги Исполнителя ежемесячно: до 10 числа месяца, следующего за истекшим, на основании счет-квитанций, предоставляемых Исполнителем»;

1.28. Исключить из  текста Договора п. 4.1.11.:

«Стоимость коммунальных услуг определяется исходя из объема оказанных коммунальных услуг и установленного тарифа, определенных Приложением 5 для данных услуг, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307. Перерасчеты за некачественное предоставление коммунальных услуг осуществляются в соответствии с разделом 7 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307».

1.29. Изложить  п. 4.1.12. Договора в следующей редакции:

«В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором работ и услуг, не вошедших в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, Собственники (Наниматели) на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), стоимость работ (услуг) и оплачивают их дополнительно в согласованном с Исполнителем порядке. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционально доли собственности в общем имуществе многоквартирного дома. В случае, если решение о дополнительной оплате  Собственниками принято не было, оплата   дополнительных   работ   и  услуг    в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору, если необходимость оказания таких услуг (выполнения работ) возникла при исполнении основных обязательств,  осуществляется за счет средств, поступивших от оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества».

1.30. Внести в Договор п. 4.2.7. следующего содержания:

«Собственник (Наниматель) вносит плату за оказанные платные услуги Исполнителю в соответствии с установленными и утвержденными тарифами».

1.31. Изложить  п. 5.2. Договора в следующей редакции:

«Исполнитель  не несет ответственности и не возмещает убытки и причиненный ущерб общему имуществу, если он возник в результате: действий (бездействий) Собственника (ов) Нанимателя (ей) и лиц, проживающих в помещениях Собственников; использования Собственниками (Нанимателями) общего имущества не по назначению и с нарушением действующего законодательства; не обеспечения Собственниками (Нанимателями) своих обязательств, установленных настоящим Договором, аварий, произошедших не по вине  Исполнителя, при невозможности последнего предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.), а также в иных случаях, если ущерб возник не по вине Исполнителя»;

1.32. Внести в  Договор п. 6.3. следующего содержания:

« При  неподписании Собственником Договора управления   на основании п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438  ГК РФ  предъявление  управляющей организацией   собственнику  счета, в котором отражены существенные условия договора на оплату содержания и ремонта общего имущества, а также оплата такого счета собственником могут расцениваться как заключение Сторонами договора о содержании общего имущества»;

1.33. Внести в Договор п. 6.4. следующего содержания:

«Собственник муниципального имущества переуступает Исполнителю право требования исполнения обязательств лицами, пользующимися помещениями Собственника, в части своевременной оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества»;

1.34. Внести в Договор п. 6.5. следующего содержания:

«Собственники помещений переуступают управляющей организации права требования с предыдущей управляющей организации денежных средств, поступивших ей после изменения способа управления (выбора новой управляющей организации),  оплаченных в аванс платежей, а также возврата денежных средств по не исполненным обязательствам такой организацией»;

1.35. Внести в Договор п. 6.6. следующего содержания:

«Исполнитель обеспечивает конфиденциальность и безопасность полученных персональных данных. Собственники (Наниматели) акцептованным платежом дают согласие, что их персональные данные, необходимые для оформления счет-квитанции, не могут передаваться третьим лицам. Привлекаемым Исполнителем на основании соответствующих договоров для исполнения обязательств по настоящему Договору»;

1.36. Внести в Договор п. 6.6.1. следующего содержания:

«Собственники соглашаются на весь срок действия Договора на предоставление Исполнителем информации о неисполненных денежных обязательствах, информации о самом Собственнике, полученной при заключении настоящего Договора, равно как и его персональных данных, юридическим лицам, осуществляющим в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку, хранение и выдачу информации об исполнении должником принятых на себя договорных обязательств лицам, осуществляющим от имени Исполнителя взыскание с Собственника задолженности за услуги в судебном порядке, или лицам, которым передано право требования такой задолженности»;

1.37. Внести в Договор п. 6.6.2. следующего содержания:

«В случае расторжения договорных отношений обработка персональных данных прекращается. Персональные данные после прекращения обработки подлежат уничтожению в установленные сроки, если Собственник помещений (в письменной форме) не поручил передать такие данные уполномоченному им лицу:

1.38. Внести в Договор п. 8.1.1 следующего содержания:

«При отсутствии письменного отказа одной из Сторон от пролонгации настоящего Договора или его пересмотре за один месяц до его окончания настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях»;

1.39. Изложить п. 8.2. Договора в следующей редакции:

«При невыполнении Исполнителем  взятых на себя обязательств Договор может быть досрочно расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ по решению общего собрания Собственников при условии письменного извещения Собственниками многоквартирного дома Исполнителя за один месяц до даты расторжения, а также направления в адрес Исполнителя копии протокола общего собрания и бланков голосований»;

1.40. Внести в Договор п. 8.2.1. следующего содержания:

«При одностороннем отказе Собственников от исполнения обязательств в силу закона, в том числе от исполнения части обязательств по настоящему договору, Стороны расторгают такой договор только при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

1.41. Внести в Договор п. 8.6. следующего содержания:

«Исполнитель вправе расторгнуть договор управления в связи с существенным изменением обстоятельств в соответствии со ст. 450,451 ГК РФ».

2. Признать утратившими силу  приложения №№ 2,3,4,5 к Договору № _____  управления многоквартирным  домом от «01» августа 2010 г. Считать действительными  Приложения  №№ 2,3,4 к настоящему Соглашению.

3.Дополнительное соглашение   вступает   в   силу   с  момента  его   подписания.

4.Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № _____ управления многоквартирным  домом от «01» августа 2010 г.

5.Дополнительное соглашение может быть изменено или дополнено  по соглашению сторон.

6.Данное дополнительное соглашение не отменяет ранее подписанного Договора № ______ управления многоквартирным  домом от «01» августа 2010 г.

7.Настоящее соглашение  составлено  в  двух экземплярах  по одному  для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

| Собственники: № п/п кв. № п/п дома ФИО Подпись 1 Глава _____________ сельского поселения | Исполнитель: Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания» Сокращенное наименование: ООО «Волосовская управляющая компания» Юридический адрес: 188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Ленинградская, д.12 Почтовый адрес: 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 37 ИНН 4705049757 КПП 470501001 ОГРН 1104705001620, поставлено на учет в МФНС № 7 по Ленинградской области 08.06.2010г. ОКВЭД 70.32 – управление недвижимым имуществом Банковские реквизиты: р/с 40702810955400000317; к/с 30101810500000000653 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанка России», г. Санкт-Петербург телефон/факс (8-813-73) 215-16 Генеральный директор: Коврижных Владимир Александрович Главный бухгалтер: Гаврилова Марина Геннадьевна ______________ В.А. Коврижных. М.П. «01» мая 2011 г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

Перечень обязательных услуг по управлению многоквартирным домом.

1.	Организация   содержания   и   текущего   ремонта   общего   имущества собственников жилья.

- Устранение    аварий    на    инженерных    сетях    общего    имущества собственников жилья.

- Техническое  обслуживание    общих    коммуникаций,    технических устройств, а также технических помещений жилого дома.

- Содержание придомовой территории.

- Уборка лестничных клеток.

- Весенний и осенний осмотр зданий.

- Подготовка жилых домов к эксплуатации к ОЗП.

- Консервация системы отопления.

- Расконсервация системы отопления.

- Подготовка паспортов готовности жилого фонда к эксплуатации в ОЗП.

- Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления и
горячего водоснабжения.

- Промывка системы отопления и ГВС.

- Проверка, прочистка вентканалов и дымоходов.

- Герметизация инженерных вводов в дома.

- Замер сопротивления изоляции проводов.

- Хранение и ведение технической документации по многоквартирным
домам.

- Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту
многоквартирного   дома   с   подрядными   организациями,   осуществление контроля   за качеством выполненных работ.

- Предоставление устных разъяснений гражданам нанимателям,
собственникам   жилых   помещений   и   членам   их   семей)   о   порядке пользования       жилыми       помещениями       и       общим       имуществом многоквартирного дома.

- Осуществление регистрационного учёта граждан, в том числе выдача
справок формы N7, формы N9, бытовых характеристик.

- Информирование    граждан-Собственников    жилых    помещений    об изменении тарифов на жилищные услуги.

- Организация сбора, утилизация и вывоз ТБО.

- Организация       работ       по   техническому   обслуживанию    ВДГО.

- Начисление и сбор платы за жилищные услуги.

ООО «Волосовская управляющая компания» готова к предложениям собственников по выполнению дополнительных видов услуг в содержании общего имущества за дополнительную оплату по расчету.

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Совета депутатов

____________ сельского поселения

от ____________ года № ____

Тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов

| № п/п | Наименование | за 1 кв. м. общей площади квартиры, руб./месяц | за 1 кв. м. жилой площади квартиры руб./месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома, общих коммуникаций |  |  |
| 1.1 | В капитальных домах со всеми удобствами | 15-46 | 25-20 |
|  | в том числе текущий ремонт | 4-16 | 4-16 |
| 1.2 | В капитальных домах без одного или несколько видов удобств ( или центрального отопления, или ГВС, или водоотведения) | 14-16 | 22-88 |
|  | в том числе текущий ремонт | 3-93 | 3-93 |
| 2 | Дома без благоустройства с выгребными ямами | 11-07 | 17-24 |

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Совета депутатов

___________ сельского поселения

от ___________ года № _____

Ставки платы за найм жилого помещения по договору социального найма жилого помещения или иному договору найма жилого помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности

| Срок эксплуатации дома | Предельная ставка (рублей за кв. метр общей площади в месяц) |
| --- | --- |
| 20 лет и более | 2-27 |
| 15-20 лет | 2-75 |
| 10-15 лет | 3-73 |
| 5-10 лет | 4-70 |
| 1-5 лет | 5-67 |

Приложение № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и  текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  с полным благоустройством

|  | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Содержание помещений общего пользования |
| 1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю |
| 2. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | ежедневно |
| 3. Мытье л/площадок и маршей с моющим раствором | 1 раз в месяц |
| 4. Влажная протирка стен, дверей, чердачных лестниц | 1 раз в год |
| 5. Влажная протирка подоконников | 1 раз в неделю |
| 6. Мытье окон | 2 раза в год |
| 2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Подметание территории участка в летний период без осадков | Ежедневно, кроме выходных |
| 2. Подметание территории участка в летний период с сильными осадками | 1 раз в двое суток |
| 3. Стрижка газонов, подрезка кустов | Весенне-летний период |
| 4. Уборка мусора с газона | Ежедневно, кроме выходных |
| 5.Уборка мусора на контейнерных площадках | Ежедневно |
| 6. Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Ежедневно, кроме выходных |
| 7. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2см | Через 2 часа во время снегопада |
| 8. Посыпка территории песком в зимнее время | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | По мере необходимости |
| 2.Текущий ремонт кровель и фасадов | По графику подготовки зданий к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 3. Текущий ремонт просевшей отмостки | По графику подготовки зданий к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 4. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | 1 раз в год |
| 5.Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах | По мере необходимости |
| 6. Проверка и прочистка вентиляционных каналов | В соответствии с графиком |
| 7.Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования | По мере необходимости |
| 8. Проведение весеннего и осеннего осмотров инженерных коммуникаций и строительных конструкций жилых зданий | 2 раза в год |
| 4. Техническое обслуживание |
| 1. Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в системах электротехнических устройств | Систематически на системах электротехнических устройств. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в три года |
| 2. Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в системах отопления, водопровода (ГВС, ХВС) и канализации | Систематически на системах отопления, водопровода (ХВС, ГВС) и канализации |
| 3. Уборка чердачного и подвального помещений | 1 раза в год |
| 4. Аварийное обслуживание | Постоянно на системах отопления водоснабжения (ГВС, ХВС), канализации, электроснабжения и вентиляции |
| 5. Выполнение заявок населения | Срочные заявки - в течение суток Отложенные заявки - в течение недели |
| 6. Сбрасывание снега с кровель (в местах водоотводящих устройств) и козырьков над подъездами, сбивание наледи | По мере необходимости |
| 7. Дератизация | 2 раза в год |
| 5. Услуги вывоза бытовых отходов |
| 1. Вывоз твердых бытовых отходов | В соответствии с графиком |
| 2. Вывоз крупногабаритного мусора | В соответствии с графиком |