Подготовка к отопительному сезону 2012-2013гг.

ООО «Волосовская управляющая компания»                                                                               по состоянию на 01.09.2012г.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверждёнными Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 ООО «Волосовская управляющая компания» приступила к выполнению мероприятий для стабильного функционирования жилищного фонда в 2012-2013гг.

В соответствии с Приказом № 24 от 11мая 2012г. в ООО «Волосовская управляющая компания» создана комиссия по проверке готовности жилищного фонда к устойчивому функционированию в отопительный период 2012-2013 гг., которая  координирует работы на участках ЖХ и контролирует  качество выполненных работ.

На основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне 2010-2011 гг., на основании актов весеннего осмотра, проведённого после окончания отопительного сезона, разработаны планы-графики подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону и утверждены главами администраций сельских поселений Волосовского района Ленинградской области. Всего разработано планов графиков на 220 многоквартирных домов, расположенных на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области:

1. Губаницкое СП (п. Сумино, д. Торосово) -18домов;

2. Клопицкое СП (д. Клопицы) -7домов;

3. Калитинское СП (п. Калитино, д. Курковицы) -25домов;

4. Бегуницкое СП (д. Бегуницы) -17 домов;

5. Сельцовское СП (п. Сельцо) - 9домов;

6. Каложицкое СП (п. Каложицы, д. Ущевицы) -19 домов;

7. Изварское СП (д. Извара) -11домов;

8. Рабитицкое СП (д. Рабитицы) -10 домов;

9. Большеврудское СП (д. Б.Вруда) -15 домов;

10.Курское СП (п. Курск, д. Остроговицы) -13 домов;

11.Зимитицкое СП (п. Зимитицы) - 9домов;

12.Терпилицкое СП (д. Терпилицы) -11домов;

13.Сабское СП (д. Б.Сабск) -7 домов;

14.Кикеринское СП (п. Кикерино) - 44 дома;

15.Беседское СП (п. Беседа) - 5домов;

В многоквартирных домах, расположенных на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области, запланировано выполнить ремонт кровель, межпанельных швов, внутридомовых инженерных сетей.

Объём финансовых средств, установленных тарифами на текущий ремонт общего имущества, для подготовки к отопительному сезону жилищного фонда Волосовского района в ООО «Волосовская управляющая компания», составил  10 933 тыс. руб.

Всего запланировано выполнить:

- ремонт кровель -16 270 кв.м.

- межпанельных швов -10 000 пог.м.

- замену труб -1 764 пог.м.

- задвижек – 190 шт.

- вентилей - 2 062 шт.

- ремонт козырьков над входами в подъезды -23шт.

- ремонт дверных проёмов- 21шт.

После окончания и перед началом отопительного сезона 2012-2013гг. проведены работы по испытанию на прочность и плотность оборудования систем отопления и горячего водоснабжения, всего в 181 многоквартирных домах.

По состоянию на 01.09.2012 г. ООО «Волосовской управляющей компанией» проведены следующие работы:

На внутридомовых инженерных сетях холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и системе водоотведения проводится ревизия запорно-регулирующей арматуры.

- Сабское сельское поселение Б. Сабск:

- д.№8 на системе центрального отопления заменена труба ф32 -20 пог.м., произведён ремонт системы ГВС с заменой кранов ф15 -18 шт.,

- д.№9 на системе ГВС произведён ремонт запорно-регулирующей арматуры (краны ф20 – 18 шт., ф20 , ф15 – 28 шт.), на системе ХВС произведён ремонт кранов (ф25 – 2 шт.),

- д.№10 на системе ХВС произведена замена трубы ф76 - 3 пог.м., крана ф20 - 1 шт.,

- д.№11 на системе горячего водоснабжения заменена труба ф20 -12 пог.м, проведена ревизия запорной арматуры на системе ГВС (ф25 – 18 шт.), отопления ф20,15 – 50 шт.,

- д.№12 проведен ремонт системы ГВС и отопления с заменой кранов ф20,25 -32 шт., труб ф40 - 10 пог.м., ф76 -2.5 пог.м., ф25 – 20 пог.м.,

- Губаницкое сельское поселение д. Торосово

- д.№6 на системе центрального отопления заменены трубы ф57 -30пог.м., краны ф50 - 4шт.,  вентили ф15 - 30шт., ф25 -3шт.,

- д.№2 заменены фановые трубы  ф110 –5 пог.м., муфта ф110 –1 шт., отводы 45 ф110 – 3 шт., тройники ф110 – 2 шт., манжеты ф110 – 3 шт.

- Бегуницкое сельское поселение д. Бегуницы:

- д.№21 на системе горячего водоснабжения заменены трубы ф57 - 51пог.м, краны ф40,50 -2шт.,

- д.№22 заменена канализационная труба ф100 – 5 пог.м., муфта -2 шт., тройник ф100 - 1 шт.,

- д.№14 заменена фановая труба ф110 -2.5 пог.м., тройник ф110 - 1 шт., муфта ф110 - 1 шт.,

- д. №16 произведена замена задвижки ф50 на системе ГВС - 1 шт.,

- д. №25 произведена замена задвижки ф50 -1 шт. на системе ГВС,

- д.№11 на системе канализации заменена труба ф100 – 5 пог.м., ревизия -1 шт.,

- Терпилицкое сельское поселение д. Терпилицы:

- д.№11 на системе центрального отопления заменены трубы ф15,20,25 – 30 пог.м,  д.№9 ф57-10пог.м.;

- д.№5 заменены трубы на системе отопления ф50 -15 пог.м., ф20 -28 пог.м., заменены краны шаровые – 52 шт., переходники – 60 шт., заглушки – 16 шт.

- д.№10 проведена замена вентилей ф20 – 34 шт., заглушек – 15 шт., кранов – 8 шт., хомутов – 5 шт., переходников –50 шт., заменена труба на лежаке системы центрального отопления ф50 – 20 пог.м., на стояках системы отопления ф20 – 10 пог.м.,

- д.№7 на стояках системы центрального отопления заменены трубы ф20 – 5 пог.м., на лежаках заменены трубы ф50 – 12 пог.м.,

- д.№9 на стояках системы центрального отопления заменены трубы ф20 – 15 пог.м., на лежаках  заменены трубы ф50 – 10 пог.м.,

- д.№8 на стояках системы центрального отопления заменены трубы ф20 – 8 пог.м., на лежаках  заменены трубы ф50 –6 пог.м.,

- Каложицкое сельское поселение д. Ущевицы:

- д.№16 проведён ремонт системы канализации  с заменой  трубы ф110 - 3 пог.м,

- Каложицкое сельское поселение п. Каложицы

- д.№15 проведён ремонт системы ХВС и ГВС с заменой труб ф20 - 3 пог.м.

- Большеврудское сельское поселение д.Б.Вруда

- д.№4 произведена замена кранов на системе отопления ф15 – 4 шт., ф20 – 10 шт., замена трубы ф57 – 20 пог.м., ревизия запорно-регулирующей арматуры,

- д.№8 произведена замена кранов на системе ХВС, ГВС ф15 – 2 шт.,

- д.№9 произведена замена крана ф25 – 1 шт. на системе ГВС, ревизия задвижек – 5 шт.

- Клопицкое сельское поселение д. Клопицы

- д.№15 на системе отопления заменены вентили ф20 - 5 шт., сгоны ф20 - 5 шт., к/гайки ф20 - 5 шт., муфта ф20 - 5 шт., вентиль ф15 - 7 шт., сгон ф15 - 6 шт., к/гайка ф15 -6 шт., муфта ф15 - 6 шт.,

- д.№14 заменены трубы  ф32 - 1 пог.м., ф20 - 1 пог.м., вентиль ф20 - 1 шт., сгон ф20 - 1 шт., муфта ф20 - 1 шт., к/гайка ф20 - 1 шт., ф32 - 2 шт., муфта ф32 - 2 шт., на системе ХВС заменены трубы ф57 – 3 пог.м., ф20 – 2 пог.м.;

- д.№13 на системе отопления заменен кран ф20 – 1 шт., сгон ф20 – 1 шт., муфта ф20 – 1 шт.,к/гайка ф20 – 1 шт.;

- д.№3  произведена замена задвижек ф50 – 2 шт.

- д.№1 заменены трубы на системе отопления ф57 – 3 пог.м.,отводы ф57 – 4 шт., кран; шаровый ф57 – 2 шт., кран ф20 – 1 шт., сгон ф20 – 1 шт.

- Зимитицкое сельское поселение п.Зимитицы

- д.№2 проведен ремонт системы ХВС с заменой  трубы ф15 - 5 пог.м., вентиля ф15 - 1 шт., муфты, сгона, к/гайки - по 1 шт.,

- д.№4 замена стояка ХВС труба ф20 - 5 пог.м.,

- д.№5 замена крана ф15 - 1 шт. на системе ХВС.

- Рабитицкое сельское поселение д.Рабитицы

- д.№21 произведена замена вентиля ф15 - 1 шт.,

- д.№14 заменены вентили ф25- 3 шт., ф15 - 2 шт., ф50 - 2 шт., сгоны ф25 - 3 шт., ф15 - 2 шт., ф50 - 2 шт., муфты ф25 - 3 шт., ф15 - 2 шт., ф50 - 2 шт.,

- д.№13 произведена замена вентилей ф40 - 1 шт., ф15 - 1 шт., муфты ф40 - 1 шт., ф15 - 1 шт., к/гайки ф40 - 1 шт., ф15 - 1 шт., сгонов ф40 - 1 шт., ф15 - 1 шт.

- д.№11 произведена  замена крана на стояке ф15 - 1 шт.,   вентилей ф32 - 1 шт., ф15 - 1 шт., сгонов ф32 - 1 шт., ф15 - 1 шт., муфт ф32 - 1 шт., ф15 - 1 шт.,

- д.№10 произведена замена вентилей ф20 - 3 шт.,

- д.16 произведена замена задвижек ф50 - 2 шт.

- Беседское сельское поселение п.Беседа

- д.№3 произведена замена трубы ф15 – 1 пог.м. на системе ХВС, замена вентиля на системе отопления ф25 – 2 шт.,

- д.№5 замена отвода на системе ХВС,

- д.№2 замена трубы ф20 – 3 пог.м.,

- д.№4 произведена замена вентилей на системе отопления ф15 – 4 шт.

- Изварское сельское поселение д.Извара

- д.№1 произведена замена канализационной трубы на стояке  ф110 – 1 пог.м., муфта ф110 – 1 шт., замена трубы на стояке ГВС ф25 - 3 пог.м., сгоны ф25 - 2 шт., муфты ф25 - 2 шт.,  к/гайка ф25 - 1 шт.,

- д.№2  произведена замена задвижки на системе отопления ф80 – 1 шт.,

- д.№4 заменен кран на системе отопления ф80 – 1 шт.,

- д.№5 заменены вентили на системе отопления ф80 – 2 шт., краны ф20 – 2 шт., заменены трубы на лежаке отопления ф50 – 3 пог.м., ф32 – 3 пог.м., отводы  на полотенцесушителе ф20 – 2 шт., кран ф15 – 1 шт.,

- д.№6 на системе отопления заменена труба ф50 – 2 пог.м., кран ф20 – 1 шт., муфта ф20 – 1 шт., вентиль ф25 – 1 шт., заменен вентиль на стояке ХВС ф15 – 1 шт.,

- д.№8 заменены вентили на системе отопления ф50 – 4 шт., ф15 – 1 шт., заменены трубы на лежаке отопления ф50 – 10 пог.м.,

- д.№9 заменена труба на полотенцесушителе ф15 – 2 пог.м..,

- д.№10 проведена замена вентилей на системе отопления ф80 – 2 шт., ф40 – 2 шт., сгоны ф40 – 2 шт., муфты ф40 – 2 шт., удлинители ф40 – 4 шт.

- д.№11 заменены вентили на системе отопления ф20 – 2 шт., ф15 – 1 шт., ф50 – 1 шт., ф32 – 1 шт., удлинители ф32, 50 – по 2 шт., сгоны ф50 – 2 шт.

- Калитинское сельское поселение

- д.№1 проведен ремонт задвижки на системе отопления  ф80 - 2 шт.,  заменен сгон ф20 - 1 шт., к/гайка ф20 - 1 шт., муфта ф20 - 1 шт., вентиль ф25 -2 шт., муфта ф25 - 2 шт., к/гайка ф25 - 2 шт., сгон ф25 - 4 шт.,

- д. №3  на системе ГВС заменены вентили, сгоны, муфта ф15 - 1 шт.,

- д. №6  на системе канализации заменена труба ф110 - 2 пог.м., переход ПВХ - 2 шт.

- Кикеринское сельское поселение п. Кикерино

- Курковицкое шоссе д.№3  проведен ремонт системы отопления с заменой трубы ф25 - 4.5 пог.м., крана ф20 - 1 шт., вентилей ф15 - 8 шт., сгонов ф15 - 1 шт., муфты ф20 - 1 шт., к/гайки - 1 шт., переходник ф20 - 2 шт., ф15 - 1 шт.

- Курское сельское поселение п.Курск

- д. №1  заменен кран на стояке системы ХВС., труба ф100 - 2 пог.м., труба ф15 - 2 пог.м., заменена запорная арматура на стояке отопления,

- д.№3 проведен ремонт системы отопления с заменой трубы ф20 - 4 пог.м., ф50 – 16 пог.м., кранов ф20 - 14 шт., ф15 - 7 шт.,  переходников ф20 - 14 шт.,  к/гаек ф20 - 14 шт., муфт ф20 - 14 шт., резьба ф15 - 7 шт., проведена замена запорной арматуры на  стояке ХВС;

- д. №4 на лежаке системы ХВС заменены трубы ф25 - 2.5 пог.м., ф15 - 0.5 пог.м., вентили ф25 - 1 шт., переходники  ф25 - 1 шт., муфта ф25 - 1 шт., контрогайка ф25 - 1 шт., сгоны ф25 - 1 шт., резьба ф15 - 2 шт., заглушки  ф15 - 2 шт., на системе ГВС заменена  труба ф25 - 5.5 пог.м., кран ф25 - 1 шт., переходники ф15 - 1 шт., пробки ф15 - 1 шт., сгоны ф25 - 1 шт., к/гайки ф25 - 1 шт., муфта ф25 - 1 шт., замена труба на стояке системы ХВС ф15 - 3.5 пог.м.;

- д. №2 - на системе отопления заменены переходники ф15 - 6 шт., вентили ф15 - 6 шт., замена трубы на стояке ХВС ф25 - 3,4 пог.м.;

- д. №5 заменена труба на стояке ХВС ф20 - 3.5 пог.м.;

- д. №6  на лежаке системы ХВС заменена труба ф50 - 6 пог.м., ф100 - 3 пог.м., кран ф25 - 1 шт., проведен ремонт системы отопления  с заменой  кранов ф20 - 5 шт., ф15 - 5 шт., сгонов ф20 - 5 шт., к/гайки ф20 - 5 шт.,  муфты ф20 - 5 шт., резьба ф20 - 5 шт., ф15 - 5 шт.

Отремонтировано кровель, всего – 17 649,8кв.м:

- Большеврудское сельское поселение д.Б.Вруда

- д.№7- 475кв.м;

- Сабское сельское поселение д.Б.Сабск

- д.№10 - 930 кв.м.,

выполнено  устройство  парапетов

- д.№9-22п.м,

- д.№11-30п.м, д.№12-20п.м.

- Изварское сельское поселение д.Извара

- д.№8 - 850 кв.м;

- Калитинское сельское поселение п.Калитино

- д.№5 - 760кв.м,

- д.№16 - 430кв.м,

- д.№20 - 610кв.м;

- Клопицкое сельское поселение д.Клопицы

- д.№1- 42,8кв.м,

- д.№4-3кв.м,

- д.№2-50кв.м;

- Курское сельское поселение п.Курск

- д.№4-880кв.м,

- д.№8-200кв.м;

- д.2 – 3 кв.м.

- д.Остроговицы

- д.№1- 570кв.м;

- д.4.-26кв.м;

- Рабитицкое сельское поселение д.Рабитицы

- д.№8 - 560кв.м,

- д.№11- 570кв.м,

- д.№16 - 60кв.м, выполнено устройство карнизных свесов из оцинкованного железа -22кв.м.

- Сельцовское сельское поселение п.Сельцо

- д.№3 - 220кв.м,

- д.№4-350кв.м,

- д.№18-350кв.м,

- д.№23-650кв.м.

- Калитинское сельское поселение д. Курковицы

- д.№1-100кв.м,

- д.№3-1030кв.м,

- д.№7- 450кв.м.

- Кикеринское сельское поселение п.Кикерино

- 2-й квартал д.№5-50кв.м, д.№1-50кв.м, д.№3-150кв.м, д.№4- 20кв.м,

- ул. Заводская д.№4-200кв.м,

- Курковицкое шоссе д.№3-700кв.м, д.№11-150кв.м.

- Губаницкое сельское поселение д.Торосово

- д.№6-200кв.м,

- д.№5-1100кв.м.

- Каложицкое сельское поселение д. Ущевицы

- д.№19-760кв.м.

- п. Каложицы

- д.№15 – 10 кв.м.

- Губаницкое сельское поселение п. Сумино

- д.№70-60кв.м,

- д.№68-1030кв.м.

- Курское сельское поселение

- п.Курск д.№8-200кв.м,

- д. Остроговицы д.№1-570квм, д.№4-880кв.м.

- Сабское сельское поселение д.Б.Сабск

- д.№9-40кв.м,

- д.№10-930кв.м,

- д.12-100кв.м,

- д.№14-80кв.м.

- Бегуницкое сельское поселение д. Бегуницы

- д.№13 – 80 кв.м.,

- д.№19 – 10 кв.м.,

- д.№12 – 60 кв.м.

- Терпилицкое сельское поселение д. Терпилицы

- №8 – 50 кв.м.

Выполнена герметизация  межпанельных швов, всего – 6176 п.м.

- Сельцовское сельское поселение п.Сельцо

- д.№2-138п.м,

- д.№7-386п.м,

- д.№8-391п.м,

- д.№11-129п.м,

- д.№18-153п.м,

- д.№23-68п.м.,

- Всего - 1265 п.м.

- Бегуницкое сельское поселение д. Бегуницы

- д.№26-200п.м,

- д.№23-100п.м,

- д.№17-50п.м,

- д.№11-199п.м,

- д.№12-60п.м,

- д.№20-617п.м,

- д.№14-402п.м,

- д.№13-232 п.м,

- д.№19-490п.м,

- Всего - 2350п.м.

- Каложицкое сельское поселение д. Ущевицы

- д.№19-35п.м,

- д.№20-40п.м,

- д.№21-327п.м,

- д.№22-298п.м,

- Всего -700п.м.

- Губаницкое сельское поселение д. Сумино

- д.№72-122п.м,

- д.№70-618п.м,

- д.№68-685п.м,

- д.74-436п.м,

- Всего-1861п.м.

Установлены козырьки над входами в подъезды

- Калитинское сельское поселение п. Калитино

- д.№7-2шт.,

- д.№8-1шт.,

- д.№3-1шт.,

- проведен ремонт козырьков в д.№6, д.№16 подъезд №1, дом №17 подъезд №2.

- Каложицкое сельское поселение

- д. Ущевицы проведён ремонт козырьков д.№13 подъезд №2., д.№15 подъезд №1

- п. Каложицы проведён ремонт козырька д.№22 подъезд №1

Установлены дверные блоки - 8 шт.

- Губаницкое сельское поселение п. Сумино

- д.№70-1шт.

- Большеврудское сельское поселение д. Б.Вруда

- д.№4-1шт.

- Рабитицкое сельское поселение д.Рабитицы

- д.№№11,13, 14 – 3шт.

- Сельцовское сельское поселение п.Сельцо

- д.№№3,4,6- 3шт.;

Проведён ремонт водоотводящей системы

- Губаницкое сельское поселение д. Торосово

- д.№№1,2- 150п.м.

- Сельцовское сельское поселение п. Сельцо

- д.№№6,7,8 -150п.м.

- Курское сельское поселение п. Курск

- д.№№1,2,3- 45п.м.

- Бегуницкое сельское поселение д.Бегуницы

- д.26 – 12.5 пог.м.

Проведён косметический ремонт подъездов

- Изварское сельское поселение д. Извара

- д.№5 - подъезд №1,

- д.№2-подъезд №4,

- д.2- подъезд №1

- Большеврудское сельское поселение д.Б.Вруда

- д.№4- подъезд №2,

- д.№1-подъезд№1,

- д.№9 - подъезд№2

- Сабское сельское поселение д.Б.Сабск

- д.№14- подъезд №1 и №3

- Губаницкое сельское поселение д. Торосово

- д.№1-подъезд№2

- Бегуницкое сельское поселение д.Бегуницы

- д.№13- подъезд №3

- Каложицкое сельское поселение

- д.№15 – подъезд №1

Проведён ремонт входов в подвальные помещения

- Сельцовское сельское поселение п. Сельцо

- д.№№2,3,4

- Большеврудское сельское поселение д. Б.Вруда

- д.№№4,8.

В соответствии с графиком проведены  работы по прочистке проверке вентканалов и дымоходов во всех многоквартирных домах.

В апреле 2012г. проведена дератизация подвальных помещений в 161 многоквартирных домах.

В соответствии с графиком  на участках ЖХ Каложицы, Ущевицы, Зимитицы, Беседа, Сельцо, Сабск, Клопицы, всего в 56 многоквартирных домах, проведены работы по замеру сопротивления изоляции жилого фонда.

В настоящее время продолжаются работы по текущему ремонту многоквартирных домов расположенных на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Генеральный директор                                                                               В.А.Коврижных

исп.Адамук Т.А.