Отчёт о выполненных работах  ЖХ  п. Сельцо

за 2011 год

С 01.08.2010г. собственниками жилых помещений многоквартирных домов  п.Сельцо с ООО «Волосовская управляющая компания» заключены договора управления многоквартирными домами.

На  обслуживании ООО «Волосовская управляющая компания» в п.Сельцо  находится                     9 многоквартирных домов №2, 3, 4, 6, 7, 8,11, 18, 23, общей площадью обслуживания 28 327,9кв.м.

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных конструкций  и внутридомовых инженерных  систем  в жилых домах п.Сельцо  провела комплекс  строительных и организационно-технических мероприятий, выполнила  текущий ремонт,  заявления жителей, поступившие в управляющую компанию, приняты к производству.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Сельцовское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Сельцовское сельское поселение от 21.01.2011 года №61 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г. было начислено населению  п.Сельцо   на содержание жилья 5 055 982.97руб., оплачено населением  4 702 784.84руб., в том числе текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  начислено   населению  1 360 257.34 руб., оплачено населением  за текущий ремонт1 265 233.24 руб.

Всего долг населения по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил - 525 406.64руб.

Для  управления многоквартирными домами   управляющей компанией заключены договора:

-с ООО «Профспецтранс», для предоставления услуг населению  по вывозу твёрдо бытовых отходов (ТБО)  и крупногабаритного мусора (КГМ).

ТБО начислено населению 476 918.51руб., оплачено 443 890.60 руб.

КГМ начислено населению  30 129.05 руб., оплачено 28 034.04 руб.

-с  ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» на обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО), в соответствии с графиком обслуживание ВДГО  производится  1 раз в 3 года.

ВДГО начислено населению 120 315.60 руб., оплачено 111 913.27 руб.

-с администрацией МО Сельцовское  сельское поселение по сбору денежных средств за наем жилого помещения, начислено за найм населению 200 038.66 руб., оплачено 180 142.60 руб.

- с  ОАО «Петербургская сбытовая компания», оплачено за пользование  общедомовым  освещением 60 914.23 руб.

-с расчётно-кассовым центром ООО «Городское хозяйство».

Жителям предоставляются услуги в соответствии с договором управления: уборка лестничных клеток, уборка придомовой территории, проведение осмотров и текущих  ремонтов, на  участке ЖХ  Сельцо  организованы работы паспортного стола и кассы по оплате квартплаты, организована круглосуточная работа диспетчерской (т.22-211).

Для безопасности производства  выполняются требования Правил Охраны Труда и Техники Безопасности, были приобретены средства индивидуальной защиты, спецодежда, необходимое оборудование и инструменты для выполнения работ.

Специалисты управляющей компании имеют допуски на производство работ с повышенной опасностью.

В  соответствии со стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими  деятельность в сфере управления многоквартирными домами  (Постановление  Правительства РФ от 23 сентября  2010г. №731) управляющей компанией открыт официальный сайт                        www.vyk-volosovo.moy.su, на котором представлена информация в соответствии со стандартом.

ООО «Волосовская управляющая компания» является членом СРО, Некоммерческое Партнёрство Саморегулируемая Организация Строителей «СтройРегион».

Согласно, прошедшему первое чтение, законопроекту №435903-5 «О внесении изменений в ЖК РФ…» управлять многоквартирными домами будут только компании - члены саморегулируемых  организаций.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспортов  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, были  разработаны планы-графики подготовки многоквартирных домов п.Сельцо к отопительному сезону и утверждены главой администрации МО Сельцовское сельское поселение. В соответствии с планами-графиками были выполнены в каждом многоквартирном доме п.Сельцо (в 9 многоквартирных домах) следующие работы:

- дератизация подвальных помещений  работы выполнены подрядной организацией в лице индивидуального предпринимателя Лебедевой К.В., на сумму 1500 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму18 000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 4 950 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения график проведения работ был согласован с  филиалом «ВКС» ОАО «Тепловые сети» и заключен с данной  Ресурсоснабжающей организацией  договор на  оплату  ресурсов для выполнения указанных мероприятий, на сумму 9000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 8500 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, заменено вентилей 57  шт., задвижек  4 шт., труб 165,5 пог.м, восстановлено отопление в подъездах домов №18, 23, 8.

- текущий ремонт кровель проведен в следующих домах:

№3 – 90 кв.м., №4 -500 кв.м.,  №18– 300кв.м, №23-100 кв.м. Всего –990кв.м.

- ремонт системы электроснабжения

проведены  работы по замене светильников, розеток, выключателей, эл.автоматов , лампочек.

-проведены   другие  виды работ

по удалению наледи и сосулек с крыш и козырьков домов, по уборке подвальных помещений, по ремонту  оконных и дверных заполнений, по остеклению оконных рам в подъездах, в доме №6 по очистке  чердачного помещения и ремонту вентшахт, по установке    дверных блоков в домах № 2, 3, 4.

Выполнено282 заявок  населения.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлены паспорта готовности многоквартирных домов и представлены в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

В настоящее время жилой фонд п.Сельцо обеспечен холодным,  горячим водоснабжением и отоплением, возникающие проблемы на внутридомовых инженерных сетях  решаются и устраняются специалистами управляющей компании.

В перспективе работы  ООО «Волосовская управляющая компания» является дальнейшее развитие деятельности по управлению многоквартирными домами Волосовского района и улучшение качества предоставляемых жилищных услуг населению. Общество планирует продолжать свою деятельность таким образом, чтобы потребности предприятия полностью соответствовали его возможностям, чтобы объем и качество предоставляемых услуг и работ соответствовал запросам населения, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

Отчёт о выполненных работах ЖХ Сельцо за 2011г.

многоквартирный  дом  №2

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Сельцовское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Сельцовское сельское поселение от 21.01.2011 года №61 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД № 2 п.Сельцо на содержание жилья 385 945.00руб.,  оплачено  населением 347 321.92руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 103 834.31руб., оплачено населением  за текущий ремонт 93 443.19руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 45 204.37руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №2  п. Сельцо к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО  Сельцовское сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №2 п. Сельцо следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 221.67 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, заменены  вентили ф15 – 1 шт., ф20-2шт., ф25 – 3 шт., использованы муфты, гайки, контрогайки,  по 2 шт., трубы  ф50 – 4 пог.м., ф32-4 пог.м.,  ф20 – 3 пог.м.  Сметная стоимость работ составила 8 456.9 руб.

-ремонт системы электроснабжения

Заменены: лампы – 9 шт., патроны для ламп – 1 шт. Сметная стоимость работ составила 200 руб.

-проведены   другие  виды работ

Заменены:  дверной блок – 1 шт. Сметная стоимость работ составила 4 809.91 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №2  п. Сельцо и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ Сельцо за 2011г.

многоквартирный  дом  №3

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Сельцовское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Сельцовское сельское поселение от 21.01.2011 года №61 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №3 п. Сельцо на содержание жилья 390 688.42  руб.,  оплачено  населением 337 790.86 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16 руб. было начислено населению 105 110.48 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 90 878.96 руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 77 527.00руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №3 п. Сельцо к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Сельцовское сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №3 п. Сельцо следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 170 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены:   муфты ф20 – 2 шт.,  к/гайки ф20 – 2 шт., труба ф25 – 4 пог.м.,  вентиль 25 – 1 шт. Сметная стоимость работ составила 2050 руб.

-ремонт системы электроснабжения

Заменены: кабель АВВГ – 5 шт.,  розетки – 2 шт.,  лампы – 10 шт., патрон для ламп – 1 шт., выключатель – 1 шт.  Сметная стоимость работ составила 500 руб.

- текущий ремонт кровель   проведён в объёме  – 90  кв.м.  Сметная стоимость работ составила 53 684.1руб.

- проведены другие виды работ

изготовлена и установлена входная дверь в подвальное помещение подъезда №2, сметная стоимость работ составила 4 809.91 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №3 п. Сельцо и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ Сельцо за 2011г.

многоквартирный  дом  №4

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Сельцовское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Сельцовское сельское поселение от 21.01.2011 года №61 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №4 п.Сельцо на содержание жилья 389 267.82руб.,  оплачено  населением 360 636.57руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 104 728.28руб., оплачено населением  за текущий ремонт 97 025.35руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 39 310.76руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №4 п. Сельцо к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Сельцовское  сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №4 п. Сельцо следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 160 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: трубы  ф15 – 2 пог.м.,  ф25 – 10.1 пог.м., сгоны ф15 – 2 шт., ф32 – 2 шт.,  муфты ф15 – 2 шт., ф32 – 1 шт.,  к/гайки ф15 – 2 шт., вентиль ф25 – 8 шт., отвод ф32– 4 шт. Сметная стоимость работ составила  8 254.69 руб.

-ремонт системы электроснабжения

Заменены: автом.выключ. – 2 шт., кабель АВВГ – 5 пог.м., лампы – 13 шт.,  патроны для ламп – 1 шт.,  выключатель – 2 шт., светильники НББ – 1 шт. Сметная стоимость работ составила 1000 руб.

- текущий ремонт кровель

проведён в объёме  – 500 кв.м. Сметная стоимость работ составила  119 298.16руб.

-проведены   другие  виды работ

Установлен дверной блок – 1 шт. сметная стоимость работ составила  4 890.91 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №4 п. Сельцо и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ Сельцо за 2011г.

многоквартирный  дом  №6

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Сельцовское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Сельцовское сельское поселение от 21.01.2011 года №61 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №6 п.Сельцо на содержание жилья 405 101.97руб.,  оплачено  населением 379 491.11руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 108 988.29руб., оплачено населением  за текущий ремонт 102 097.96руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 38 546.23 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №6 п. Сельцо к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО  Сельцовское  сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №6 п. Сельцо следующие работы:

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, заменены задвижка ф100-1шт,  вентиль ф15 – 1 шт., муфта ф15 – 1 шт.,  к/гайка 15 – 2 шт. Сметная стоимость работ составила 7 000 руб.

-ремонт системы электроснабжения

Заменены: плавкие вставки – 8 шт., лампы – 13 шт. Сметная стоимость работ составила   300 руб.

-проведены   другие  виды работ

ремонт вентшахт -12шт., из них одна  вент.шахта  восстановлена полностью, ремонт слуховых окон, остекление оконных проёмов, проведена уборка  чердачного помещения. Сметная стоимость работ составила     93 905 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №6 п. Сельцо и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ Сельцо за 2011г.

многоквартирный  дом  №7

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Сельцовское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Сельцовское сельское поселение от 21.01.2011 года №61 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №7 п. Сельцо на содержание жилья 721 472.05руб.,  оплачено  населением 671 824.49руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16 руб. было начислено населению 194 104.22руб., оплачено населением  за текущий ремонт 180747.09руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 77 370.94руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №7 п. Сельцо к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Сельцовское сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №7 п. Сельцо следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 260 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, восстановлена система отопления в подъездах,  изготовлено  и установлено  5 отопительных приборов, использованы  труба  ф100 – 10 пог.м., труба ф25 – 10 пог.м.,  вентили  ф25 – 2 шт.,  сгоны ф15 – 2 шт., ф25 – 2 шт., муфты ф15 – 3 шт., ф25 – 1 шт.,  к/гайки ф15 –2 шт. Сметная стоимость работ составила   29 250 руб.

-ремонт системы электроснабжения

Заменены: плавкие вставки –21 шт.,  лампы – 27 шт., патроны для ламп – 4 шт. Сметная стоимость составила  2500руб

-проведены   другие  виды работ

восстановлены металлические свесы на крыше -10пог.м, сметная стоимость работ составила            6 500 руб.

косметический ремонт подъезда №4, стоимость работ составила 16 500руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №7 п.Сельцо  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах в ЖХ Сельцо за 2011г.

многоквартирный  дом  №8

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Сельцовское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Сельцовское сельское поселение от 21.01.2011 года №61 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №8 п. Сельцо на содержание жилья 504 679.24 руб.,  оплачено  населением 464 603.88 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 153 656.96руб., оплачено населением  за текущий ремонт 146 195.11руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 57 235.20руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №78  п. Сельцо  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Сельцовское сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №8 п. Сельцо следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 235руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, восстановлена система отопления в подъездах (установлены чугунные секции),   заменены   трубы  ф15 – 20 пог.м.,  ф76 – 11 пог.м.,  ф50 – 4 пог.м.,  сгоны, муфты, контрогайки  ф15  по 8  шт., задвижки ф80-2шт.,  сгоны   ф32 – 2 шт., муфты  ф32 – 2 шт., ф25 – 2 шт. Сметная стоимость работ составила  31 000руб.

-ремонт системы электроснабжения

Заменены: плавкие вставки – 22 шт.,  лампы – 3 шт., выключатели – 2 шт.  Сметная стоимость работ составила 700 руб.

-другие виды работ

изготовлена и установлена оконная рама в подъезде №4, сметная стоимость работ составила                    5 100руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №8  п. Сельцо и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ Сельцо за 2011г.

многоквартирный  дом  №11

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Сельцовское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Сельцовское сельское поселение от 21.01.2011 года №61 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №11 п. Сельцо на содержание жилья 571 132.36 руб.,  оплачено  населением 543 397.16руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 153 656.96руб., оплачено населением  за текущий ремонт 146 195.11руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 44 152.23 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения  отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №11п. Сельцо к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Сельцовское сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №11п. Сельцо следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 235руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: вентиль ф15 – 8 шт., муфты ф15 – 8 шт., ф25 – 3 шт,   сгоны  ф15 – 11 шт., ф25 – 5 шт..,  трубы  ф15 – 12 пог.м., ф25 – 10 пог.м.,    ф110 – 3 пог.м., ф108 – 10 пог.м.,   переход ПВХ – 2 шт., отвод ПВХ – 4 шт., к/гайка 25 – 3 шт., в подъездах восстановлена система отопления. Сметная стоимость работ составила 46 100 руб.

-ремонт системы электроснабжения

Заменены: плавкие вставки – 43 шт.,  кабель АВВГ – 26 пог.м., выключатели – 4 шт., розетки – 2 шт.,  лампы – 27 шт.,  провод ПВС – 10 пог.м. Сметная стоимость работ составила  1 900 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №11п. Сельцо и представлен в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ Сельцо за 2011г.

многоквартирный  дом  №18

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Сельцовское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Сельцовское сельское поселение от 21.01.2011 года №61 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №18 п. Сельцо на содержание жилья 588 435.83руб.,  оплачено  населением 559 461.06 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 158 312.27руб., оплачено населением  за текущий ремонт 150 516.93руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 38 202.83руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №18 п.Сельцо  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Сельцовское сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №18 п.Сельцо следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 200руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

восстановлено  отопление  в подъездах,  заменены  сгоны ф15 – 6 шт.,  ф25 – 4 шт.,  муфта ф15 – 8 шт., ф25 – 4 шт., к/гайка ф15 – 6 шт., ф25 – 6 шт., ф20 – 1 шт., вентиль ф15 – 5 шт.,  труба ф32 – 10 пог.м.,  ф15 – 2 пог.м., фитинги – 4 шт. Сметная стоимость работ составила     35 800 руб.

-ремонт системы электроснабжения

восстановление освещение в подъезде №2, заменены  выключатель – 7 шт.,  лампы – 17 шт.,  авт.выключ. – 13 шт., провод АПВ – 20 пог.м., розетка – 1 шт., провод ПВС – 10 пог.м. Сметная стоимость работ составила 4 028.48 руб.

- текущий ремонт кровель

проведён в объёме  – 300 кв.м. Сметная стоимость работ составила  185 097.83руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №18 п. Сельцо и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ Сельцо за 2011г.

многоквартирный  дом  №23

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории           МО Сельцовское сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Сельцовское сельское поселение от 21.01.2011 года №61 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №23 п. Сельцо на содержание жилья 1 099 260.28руб.,  оплачено  населением 1 038 257.89руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 295 744.05руб., оплачено населением  за текущий ремонт 279 332.02руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 107 857.08руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №23 п. Сельцо к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Сельцовское сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №23 п. Сельцо следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 420 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, проведен ремонт системы холодного водоснабжения , заменены   вентили ф20 – 3 шт., ф15 – 5 шт., муфты ф20 – 2 шт., ф15 – 5 шт.,  к/гайка ф20 – 2 шт.,  трубы  ф76 – 50 пог.м., ф15 – 11.9 пог.м., ф20 – 15.9 пог.м.,  задвижка ф80 – 1 шт., фланец  ф80 – 2 шт., сгоны ф15 – 3 шт., фитинги – 4 шт., в  подъездах восстановлена система отопления. Сметная стоимость работ составила 90 188.97 руб.

-ремонт системы электроснабжения

Заменены: плавкие вставки – 15 шт.,  кабель АВВГ – 20 пог.м., авт.выкл. – 1 шт.,  выключатели – 1 шт.,  лампы – 33 шт., светильник НББ – 1 шт., провод ПВС – 30 пог.м., проведён ремонт распределительного эл.щита.  Сметная стоимость работ составила 9 050 руб.

- текущий ремонт кровель

проведён в объёме  – 100 кв.м. Сметная стоимость работ составила 59 649.09 руб.

- другие виды работ

проведена уборка чердачного помещения,  на вентиляционных продухах произведён монтаж       сеток, сметная стоимость работ составила  8 500руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №23 п. Сельцо и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.