Отчёт о выполненных работах  ЖХ  д. Сумино

за 2011 год

С 01.08.2010 г. собственниками жилых помещений многоквартирных домов  д. Сумино  с ООО «Волосовская управляющая компания» заключены договора управления многоквартирными домами.

На  обслуживании  ООО «Волосовская управляющая компания» в д. Сумино  находится          11 многоквартирных домов №№ 46, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74.

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных конструкций  и внутридомовых инженерных  систем  в жилых домах д. Сумино провела комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполнила  текущий ремонт, заявления жителей, поступившие в управляющую компанию, приняты к производству.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов  МО Губаницкое   сельское  поселение  от 21.01.2011 года № 84  и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.,  в капитальных домах без одного или нескольких удобств  (с НДС) 14.16 руб., в том числе текущий ремонт 3.93 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г. было  начислено  населению  д. Сумино на содержание жилья 4 377 457.46 руб., оплачено населением  3 816 355.80 руб., в том числе текущий ремонт  по тарифам  4,16 руб. и 3,93 руб.  начислено   населению   1 177 707.42 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 1 026 749.10 руб.

Всего долг населения по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил - 802 894.32 руб.

Для  управления многоквартирными домами  управляющей компанией заключены договора:

-с  ООО «Профспецтранс»,  для предоставления услуг населению  по вывозу твёрдо бытовых отходов (ТБО)  и крупногабаритного мусора (КГМ).

ТБО начислено населению 413 538.14 руб., оплачено 362 834.43 руб.

КГМ начислено населению  26 122.30 руб., оплачено 22 895.74 руб.

-с ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» на   обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО), в соответствии с графиком обслуживание производится  1 раз в 3 года.

ВДГО начислено населению 99 693.44руб.,  оплачено 86 866.87 руб.

-с администрацией МО Губаницкое сельское поселение по сбору денежных средств за наем жилого помещения, начислено за найм  населению 200 115.59руб., оплачено 169 893.30 руб.

- с  ОАО «Петербургская  сбытовая  компания», произведена оплата   за расход  электроэнергии  в  общедомовых  помещениях в сумме   60 914.23 руб.

- с расчётно-кассовым центром ООО «Городское хозяйство».

Жителям предоставляются услуги в соответствии с договором управления: уборка лестничных клеток, уборка придомовой территории, проведение текущих  ремонтов, на  участке ЖХ Сумино   организованы работы паспортного стола и кассы по оплате квартплаты, организована круглосуточная работа диспетчерской.

Специалисты управляющей компании имеют допуски на производство работ с повышенной опасностью.

В  соответствии со стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими  деятельность в сфере управления многоквартирными домами  (Постановление  Правительства РФ от 23 сентября  2010г. №731)  управляющей компанией открыт официальный сайт                        www.vyk-volosovo.moy.su, на котором представлена информация в соответствии со стандартом.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспортов  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, были  разработаны планы-графики  подготовки многоквартирных домов д. Сумино к отопительному сезону и утверждены главой администрации МО Губаницкое   сельское поселение. В соответствии с планами-графиками были выполнены в каждом многоквартирном доме  д. Сумино (в 11 многоквартирных домах) следующие работы:

- дератизация подвальных помещений,  работы выполнены подрядной организацией в лице индивидуального предпринимателя Лебедевой К.В., на сумму 1 300 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 22 000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 6 050 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения,  график проведения работ был согласован с  филиалом «ВКС» ОАО «Тепловые сети» и заключен с данной  Ресурсоснабжающей организацией  договор на  оплату  ресурсов для выполнения указанных мероприятий, на сумму 11 000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 6050 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры,  заменено вентилей 62  шт., задвижек 20 шт., труб 240 пог.м, другой  запорной арматуры -240 единицы., установлено 6 манометров, восстановлено отопление в подъезде№1 в доме №60.

- текущий ремонт кровель  проведен в следующих домах:

№70-1000 пог.м.,  №64-100кв.м., №68-150кв.м., №74-10 кв.м.,  в доме №62 проведён капитальный ремонт кровли за счёт собственников жилых помещений-404кв.м.  Всего – 1664  кв.м.

- герметизация межпанельных швов  проведена в домах:  №66-180 пог.м.

- ремонт системы электроснабжения

В домах были заменены автоматич. выключатели, пакетные выключатели, кабель, розетки, светильники, лампочки и др.

- другие  виды работ

Установлены:  дверные блоки - 10шт., козырьки  над входом в подъезд -1шт.(д.№68), проведён  ремонт крылец-6 шт., проведена очистка подвальных помещений (№64,70),  ремонт лестничных маршей, проведено остекление и замена оконного блока в доме №72.

Во всех домах     проведены  работы по удалению наледи и сосулек с крыш и козырьков домов, по уборке подвальных помещений, по ремонту  оконных и дверных заполнений, по остеклению оконных рам в подъездах и другие виды работ.

Выполнено  655  заявок от населения.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлены паспорта готовности многоквартирных домов и представлены в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

В настоящее время жилой фонд  п. Сумино  обеспечен холодным,  горячим водоснабжением и отоплением, возникающие проблемы на внутридомовых инженерных сетях  решаются и устраняются специалистами управляющей компании.

В перспективе работы  ООО «Волосовская управляющая компания» является дальнейшее развитие деятельности по управлению многоквартирными домами Волосовского района и улучшение качества предоставляемых жилищных услуг населению. Общество планирует продолжать свою деятельность таким образом, чтобы потребности предприятия полностью соответствовали его возможностям, чтобы объем и качество предоставляемых услуг и работ соответствовал запросам населения, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

Отчёт о выполненных работах в ЖХ д. Сумино за 2011год

многоквартирный  дом  №46

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Губаницкое сельское поселение от 21.01.2011 года №84 и составили в домах без одного или нескольких видов удобств  (с НДС) 14.16 руб., в том числе текущий ремонт 3 93 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №46  на содержание жилья     61 227.26 руб.,  оплачено  населением  50 870.97 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 3.93 руб.  было начислено населению  16 983.79 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  14 111.06 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил - 15 271.26руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №46 д. Сумино  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Губаницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №46 д. Сумино следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 100 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 250 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №46  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Сумино за 2011год

многоквартирный  дом  №56

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Губаницкое сельское поселение от 21.01.2011 года №84 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №56  на содержание жилья     114 453.71 руб.,  оплачено  населением  85 645.69 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4.16 руб.  было начислено населению  30 792.53 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  23 042.04 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 42 847.62руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №56 д. Сумино  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Губаницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №56 д. Сумино следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 147 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения:

Заменены: к/гайки – 3 шт., вентиль ф20 – 1 шт., сгон ф20 – 1 шт., проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры. Сметная стоимость работ составила   500 руб.

- ремонт системы электроснабжения:

Заменены:  выключатели – 3 шт., лампы – 3 шт., патрон – 1 шт., светильник – 1 шт. Сметная стоимость работ составила 1 500 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №56  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ д. Сумино за 2011год

многоквартирный  дом  №58

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Губаницкое сельское поселение от 21.01.2011 года №84 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №58  на содержание жилья     109 766.14 руб.,  оплачено  населением  80 778.45 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4.16 руб.  было начислено населению  29 531.39 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  21 732.57 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 46 129.50руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №58 д. Сумино  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Губаницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №58 д. Сумино следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 145 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: к/гайки – 2 шт., муфта ф32 – 1 шт., сгоны ф32 – 2 шт., вентиль ф25 – 1 шт., проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры. Сметная стоимость работ составила   1500 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены:  лампы – 4 шт., светильник – 1 шт. Сметная стоимость работ составила  800 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №58  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ д. Сумино за 2011год

многоквартирный  дом  №60

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Губаницкое сельское поселение от 21.01.2011 года №84 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №60  на содержание жилья     91 496.32 руб.,  оплачено  населением  87 084.28 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4.16 руб.  было начислено населению  24 616.09 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  23 429.08 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 8 065.00руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №60 д. Сумино  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Губаницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №60 д. Сумино следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 114 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: переход ПВХ – 2 шт., тройник ПВХ – 1 шт., к/гайка ф32 – 7 шт., ф20 – 3 шт.,  муфта ф32 – 2 шт., ф20 – 6 шт., отвод стальной – 3 шт.,  сгон ф20 – 3 шт., ф32 – 2 шт., ф15 – 2 шт.,  труба ф20 – 7.5 пог.м., ф15 – 3 пог.м., задвижка ф50 – 6 шт., вентиль ф15 – 1 шт., фланец ф80 – 2 шт. Восстановлено отопление в подъезде №1. Сметная стоимость работ составила   29 000 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены:  лампы – 14 шт., светильник – 1 шт., патроны для ламп – 1 шт.  Сметная стоимость работ составила   1100 руб.

- другие виды работ

Установлено дверное полотно – 1 шт. Сметная стоимость работ составила  4 560.00руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №60  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ д. Сумино за 2011год

многоквартирный  дом  №62

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Губаницкое сельское поселение от 21.01.2011 года №84 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №62  на содержание жилья     96 920.14 руб.,  оплачено  населением  64 279.19 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4.16 руб.  было начислено населению  26 075.31 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  17 293.62 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 42 552.41руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №62 д. Сумино  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Губаницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №62 д. Сумино следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 114 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: к/гайки ф32 – 4 шт., ф20 – 2 шт.,  муфты ф32 – 1 шт., сгоны ф32 – 2 шт.,  ф20 – 4 шт., муфта ф20 – 4 шт., вентиль ф20 – 4 шт., произведена ревизия запорно-регулирующей арматуры. Сметная стоимость работ составила    3000 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены:  розетка – 1 шт.,  лампы – 3 шт.    Сметная стоимость работ составила   450 руб.

- капитальный ремонт кровли  проведен  в объеме 404 кв.м., ремонт проведён за счёт средств собственников жилых помещений, на основании принятого решения на общем собрании собственников и в соответствии с Протоколом  общего собрания собственников жилых помещений.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №62  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ д. Сумино за 2011год

многоквартирный  дом  №64

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Губаницкое сельское поселение от 21.01.2011 года №84 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №64  на содержание жилья     809 784.72 руб.,  оплачено  населением  702 522.49 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4.16 руб.  было начислено населению  217 863.79 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  189 006.05 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 163 083.37руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №64 д. Сумино  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Губаницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №64 д. Сумино следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 337 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: трубы  ф20 – 2 пог.м.,  ф15 – 5 пог.м., ф110 – 4 пог.м., ф57 – 57 пог.м.,  вентили  ф20 – 6 шт., ф15 – 13 шт., к/гайки  ф20 – 6 шт.,  ф15 –20 шт., муфты  ф20 – 7 шт., ф15 – 20 шт., сгоны  ф20 – 7 шт., ф15 – 20 шт., отвод ПВХ – 1 шт., тройник ПВХ – 2 шт., заглушки – 2 шт., фланец ф50 – 2 шт.  Сметная стоимость работ составила   40 000 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены:  лампы – 72 шт., патроны для ламп – 16 шт.,  плавкие  вставки – 2 шт., предохранители – 13 шт., выключатели  - 8 шт., светильники  НББ – 3 шт., тройники – 2 шт., кабель АВВГ – 60 пог.м., розетки – 5 шт. Сметная стоимость работ составила   5 000 руб.

-  ремонт кровель  проведён в объеме 100 кв.м.,   ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой. Сметная стоимость работ составила 69 285руб.

- другие виды работ

произведён ремонт лестничных маршей в подъезде №1, ремонт входных дверей в подъезде №3. Сметная стоимость работ составила 4 500 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №64  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ д. Сумино за 2011год

многоквартирный  дом  №66

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Губаницкое сельское поселение от 21.01.2011 года №84 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №66  на содержание жилья     485 561.31 руб.,  оплачено  населением  382 685.74 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4.16 руб.  было начислено населению  130 635 00руб., оплачено населением  за текущий ремонт  102 957.44 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 139 994.20руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №66 д. Сумино  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Губаницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №66 д. Сумино следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 337  руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: задвижки  ф80 – 1 шт., ф50 – 2 шт., к/гайки  ф15 – 2 шт., ф20 – 2 шт., муфты ф15 – 2 шт., ф20 – 2 шт., сгоны ф15 – 2 шт., ф20 – 2 шт.,  трубы  ф15 – 1.5 пог.м., ф57 – 20 пог.м.,  манометры – 2 шт., труба м/пл – 6 пог.м., вентили ф20 – 2 шт. Сметная стоимость работ составила    30 000 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены: выключатели – 1 шт., лампы – 10 шт., патрон для ламп – 2 шт., розетка – 2 шт., плавкие вставки – 4 шт. Сметная стоимость работ составила   1500 руб.

-герметизация межпанельных швов

Проведена в объёме 180пог.м. Сметная стоимость работ составила   51 613.84 руб.

- другие виды работ

Заменены дверные блоки -2 шт., в подъезд №1 проведено остекление оконных проемов  между 3 и 4 этажами. Сметная стоимость работ составила 12 000 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №66  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ д. Сумино за 2011год

многоквартирный  дом  №68

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Губаницкое сельское поселение от 21.01.2011 года №84 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №68 на содержание жилья     596 903.86 руб.,  оплачено  населением  541 347.78 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4.16 руб.  было начислено населению  160 590.50 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  145 643.74 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 83 580.86руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома № 68 д. Сумино  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Губаницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №68 д. Сумино следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 246 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: к/гайки ф15 – 8 шт., ф20 – 7 шт.,  вентили ф15 – 11 шт., ф20 – 4 шт.,  сгоны ф15 – 6 шт., ф20 – 5 шт.,  муфта ф15 – 8 шт., ф20 – 5 шт., труба ф15 – 6 пог.м., ф20 – 3 пог.м., ф25 – 2 шт., ф76 – 10.95 пог.м.,  задвижки ф50 – 6 шт.,  кран шар. – 2 шт., фланец ф80 – 4 шт., ф100 – 2 шт.   Сметная стоимость работ составила   25 100 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены:  лампы – 25 шт., плавкая вставка – 2 шт., выключатель – 3 шт., кабель АВВГ – 20 пог.м.,  розетки – 3 шт.  Сметная стоимость работ составила  2000 руб.

- текущий ремонт кровли проведен в объеме 150 кв.м.  Сметная стоимость работ составила 89 473.5 руб.

- другие виды работ

Заменено дверное полотно  - 3 шт., проведен демонтаж и установка козырька над подъездом. Сметная стоимость работ составила 25 011.39 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №68  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ д. Сумино за 2011 год

многоквартирный  дом  №70

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Губаницкое сельское поселение от 21.01.2011 года №84 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №70  на содержание жилья     884 286.86 руб.,  оплачено  населением  785 778.68 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4.16 руб.  было начислено населению  237 907.78 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  211 405.22 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 130 010.14руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №70 д. Сумино  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Губаницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №70 д. Сумино следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 375 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: трубы  ф25 – 1 пог.м., ф15 –13,8 пог.м., ф110 – 4 пог.м., ф76 – 45.4 пог.м., ф20 – 10.8 пог.м., ф50 – 20.6 пог.м.,  вентили  ф15 – 5 шт., ф25 – 6 шт., к/гайки  ф15 – 4 шт., ф25 – 6 шт., муфты  ф15 – 4 шт., ф110 – 3 шт., ф25 – 6 шт.,  сгоны  ф15 – 4 шт., ф25 – 6 шт., отвод ПВХ – 2 шт., тройник ПВХ – 4 шт., переход – 2  шт.,  ревизия – 1 шт., уголок – 3 шт.,  задвижка ф50 – 1 шт., фланец ф100 – 4 шт. Сметная стоимость работ составила    60 749.6 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены: лампы – 59 шт., патроны для ламп – 1 шт., выключатель – 6 шт., предохранители – 2 шт., пакетн.выключ. – 1 шт., кабель АВВГ – 42 пог.м.  Сметная стоимость работ составила   2500 руб.

- текущий ремонт кровель  проведён в объеме 1000 кв.м.,   ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой. Сметная стоимость работ составила    627 243.7  руб.

- другие виды работ

Установлены дверные блоки - 3шт., проведен ремонт крыльца цементным раствором, проведена уборка подвального помещения. Сметная стоимость работ составила                    49 000 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №70  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ д. Сумино за 2011год

многоквартирный  дом  №72

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Губаницкое сельское поселение от 21.01.2011 года №84 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №72  на содержание жилья     596 205.06 руб.,  оплачено  населением  540 640.31 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4.16 руб.  было начислено населению  160 402.50 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  145 453.41 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 74 604.24руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №72 д. Сумино  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Губаницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №72 д. Сумино следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 249 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: задвижки  ф80 – 2 шт., ф50 – 1 шт., манометры  – 2 шт.,  муфта ф110 – 1 шт., фланец ф50 – 2 шт. Сметная стоимость работ составила  15 000 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены: лампы – 9 шт., предохранители – 10 шт.,  выключатели – 4 шт., патроны для ламп – 10 шт., провод АПВ – 50 пог.м., розетка – 1 шт., светильник НББ – 3 шт.  Сметная стоимость работ составила   2900 руб.

- другие виды работ

Проведен ремонт крыльца цементным раствором, установлен оконный блок и проведено остекление.  Сметная стоимость работ составила   7 500 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №72  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ д. Сумино за 2011год

многоквартирный  дом  №74

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Губаницкое сельское поселение от 21.01.2011 года №84 и составили в капитальных домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было  начислено населению по МКД №74  на содержание жилья     592 079.34 руб.,  оплачено  населением  545 593.19 руб., в том числе на текущий ремонт  по тарифу 4.16 руб.  было начислено населению  159 292.52 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  146 785.93 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 66 846.08руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №74 д. Сумино  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Губаницкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме №74 д. Сумино следующие работы:

- дератизация подвального помещения,  на сумму 249 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: вентиль ф20 – 6 шт., сгоны  ф20 – 3 шт., ф15 –14 шт.,  к/гайки   ф20 – 5 шт.,  муфты ф20 – 2 шт., ф110 – 2 шт.,  трубы  ф20 – 4 пог.м., ф25 – 11.7 пог.м., переход ПВХ – 1 шт., задвижка ф100 – 4 шт., манометр – 2 шт.   Сметная стоимость работ составила   35 000 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены: лампы – 37 шт., кабель АВВГ – 35 пог.м., розетка – 1 шт., выключатель – 2 шт., Сметная стоимость работ составила    2500 руб.

- ремонт кровель  проведён в объеме 10 кв.м.,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой. Сметная стоимость работ составила   6 928.5 руб.

- проведены другие виды работ

Установлено дверное полотно. Сметная стоимость работ составила 5 958.00 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №74  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.