Отчёт о выполненных работах  ЖХ  д. Ущевицы

за  2011  год

С  01.08.2010 г. собственниками жилых помещений многоквартирных домов  д. Ущевицы  с ООО «Волосовская управляющая компания» заключены договора управления многоквартирными домами.

На  обслуживании ООО «Волосовская управляющая компания» в д. Ущевицы  находится                9 многоквартирных домов №№ 13, 14, 15, 16, 17,  19, 20, 21, 22, с общей площадью обслуживания 9 664.39 кв.м.

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных конструкций  и внутридомовых инженерных  систем  в жилых домах д. Ущевицы провела комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполнила  текущий ремонт,  заявления жителей, поступившие в управляющую компанию, приняты к производству.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Каложицкое    сельское поселение от 23.10.2010 года №78  и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г. было  начислено  населению  д. Ущевицы на содержание жилья 1 784813.11 руб., оплачено населением  1 557 429.42 руб., в том числе текущий ремонт  по тарифу 4,16 руб.  начислено   населению   480 184.59 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 419 009.48 руб.

Всего долг населения по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 293 221.58 руб.

Для  управления многоквартирными домами управляющей компанией заключены договора:

-с  ООО «Профспецтранс»,  для предоставления услуг населению  по вывозу твёрдо бытовых отходов (ТБО)  и крупногабаритного мусора (КГМ).

ТБО начислено населению 163 592.80 руб., оплачено 141 819.36 руб.

КГМ начислено населению  10 343.01 руб., оплачено 8 951.19 руб.

-с ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» на  обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО), в соответствии с графиком обслуживание производится  1 раз в 3 года.

ВДГО начислено населению 37 195.73 руб.,  оплачено 32 234.24 руб.

-с администрацией МО Каложицкое  сельское поселение по сбору денежных средств за наем жилого помещения, начислено за найм  населению 80 626.24 руб., оплачено 63 634.89руб.

- с  ОАО «Петербургская сбытовая компания», оплачено за пользование  общедомовым  освещением 28 851.14 руб.

- с расчётно-кассовым центром ООО «Городское хозяйство».

Жителям предоставляются услуги в соответствии с договором управления: уборка лестничных клеток, уборка придомовой территории, проведение текущих  ремонтов, на  участке ЖХ Ущевицы организованы работы паспортного стола и кассы по оплате квартплаты, организована круглосуточная работа диспетчерской службы (т.22-211).

Для безопасности производства  выполняются требования Правил Охраны Труда и Техники Безопасности, были приобретены средства индивидуальной защиты, спецодежда, необходимое оборудование и инструменты для выполнения работ.

Специалисты управляющей компании имеют допуски на производство работ с повышенной опасностью.

В  соответствии со стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими  деятельность в сфере управления многоквартирными домами  (Постановление  Правительства РФ от 23 сентября  2010г. №731) управляющей компанией открыт официальный сайт                        www.vyk-volosovo.moy.su,  на котором представлена информация в соответствии со стандартом.

ООО «Волосовская управляющая компания» является членом СРО, Некоммерческое Партнёрство Саморегулируемая Организация Строителей «СтройРегион».

Согласно, прошедшему первое чтение, законопроекту №435903-5 «О внесении изменений в ЖК РФ…» управлять многоквартирными домами будут только компании - члены саморегулируемых  организаций.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспортов  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, были  разработаны планы-графики  подготовки многоквартирных домов  д. Ущевицы к отопительному сезону и утверждены главой администрации МО Каложицкое  сельское поселение. В соответствии с планами-графиками были выполнены в многоквартирных  домах  д. Ущевицы следующие работы:

- дератизация подвальных помещений работы выполнены подрядной организацией в лице индивидуального предпринимателя Лебедевой К.В., на сумму 1 800 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 18000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 4 950 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения график проведения работ был согласован с  филиалом «ВКС» ОАО «Тепловые сети» и заключен с данной  Ресурсоснабжающей организацией  договор на  оплату  ресурсов для выполнения указанных мероприятий, на сумму 9 000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 4500 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры,  заменено  задвижек – 4шт., вентилей                    28  шт., труб 55 пог.м.

- текущий ремонт кровель  проведен в доме

№22 в объёме 690 кв.м., ремонт выполнен рулонным материалом линокром в один слой, №16-60кв.м., №19-40кв.м.

- ремонт системы электроснабжения

проведены  работы по замене, розеток, выключателей, эл.автоматов, лампочек.

- другие  виды работ

были  проведены следующие работы:  удаление наледи и сосулек с крыш и козырьков домов, уборка подвальных помещений,  ремонт  оконных и дверных заполнений,  остекление оконных рам в подъездах, установка дверных блоков (д.№14-1шт., №17-2шт.),  ремонт крылец, козырьков.

Выполнено  345  заявок   населения.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлены паспорта готовности многоквартирных домов  д. Ущевицы и представлены в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области  С.Ю.Чалковым.

В настоящее время жилой фонд  д. Ущевицы  обеспечен холодным,  горячим водоснабжением и отоплением, возникающие проблемы на внутридомовых инженерных сетях  решаются и устраняются специалистами управляющей компании.

В перспективе работы  ООО «Волосовская управляющая компания» является дальнейшее развитие деятельности по управлению многоквартирными домами Волосовского района и улучшение качества предоставляемых жилищных услуг населению. Общество планирует продолжать свою деятельность таким образом, чтобы потребности предприятия полностью соответствовали его возможностям, чтобы объем и качество предоставляемых услуг и работ соответствовал запросам населения, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Ущевицы за 2011год

многоквартирный  дом  №13

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Каложицкое сельское поселение от 23.12.2010 года №78 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №13 д.Ущевицы на содержание жилья137 759.82руб.,  оплачено  населением 125 494.53руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 37 062.78руб., оплачено населением  за текущий ремонт 33 762.94руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 14 616.98руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №13д.Ущевицы к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Каложицкое сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №13 д. Ущевицы следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 153руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: вентили ф15 – 11 шт., труба ф15 – 16.5 пог.м., сметная стоимость работ составила 9 195.61 руб.

- ремонт системы электроснабжения:

Заменены: авт.выключ. – 11 шт., сметная стоимость работ составила 887.50 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №13 д. Ущевицы и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Ущевицы за 2011год

многоквартирный  дом  №14

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Каложицкое  сельское поселение от 23.12.2010 года №78 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №14 д. Ущевицы на содержание жилья 136 983.11 руб.,  оплачено  населением  91 896.61 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 36 853.82 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 24 723.79руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 59 752.22 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №14 д. Ущевицы к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Каложицкое сельское поселение. В соответствии с планом –графиком  были выполнены в многоквартирном доме №14 д. Ущевицы следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 151 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: вентили ф20 – 8 шт., сгон ф20 – 17 шт., муфта ф20 – 20 шт., труба ф20 – 16.5 пог.м., ф32 – 6 пог.м. Сметная стоимость работ составила 12 061.24 руб.

- ремонт системы электроснабжения:

Заменены: лампы – 15 шт., провод ПВС – 20 пог.м., выключатель – 3 шт., сметная стоимость работ составила 500 руб.

- другие виды работ

установлен дверной блок – 1 шт., сметная стоимость работ составила 5 143.24 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №14 д. Ущевицы  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Ущевицы за 2011год

многоквартирный  дом  №15

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Каложицкое  сельское поселение от 23.12.2010 года №78 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №15 д. Ущевицы на содержание жилья 130 313.15 руб.,  оплачено  населением  104 990.42 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 35 059.34 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 28 246.53руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 29 429.13 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №15 д. Ущевицы к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Каложицкое сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №15 д. Ущевицы следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 150.9 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: к/гайки ф15 – 22 шт., ф20 – 17 шт., муфта ф15 – 15 шт., сгон – 15 шт., сметная стоимость работ составила  950 руб.

- ремонт системы электроснабжения:

Заменены: лампы – 4 шт., розетка – 3 шт., кабель АВВГ – 25 пог.м., сметная стоимость работ составила 630 руб.

-другие виды работ

проведён ремонт фасада-3кв.м., сметная стоимость работ составила 2103руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №15 д. Ущевицы  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Ущевицы за 2011год

многоквартирный  дом  №16

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Каложицкое  сельское поселение от 23.12.2010 года №78 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД  №16  д.Ущевицы на содержание жилья 71 522.29 руб.,  оплачено  населением  58 856.56 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 19 242.30 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 15 834.72руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 12 054.28 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №16  д. Ущевицы к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Каложицкое сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №16 д. Ущевицы следующие работы:

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 656 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: бочонок – 1 шт., к/гайка – 1 шт., кран шар. – 1 шт., муфта – 1 шт., сметная стоимость работ составила 300 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены: лампы – 3 шт.

-текущий ремонт кровли выполнен в объеме 60 кв.м. (РСУ),  сметная стоимость работ составила 35 789.40 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №16  д. Ущевицы  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Ущевицы за 2011год

многоквартирный  дом  №17

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Каложицкое  сельское поселение от 23.12.2010 года №78 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №17  д. Ущевицы на содержание жилья 264 512.12 руб.,  оплачено  населением  243 300.64 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 71 164.11руб., оплачено населением  за текущий ремонт 65 457.40руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 28 456.79 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №17 д. Ущевицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации  МО Каложицкое сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №17 д. Ущевицы следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 198 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: отвод ПВХ – 4 шт., переход ПВХ – 3 шт., тройники ПВХ – 3 шт., труба ф110 – 5 шт., сгон ф15 – 2 шт. Сметная стоимость работ составила 7 896.00 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены: лампы – 20 шт., проведены работы по восстановлению освещения,  сметная стоимость работ составила 600руб.

- другие виды работ

Установлено  2 дверных блока,  восстановлена кирпичная кладка на входе в подвал, сметная стоимость работ составила 9 820.00 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №17 д. Ущевицы и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Ущевицы за 2011год

многоквартирный  дом  №19

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Каложицкое  сельское поселение от 23.12.2010 года №78 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №19 д. Ущевицы на содержание жилья 265 989.41 руб.,  оплачено  населением  241 473.06 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 71 561.56 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 64 965.71руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 31 854.40 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №19 д. Ущевицы к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Каложицкое сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №19 д. Ущевицы следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 196руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: манометры – 2 шт., муфта ф32 – 9 шт., отвод стальной – 3 шт., сгон ф32 – 5 шт., труба ф25 – 9.7 пог.м., бочонок – 1 шт., водоотвод – 1 шт., к/гайка – 1 шт., кран шар. – 1 шт., сметная стоимость работ составила  5 778.25 руб.

-текущий ремонт кровли выполнен в объеме 40 кв.м., сметная стоимость работ составила 23 859.60 руб.

- другие виды работ

проведён ремонт крылец – 2 шт., ремонт балконных козырьков – 3 шт., сметная стоимость работ составила 4 500руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №19 д. Ущевицы и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Ущевицы за 2011год

многоквартирный  дом  №20

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Каложицкое  сельское поселение от 23.12.2010 года №78 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №20 д. Ущевицы на содержание жилья 266 493.57 руб.,  оплачено  населением  205 710.48 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 71 697.20 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 55 344.17руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 70 694.19 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №20 д. Ущевицы к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Каложицкое сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №20 д. Ущевицы следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 197 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: задвижка ф80 – 1 шт., ф100 – 1 шт., сметная стоимость работ составила 10 908.72 руб.

- текущий ремонт кровли проведен в объеме 15 кв.м.,  сметная стоимость работ составила 8 947.35руб.

- ремонт системы электроснабжения:

Заменены: лампы – 21 шт., плавкие  вставки – 10 шт., выключатели –4 шт., кабель АВВГ – 20 пог.м., розетка – 4 шт., светильник – 3 шт.,  сметная стоимость работ составила 2 104.26 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №20 д. Ущевицы и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Ущевицы за 2011год

многоквартирный  дом  №21

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Каложицкое  сельское поселение от 23.12.2010 года №78 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №21 д. Ущевицы на содержание жилья 259 477.99 руб.,  оплачено  населением  245 045.67 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 69 809.74 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 65 926.88руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 23 390.49 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №21 д. Ущевицы к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Каложицкое сельское поселение. В соответствии с планом –графиком  были выполнены в многоквартирном доме №21 д. Ущевицы следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 167.1 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: бочонок – 1 шт., водоотвод – 1 шт., к/гайка – 1 шт., кран шар. – 1 шт., муфта – 1 шт.,  сметная стоимость работ составила  845 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены: розетки – 2 шт., провод-2пог.м.

- текущий ремонт кровли выполнен в объеме 10 кв.м., сметная стоимость работ составила 5 964.90 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №21 д. Ущевицы и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах ЖХ д. Ущевицы за 2011год

многоквартирный  дом  №22

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Каложицкое  сельское поселение от 23.12.2010 года №78 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г.  было начислено населению по МКД №22д.Ущевицына содержание жилья 251 761.65 руб.,  оплачено  населением  240 661.45 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 67 733.74 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 64 747.35руб.

Всего долг населения  по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил – 22 973.10 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был разработан план-график подготовки многоквартирного  дома №22 д. Ущевицы к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Каложицкое сельское поселение. В соответствии с планом – графиком  были выполнены в многоквартирном доме №22 д. Ущевицы следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 168 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: задвижка ф50 – 1 шт., манометры – 3 шт., бочонок – 2 шт., к/гайки – 2 шт., кран шар. – 6 шт., муфта – 5 шт., водоотвод – 1 шт., сгон ф15 – 3 шт., ф20 – 1 шт., сметная стоимость работ составила 4 500 руб.

- ремонт системы электроснабжения:

Заменены: кабель АВВГ – 22 шт., розетки – 5 шт.,  лампы – 3 шт., сметная стоимость работ составила 1050 руб.

- текущий ремонт кровли  выполнен в объеме 690 кв.м.,  сметная стоимость работ составила 411 578.62 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №22  д. Ущевицы и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.