Отчёт о выполненных работах  ЖХ п. Зимитицы

за 2011 год

С  01.08.2010г. собственниками жилых помещений многоквартирных домов  п. Зимитицы с ООО «Волосовская управляющая компания» заключены договора управления многоквартирными домами.

На  обслуживании ООО «Волосовская управляющая компания» в п. Зимитицы  находится 9 многоквартирных домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, общей обслуживаемой площадью                            22 872,7 кв.м.

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных конструкций  и внутридомовых инженерных  систем  в жилых домах п. Зимитицы провела комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполнила  текущий ремонт,  заявления жителей, поступившие в управляющую компанию, приняты к производству.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Зимитицкое  сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Зимитицкое   сельское поселение от 22.12.2010 года №60  и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.01.2012 г. было начислено населению   п. Зимитицы    на содержание жилья 3 884 952.33руб., оплачено населением  3 308 641.82руб., в том числе текущий ремонт  по тарифу 4,16руб.  начислено   населению  1 045 204.26руб., оплачено населением  за текущий ремонт 890 154.17руб.

Всего долг населения по оплате квартплаты за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2012г. составил–815 544.92 руб.

Для  управления многоквартирными домами управляющей компанией заключены договора:

-с ООО «Профспецтранс», для предоставления услуг населению  по вывозу твёрдо бытовых отходов (ТБО)  и крупногабаритного мусора (КГМ).

ТБО начислено населению 387 047.65 руб., оплачено 330 750.08 руб.

КГМ начислено населению  24 491.09руб., оплачено 20 903.46руб.

-с ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» на обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО), в соответствии с графиком обслуживание ВДГО  производится  1 раз в 3 года.

ВДГО начислено населению 103 914.17руб., оплачено 88 315.24руб.

-с администрацией МО Зимитицкое сельское поселение по сбору денежных средств за наем жилого помещения, начислено за найм населению 168 487.90 руб., оплачено 136 271.25 руб.

- с ОАО «Петербургская сбытовая компания», оплачено за пользование общедомовым  освещением 52 188.13 руб.

-с расчётно-кассовым центром ООО «Городское хозяйство».

Жителям предоставляются услуги в соответствии с договором управления: уборка придомовой территории, проведение осмотров и текущих  ремонтов, на  участке ЖХ  Зимитицы  организованы работы паспортного стола и кассы по оплате квартплаты, организована круглосуточная работа диспетчерской (т.22-211).

Для безопасности производства  выполняются требования Правил Охраны Труда и Техники Безопасности, были приобретены средства индивидуальной защиты, спецодежда, необходимое оборудование и инструменты для выполнения работ.

Специалисты управляющей компании имеют допуски на производство работ с повышенной опасностью.

В  соответствии со стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими  деятельность в сфере управления многоквартирными домами  (Постановление  Правительства РФ от 23 сентября  2010г. №731) управляющей компанией открыт официальный сайт                       www.vyk-volosovo.moy.su, на котором представлена информация в соответствии со стандартом.

ООО «Волосовская управляющая компания» является членом СРО, Некоммерческое Партнёрство Саморегулируемая Организация Строителей «СтройРегион».

Согласно, прошедшему первое чтение, законопроекту №435903-5 «О внесении изменений в ЖК РФ…» управлять многоквартирными домами будут только компании - члены саморегулируемых организаций.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспортов  готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, были  разработаны планы-графики  подготовки многоквартирных домов п. Зимитицы к отопительному сезону и утверждены главой администрации МО Зимитицкое сельское поселение. В соответствии с планами-графиками были выполнены в каждом многоквартирном доме п. Зимитицы (в 9 многоквартирных домах) следующие работы:

- дератизация подвальных помещений работы выполнены подрядной организацией в лице индивидуального предпринимателя Лебедевой К.В., на сумму 1500 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 18 000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 4 950 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения график проведения работ был согласован с  филиалом «ВКС» ОАО «Тепловые сети» и заключен с данной  Ресурсоснабжающей организацией  договор на  оплату  ресурсов для выполнения указанных мероприятий, на сумму 9000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 8500 руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, заменены вентили -57  шт., задвижки -3 шт., трубы – 105 пог.м., в домах  №6 проведён ремонт системы отопления, №1 и №2 ремонт системы горячего водоснабжения.

- текущий ремонт кровель проведен в следующих домах:

№12-18 кв.м., №3-560 кв.м., №4-400кв.м., №13-10кв.м, №№13,14 – проведён ремонт слуховых окон.

- ремонт системы электроснабжения

проведены  работы по замене кабеля, розеток, выключателей, эл. автоматов , лампочек.

-другие  виды работ

удаление наледи и сосулек с крыш и козырьков домов, уборка подвальных помещений, ремонт оконных и дверных заполнений,  остекление  оконных рам в подъездах- 6кв.м,  установка  дверных блоков  в домах №13-1 шт., №14-2шт.

Выполнено 540 заявок  населения.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлены паспорта готовности многоквартирных домов п. Зимитицы  и представлены в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

В настоящее время жилой фонд п. Зимитицы обеспечен холодным,  горячим водоснабжением и отоплением, возникающие проблемы на внутридомовых инженерных сетях  решаются и устраняются специалистами управляющей компании.

В перспективе работы ООО «Волосовская управляющая компания» является дальнейшее развитие деятельности по управлению многоквартирными домами Волосовского района и улучшение качества предоставляемых жилищных услуг населению. Общество планирует продолжать свою деятельность таким образом, чтобы потребности предприятия полностью соответствовали его возможностям, чтобы объем и качество предоставляемых услуг и работ соответствовал запросам населения, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  п. Зимитицы  за 2011 год

многоквартирный  дом №1

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Зимитицкое сельское поселение от 22.12.2010 года №60 и составили в домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было начислено населению по МКД №1  на содержание жилья     581 301.41 руб.,  оплачено  населением  513 789.61 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 156 392.83 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 138 229.52 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил- 89 758.56руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №1 п. Зимитицы к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Зимитицкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Зимитицы №1 следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 225,6руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения:

Заменены: труба ф20 – 10.5 пог.м., ф25 – 3 пог.м., ф15 – 5.5 пог.м.,   сгон ф20 – 3 шт., ф25 – 25 шт., ф15 – 1 шт.,     муфта ф20 – 4 шт., ф25 – 4 шт.,  ф15 – 2 шт., вентиль ф25 – 6 шт., ф15 – 4 шт., ф20 – 1 шт., к/гайки ф25 – 6 шт., ф20 – 4 шт., ф15 – 3 шт.  Сметная стоимость работ составила               9 500 руб.

- Ремонт системы электроснабжения

заменены: вилка – 1 шт., розетки – 2 шт., лампы – 35 шт.,  контакт основания – 4 шт., авт.выкл. – 9 шт., выключатель – 1 шт. Сметная стоимость работ составила 1 950 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №1 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ  п. Зимитицы  за 2011 год

многоквартирный  дом №2

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Зимитицкое сельское поселение от 22.12.2010 года №60 и составили в домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было начислено населению по МКД №1  на содержание жилья     581 301.41 руб.,  оплачено  населением  513 789.61 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 156 392.83 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 138 229.52 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил - 89 758.56руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №2  п. Зимитицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Зимитицкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Зимитицы №2 следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 225,6 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, заменены вентили ф20-4шт., задвижка ф100-1шт., трубы ф25-5пог.м, ф20-4пог.м, труба ПВХ-6 пог.м., отвод, переход, угол  ПВХ  по 2шт., сметная стоимость работ составила 12 778 руб.

- Ремонт системы электроснабжения

заменены:– провод 10 пог.м, ламп-20 шт., выключатели -5шт. Сметная стоимость работ составила 950 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №2  и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах  ЖХ  п. Зимитицы  за 2011год

многоквартирный  дом №3

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Зимитицкое сельское поселение от 22.12.2010 года №60 и составили в домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было начислено населению по МКД №3  на содержание жилья     586 147.74 руб.,  оплачено  населением  491 811.36 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16 руб. было начислено населению 157 696.69 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 132 316.51 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 138 030.95руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №3 п. Зимитицы к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Зимитицкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Зимитицы №3 следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 225 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения:

Заменены: труба ф20 – 5 пог.м., ф57 – 30 пог.м.,  вентиль ф20 – 1 шт.,  муфта ф20 – 1 шт., к/гайка ф20 – 1 шт., задвижка ф50 – 2 шт., отвод стальн. – 1 шт., сметная стоимость работ составила                 28 000  руб.

-ремонт системы электроснабжения:

Заменены: провод АПВ – 30 пог.м., лампы – 22 шт., автом.выкл. – 13 шт., кабель АВВГ – 25 пог.м., розетка – 2 шт., патроны для ламп – 1 шт., розетка – 1  шт., сметная стоимость работ составила  3 500руб.

- текущий ремонт кровель проведён в объёме  – 560 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой,   сметная стоимость работ составила   334 034.94 руб.

-проведены   другие  виды работ

в подъезде №2 проведен ремонт двери выхода на кровлю. Сметная стоимость работ составила 1200руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №3 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  п. Зимитицы  за 2011год

многоквартирный  дом №4

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Зимитицкое сельское поселение от 22.12.2010 года №60 и составили в домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было начислено населению по МКД №4  на содержание жилья     579 607.30 руб.,  оплачено  населением  502 343.58 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16 руб. было начислено населению 155 937.05 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 135 150.09 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 108 765.42руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №4 п. Зимитицы  к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Зимитицкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Зимитицы №4 следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 264,6 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: труба ф25 – 6.7 пог.м., ф20 – 4 пог.м., ф15 – 6 пог.м.,  ф32 – 4 пог.м., ф110 – 8 пог.м., вентиль ф25 – 2 шт., ф20 – 4 шт., ф15 – 8 шт.,  сгон ф25 – 3 шт., ф20 – 4 шт., ф15 – 6 шт., ф32 – 1 шт.,  муфта ф25 – 1 шт., ф20 – 4 шт., ф15 – 3 шт.,  ф32 – 1 шт., к/гайка ф25 – 1 шт., ф20 – 4 шт., ф15 – 1 шт., переход ПВХ – 14 шт., отвод ПВХ – 2 шт.  счетчик Х/В – 1 шт., счетчик Г/В – 1 шт., клапан обратный – 2 шт., кран шар. – 2 шт., сметная стоимость работ составила 22 677 руб.

- ремонт системы  электроснабжения:

Заменены: кабель АВВГ – 20 пог.м.,  лампы – 34 шт., авт.выкл. – 3 шт., розетка – 1 шт., сметная стоимость работ составила  1600руб.

- текущий ремонт кровель  проведён в объёме  – 400 кв.м,  ремонт проведён  рулонными материалами  (линокром)  в один слой, сметная стоимость работ составила   250 897 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №4 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  п. Зимитицы  за 2011год

многоквартирный  дом №5

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Зимитицкое сельское поселение от 22.12.2010 года №60 и составили в домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было начислено населению по МКД №5  на содержание жилья     746 399.13 руб.,  оплачено  населением  625 919.28 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16 руб. было начислено населению 200 810.58 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 168 396.79 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 162 641.13руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №5 п. Зимитицы к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Зимитицкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Зимитицы №5 следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 308.1 руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения:

Заменены: сгон ф20 – 1 шт.,  вентиль ф20 – 1 шт.,  ф25 – 1 шт., муфта ф20 – 1 шт., ф15 – 2 шт.,  к/гайка ф20 – 1 шт., ф15 – 2 шт., отвод ПВХ – 1 шт.,  отвод стальн. – 1 шт.,  задвижка ф50 – 1 шт., Сметная стоимость работ составила 5 200 руб.

- ремонт системы электроснабжения:

Заменены: предохранитель – 10 шт.,  кабель АВВГ – 11 пог.м.,  контакт основания – 16 шт.,  лампы – 24 шт. Сметная стоимость работ составила  1560 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №5 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  п. Зимитицы  за 2011год

многоквартирный  дом №6

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс         строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Зимитицкое сельское поселение от 22.12.2010 года №60 и составили в домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было начислено населению по МКД №6  на содержание жилья     617 236.94 руб.,  оплачено  населением  547 515.16 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 166 060.90 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 147 303.01 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 94 023.00 руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №6 п. Зимитицы к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Зимитицкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Зимитицы №6 следующие работы:

- дератизация подвального помещения, на сумму 281.4руб.

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000 руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550 руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000 руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения:

Заменены: труба ф25 – 2.5 пог.м., ф32 – 5.7 пог.м.,  к/гайка ф25 – 2 шт.,  муфта ф25 – 2 шт., ф30 – 2 шт.,  сгон ф25 – 2 шт., ф32 – 2 шт., сметная стоимость работ составила 4 100 руб.

- ремонт системы электроснабжения:

Заменены: предохранители – 10 шт.,  кабель АВВГ – 30 пог.м.,  лампы – 16 шт., розетка – 1 шт., авт.выключ. – 1 шт., сметная стоимость работ составила   2 500 руб.

-проведены   другие  виды работ, подъезд №2 проведен ремонт водосточных труб,  сметная стоимость работ составила 2800 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №6 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  п. Зимитицы  за 2011год

многоквартирный  дом №12

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Зимитицкое сельское поселение от 22.12.2010 года №60 и составили в домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было начислено населению по МКД №12  на содержание жилья     59 508.29 руб.,  оплачено  населением  28 901.46 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 16 010.06 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 7 775.62 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 38 738.37руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №12 п. Зимитицы к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Зимитицкое  сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Зимитицы №12 следующие работы:

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму500 руб..

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 500руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения:

Заменены:  сгон ф20 – 1 шт., муфта ф20 – 1 шт., к/гайка ф20 – 1 шт., труба ф20 – 2 пог.м., сметная стоимость работ составила 1 000 руб.

- текущий ремонт кровель   проведён в объёме  – 18 кв.м.  с заменой коньков - 72 пог.м.   Сметная стоимость работ составила    15 500руб.

-проведены   другие  виды работ

проведен ремонт дверей.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №12 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  п. Зимитицы  за 2011год

многоквартирный  дом №13

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс       строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Зимитицкое сельское поселение от 22.12.2010 года №60 и составили в домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было начислено населению по МКД №13  на содержание жилья     66 310.93 руб.,  оплачено  населением  54 419.16 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 17 840.24 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 14 640.88 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 22 810.24руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №13 п. Зимитицы к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Зимитицкое сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Зимитицы №13 следующие работы:

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: отвод стальной – 1 шт., вентиль ф15 – 1 шт., труба ф25 – 2 пог.м., сгон ф25 – 3 шт., Сметная стоимость работ составила 2500  руб.

-ремонт системы электроснабжения

Заманены: лампы – 8 шт., розетки – 2 шт., авт.выкл. – 1 шт., патроны для ламп – 2 шт.,  розетка – 1 шт., кабель АВВГ – 15 пог.м., сметная стоимость работ составила 750руб.

-проведены   другие  виды работ    заменены дверные блоки – 2 шт., сметная стоимость работ составила 11 792.31 руб.

устройство слуховых окон вновь  выходы  на кровлю, устройство примыканий из оцинкованной стали, сметная стоимость работ составила 35 000 руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №13 и представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

Отчёт о выполненных работах   ЖХ  п. Зимитицы  за 2011год

многоквартирный  дом №14

ООО «Волосовская управляющая компания» в целях поддержания в исправном состоянии строительных и внутридомовых инженерных  систем  в жилом  доме  проводит комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, выполняет текущий ремонт.

Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением совета депутатов МО Зимитицкое сельское поселение от 22.12.2010 года №60 и составили в домах со всеми удобствами  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

По состоянию на  01.12.2011 г.  было начислено населению по МКД №14  на содержание жилья     68 193.70 руб.,  оплачено  населением  53 807.41 руб., в том числе на текущий ремонт по тарифу 4,16руб. было начислено населению 18 346.77 руб., оплачено населением  за текущий ремонт 14 476.30 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.12.2011г. составил – 22 340.24руб.

Одной из  основных задач управляющей компании является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 управляющей компанией  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформление должным образом  паспорта   готовности, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома №14 п. Зимитицы к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Зимитицкое  сельское поселение. В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме д. Зимитицы №14 следующие работы:

- проверка и прочистка вентканалов, на сумму 2000руб.

- герметизация инженерных вводов в дома, на сумму 550руб.

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения, на сумму 1000руб.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.) на сумму 1000руб.

- ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

Заменены: вентили ф20 – 2 шт., сгоны ф20 – 2 шт.,  сметная стоимость работ составила 700 руб.

- ремонт системы электроснабжения

Заменены  лампы – 2 шт.

-другие виды работ

отремонтированы  выходы  на кровлю, устройство примыканий из оцинкованной стали, сметная стоимость работ составила 30000руб.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону должным образом оформлен паспорт  готовности многоквартирного  дома №14  и  представлен  в Государственную Жилищную Инспекцию по Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2011-2012 гг. Волосовского района подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции  по Ленинградской области С.Ю.Чалковым.